## Sheet1
2022年第二季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目 | [7 empty] | 监测项目 | [7 empty] | 监测项目 | [6 empty] | 监测项目 | [5 empty] | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮 | 游离余氯 | 三氯甲烷
| 限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤4 末梢水≥0.05 | 0.06mg/L
2022074 | 台吉新水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.91 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 13 | 33 | 234 | 143 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.38 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 1.27 | ＜0.0002
2022075 | 教师进修学校末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.93 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 13 | 33 | 244 | 153 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.38 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 1.36 | ＜0.0002
2022076 | 应急局末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.93 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 12 | 33 | 225 | 134 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.38 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.55 | ＜0.0002
2022077 | 四海家电末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.93 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 12 | 33 | 243 | 151 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.85 | ＜0.0002
2022078 | 二院社区末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.94 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 12 | 33 | 237 | 146 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.80 | ＜0.0002
2022079 | 政府宾馆末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.94 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 12 | 33 | 245 | 149 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.89 | ＜0.0002
2022080 | 环保局末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.95 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 12 | 33 | 258 | 167 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 | ＜0.0024 | ＜0.0050 | 3.1 |  | ＜0.02 | 0.49 | ＜0.0002
编号 | 监测地点 | 监测项目 | [6 empty] | 监测项目 PH: 监测项目 | 监测项目 | [6 empty] | 监测项目 | [5 empty] | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮 | 游离余氯 | 三氯甲烷
| 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无 | 6.5—9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L |  | 0.06mg/L
2022049 | 大板镇敖宝营村 | 260 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.20 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 22 | 42 | 368 | 277 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.83 |  |  | 2.4 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022051 | 上园镇上园村 | 290 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.12 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 46 | 54 | 539 | 428 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.31 |  |  | 3.6 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022053 | 三宝营乡三宝营村 | 190 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.34 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 13 | 59 | 402 | 301 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 1.8 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022055 | 巴图营乡巴图营村 | 430 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 43 | 50 | 484 | 393 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 2.1 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022059 | 长皋乡下窑村 | 410 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.82 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 146 | 126 | 213 | 122 | 0.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.43 |  |  | 13.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022061 | 常河营乡常河营村 | 450 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.86 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 45 | 56 | 436 | 340 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.29 |  |  | 9.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022063 | 小塔子乡小塔子村 | 94 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.28 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 3 | 7 | 537 | 426 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.1 |  |  | ＜0.15 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022065 | 马友营乡巴思营村 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.39 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 53 | 41 | 541 | 432 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.39 |  |  | 10.1 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022067 | 南八家乡大营子村 | 160 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 25 | 42 | 417 | 326 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.56 |  |  | 1.3 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022069 | 章吉营乡翟家营村 | 420 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 32 | 81 | 385 | 296 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.64 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022071 | 下府开发区台头沟村 | 230 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.88 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 58 | 85 | 466 | 375 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.42 |  |  | 2.1 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022073 | 凉水河乡艾树沟村 | 390 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 6 | 8 | 204 | 113 | 0.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.1 |  |  | 4.8 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022082 | 兴顺德农场一分场 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.65 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 69 | 109 | 662 | 463 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.47 |  |  | 14.6 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022084 | 黑城子镇小城子村 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1.3 | 无 | 无 | 7.58 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 86 | 86 | 785 | 548 | 2.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.66 |  |  | 13.4 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022086 | 台吉营乡生金窝铺村 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.80 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 95 | 116 | 432 | 349 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.78 |  |  | 15.0 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022088 | 娄家店乡吉祥沟村 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.76 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 106 | 85 | 428 | 345 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.57 |  |  | 12.5 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022090 | 北四家乡三道梁村 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.56 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 13 | 40 | 361 | 270 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.37 |  |  | 3.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022092 | 北塔镇翟家营村 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.43 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 8 | 11 | 251 | 160 | 0.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.47 |  |  | 12.0 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022094 | 蒙古营镇跃进村 | 180 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.14 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 57 | 117 | 536 | 454 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.28 |  |  | 6.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022096 | 宝国老镇弥力营村 | 67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.39 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 11 | 44 | 315 | 230 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.40 |  |  | 6.0 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022098 | 哈尔脑乡平洼村 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.15 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 32 | 44 | 422 | 320 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.38 |  |  | 5.7 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022100 | 龙潭镇龙潭村 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.17 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 19 | 130 | 398 | 300 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.27 |  |  | 8.6 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022102 | 西官营镇河北村 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.11 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 21 | 197 | 472 | 378 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.23 |  |  | 10.0 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022104 | 五间房镇兴隆沟村 | 42 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.22 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 24 | 29 | 431 | 323 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.73 |  |  | 8.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002
2022106 | 大三家镇庙下村 | 78 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | <0.008 | 62 | 40 | 502 | 400 | 2.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | 0.41 |  |  | 15.2 |  | ＜0.02 |  | ＜0.0002