## 附件4：水闸管理范围与保护范围划定标准、依据

## **水闸工程管理范围划定标准、依据**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称（部位） | 工程规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 依据 |
| 1 | 水闸管理范围 | 上、下游边界以外的宽度/m | 单侧不大于300 | 单侧不大于150 | 小型水闸依据中型水闸 | 《辽宁省水利工程管理条例》 |
| 两侧边界以外的宽度/m | 单侧不大于100 | 单侧不大于40 | 小型水闸依据中型水闸 |

## **水闸工程保护范围划定标准、依据**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称（部位） | 工程规模 | 大型 | 中型 | 小型 | 依据 |
| 1 | 水闸保护范围 | 上、下游边界以外的宽度/m | 单侧300-500 | 单侧200-300 | 小型水闸依据中型水闸 | 《辽宁省水利工程管理条例》 |
| 两侧的宽度/m | 单侧200-300 | 单侧100-200 | 小型水闸依据中型水闸 |