## Sheet1
附件： 建平县2022年第一季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 水源与净水条件限制时为3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限制时为20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
自来水公司第一水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 48.4 | 662 | 334.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.54 | 0.05 | 7.8 | 0.27 | ＜0.02
自来水公司第一水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 56.2 | 693 | 358.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.53 | 0.04 | 7.2 | 0.05 | ＜0.02
自来水公司净水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 64.7 | 674 | 336.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.46 | 0.05 | 6.4 | 0.26 | ＜0.02
自来水公司净水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 71 | 70.6 | 947 | 448.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.5 | 0.04 | 9.8 | 0.04 | ＜0.02
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 500CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无异臭异味 | _x001e__x001f_≥6.5且≤9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 0.7㎎∕L | 20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 42.6 | 599 | 307.8 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 5.4 | —— | ＜0.02
榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 45.3 | 628 | 314.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.43 | —— | 5.7 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 36 | 36.4 | 602 | 294.8 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.49 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 39.8 | 619 | 303.4 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.52 | —— | 5.8 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.5 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 21.2 | 343 | 186.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 1.9 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 28 | 19.8 | 357 | 194.5 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.74 | —— | 2.4 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 26 | 20.4 | 365 | 193 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.44 | —— | 2.1 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 22 | 21.8 | 352 | 183.2 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.41 | —— | 2.3 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山出厂水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 43 | 46.9 | 576 | 296.25 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.75 | —— | 5.4 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山末梢水 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 49 | 42.7 | 602 | 308.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 28.6 | 521 | 260.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 3.3 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 32.7 | 536 | 264.9 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 3.6 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 33 | 22.4 | 384 | 198.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.28 | —— | 2.1 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 36 | 23.6 | 375 | 188.4 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.34 | —— | 1.8 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街出厂水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 36.4 | 498 | 252 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.94 | —— | 4.1 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街末梢水 | 76 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 36 | 33.7 | 511 | 261.4 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.96 | —— | 3.4 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 90 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 40.8 | 624 | 320.1 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.96 | —— | 5.7 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 38.3 | 659 | 328.9 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.98 | —— | 6.2 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 54 | 47.5 | 667 | 336.8 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.6 | —— | 6.7 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 50 | 49.9 | 689 | 342 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.64 | —— | 6.1 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 68 | 53.6 | 727 | 370.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.62 | —— | 8.8 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 61 | 50.8 | 714 | 362.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 7.4 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子出厂水 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 72 | 71.2 | 861 | 432.6 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.64 | —— | 9.8 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 76 | 74.9 | 843 | 427.3 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.66 | —— | 9.2 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水出厂水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 63 | 58.6 | 752 | 379.2 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.62 | —— | 8.4 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 57 | 60.3 | 765 | 381.4 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.64 | —— | 9.2 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 59 | 52.4 | 624 | 338.5 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.9 | —— | 7.9 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟末梢水 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 64 | 50.2 | 681 | 342.6 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.93 | —— | 8.6 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 38.4 | 461 | 242.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.77 | —— | 3.2 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 35.2 | 397 | 205.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 2.8 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 78 | 84.6 | 973 | 486 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 16.4 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 83 | 91.2 | 946 | 496.7 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.82 | —— | 17.6 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 46.2 | 592 | 298.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 6.4 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 38 | 44.8 | 606 | 300.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 6 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 54.6 | 697 | 350.3 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.71 | —— | 6.9 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 58 | 52.4 | 704 | 346.6 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 7.1 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 44.3 | 587 | 292.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.77 | —— | 3.2 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 48 | 40.8 | 593 | 298.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.74 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街出厂水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 39 | 39.7 | 537 | 276.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 4.7 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街末梢水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 42.6 | 543 | 284.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.74 | —— | 5.3 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 37.6 | 441 | 226.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 1.02 | —— | 4.1 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 32 | 40.5 | 452 | 232.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 1 | —— | 3.4 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城出厂水 | 180 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.5 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 23.1 | 394 | 189.7 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.58 | —— | 2.1 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城末梢水 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 28 | 20.7 | 399 | 202.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.56 | —— | 2.6 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组出厂水 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 44 | 46.8 | 642 | 328.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 5.1 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 52 | 42.1 | 617 | 320.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.68 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 64 | 64.7 | 1213 | 544.5 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.54 | —— | 8.4 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 96 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 67 | 71 | 1264 | 549.2 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.57 | —— | 7.7 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | 110 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 46.9 | 573 | 286.4 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.44 | —— | 9.9 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | 88 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 52 | 49.1 | 609 | 301.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.46 | —— | 7.2 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 74 | 84.8 | 1097 | 508.4 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.43 | —— | 6.9 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 79 | 90.6 | 1063 | 516.8 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.44 | —— | 14.8 | —— | ＜0.02
青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 77 | 80.3 | 1021 | 496.2 | 0.84 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 8.4 | —— | ＜0.02
八家农场中学末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 56 | 53.8 | 707 | 348.3 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 8.2 | —— | ＜0.02
黑水中学末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 黑水中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 38.4 | 496 | 254 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 黑水中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 4.3 | —— | ＜0.02
富山九年一贯制学校末梢水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 61 | 52.7 | 641 | 302.5 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.38 | —— | 9.8 | —— | ＜0.02