## Sheet1
附件： | 建平县2022年第三季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 水源与净水条件限制时为3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限制时为20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
自来水公司第一水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 26 | 32.1 | 433 | 222.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.58 | 0.05 | 5.5 | 0.27 | ＜0.02
自来水公司第一水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 29.4 | 429 | 220.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.56 | 0.04 | 6.7 | 0.05 | ＜0.02
自来水公司净水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 29 | 63.1 | 673 | 344.3 | 0.4 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.41 | 0.05 | 7.2 | 0.26 | ＜0.02
自来水公司净水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 40.4 | 485 | 244.2 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.58 | 0.04 | 4.4 | 0.04 | ＜0.02
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 500CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 0.7㎎∕L | 20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 22 | 33.4 | 439 | 224.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.71 | —— | 3.7 | —— | ＜0.02
榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 35.6 | 546 | 268.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 31.7 | 452 | 226.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.49 | —— | 4.1 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 34.6 | 433 | 218.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 9 | 28.4 | 367 | 194.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.79 | —— | 3.2 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 30.6 | 361 | 190.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 2.9 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 20 | 35.8 | 372 | 194.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.86 | —— | 2.7 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 22 | 32.7 | 368 | 194.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.52 | —— | 2.5 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 26 | 38.4 | 457 | 236.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 3.8 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山末梢水 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 36.7 | 452 | 238.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 3.4 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 27.8 | 376 | 190.2 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.73 | —— | 2.8 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 17 | 26.2 | 361 | 186.2 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 2.6 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组出厂水 | 80 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 52 | 621 | 316.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 4.8 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组末梢水 | 66 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 30 | 49.6 | 634 | 322.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 5.6 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 34.8 | 436 | 222.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 3.4 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 22 | 31.4 | 376 | 194.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.86 | —— | 3 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 280 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 28.6 | 431 | 218.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.98 | —— | 3.3 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 25 | 27.4 | 471 | 238.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.99 | —— | 4 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 24.2 | 376 | 194.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 3.7 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 36 | 28.7 | 426 | 214.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 490 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 45 | 38.2 | 641 | 324.3 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 5.8 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 495 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 48 | 42.4 | 739 | 374.3 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 7.2 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子出厂水 | 260 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 123 | 94.7 | 1275 | 546.6 | 1.28 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.53 | —— | 18 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子末梢水 | 200 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 127 | 103.6 | 1207 | 540.5 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.51 | —— | 18.4 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 38 | 52.9 | 706 | 352.3 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 8.6 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 35 | 44.6 | 649 | 324.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.6 | —— | 8.2 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟出厂水 | 40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 122 | 96.8 | 987 | 500.5 | 1.2 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.3 | —— | 16.4 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟末梢水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 117 | 102.4 | 1021 | 510.5 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.29 | —— | 17.6 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街出厂水 | 50 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 30.8 | 463 | 240.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 5.6 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街末梢水 | 45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 19 | 26.4 | 378 | 194.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 4.7 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 30.4 | 477 | 242.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 26.3 | 525 | 216.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 4.2 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.5 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 6 | 18 | 91 | 34 | 0.4 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.47 | —— | 1.8 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.4 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 5 | 19.2 | 106 | 54 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.46 | —— | 1.6 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子出厂水 | 480 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 35.2 | 459 | 230.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子末梢水 | 440 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 36.7 | 471 | 234.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.66 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 17 | 32.3 | 374 | 194.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 3.2 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 36.9 | 439 | 222.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 4.3 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街出厂水 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 17 | 31.7 | 516 | 254.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 4.2 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 24.2 | 439 | 224.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.8 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 380 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 26 | 42.3 | 538 | 264.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 6.1 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 420 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 28 | 36.4 | 551 | 268.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.73 | —— | 6.2 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城出厂水 | 38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 23.4 | 389 | 194.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.56 | —— | 3.6 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 16 | 29.2 | 377 | 194.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.58 | —— | 3.8 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组出厂水 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 31 | 46.2 | 606 | 300.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组末梢水 | 110 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 35 | 53.4 | 672 | 338.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.64 | —— | 5.2 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 62 | 74.6 | 1072 | 530.5 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.49 | —— | 11.8 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 57 | 70.8 | 1086 | 532.5 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.5 | —— | 12.2 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | 480 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 76 | 87.2 | 774 | 384.3 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.33 | —— | 15.6 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | 450 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 67 | 84.1 | 789 | 390.4 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.34 | —— | 16 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 82 | 93.1 | 987 | 498.4 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.33 | —— | 19.2 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 85 | 98.7 | 1034 | 518.5 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.34 | —— | 19.6 | —— | ＜0.02
青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 72 | 66.8 | 901 | 450.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.36 | —— | 9.2 | —— | ＜0.02
八家农场中学末梢水 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 19 | 25.4 | 378 | 190.2 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.81 | —— | 4.7 | —— | ＜0.02
黑水中学末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 黑水中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 37.4 | 445 | 220.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 黑水中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 5.2 | —— | ＜0.02
富山九年一贯制学校末梢水 | 110 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 22 | 44.2 | 451 | 226.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.3 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02