## Sheet1
附件： | 建平县2022年第四季度生活饮用水检测结果
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 水源与净水条件限制时为3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限制时为20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
自来水公司第一水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 24 | 44.6 | 524 | 286.3 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.55 | 0.05 | 8.7 | 0.27 | ＜0.02
自来水公司第一水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 29 | 53.7 | 679 | 354.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司第一水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.54 | 0.04 | 9 | 0.05 | ＜0.02
自来水公司净水厂出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 76 | 70.2 | 874 | 442.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.43 | 0.05 | 14.4 | 0.26 | ＜0.02
自来水公司净水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 31 | 64.6 | 721 | 378.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 自来水公司净水厂末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.005 | ＜0.002 | 0.53 | 0.04 | 13.2 | 0.04 | ＜0.02
监测地点 | 检测项目 | [11 empty] | 监测地点 | 检测项目 | [10 empty] | 监测地点 | 检测项目
| 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 |  | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量 | 挥发酚 | 阴离子合成洗涤剂 | 铅 | 镉 |  | 铬 | 砷 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨氮
标准限值 | 500CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无异臭异味 | ≥6.5且≤9.5 | 0.3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 1.0㎎∕L | 标准限值 | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 300㎎∕L | 300㎎∕L | 1500㎎∕L | 550㎎∕L | 5㎎∕L | 0.002㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 标准限值 | 0.05㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 0.7㎎∕L | 20㎎∕L | ≥0.02㎎∕L | 0.1㎎∕L
榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 53.2 | 613 | 299.6 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 5.1 | —— | ＜0.02
榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 31 | 58.1 | 621 | 302.8 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.43 | —— | 6 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 49.7 | 573 | 281.7 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.47 | —— | 5.4 | —— | ＜0.02
朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 52.6 | 607 | 302.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.46 | —— | 6.2 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 17 | 23.7 | 351 | 180.4 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 1.8 | —— | ＜0.02
喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 20 | 26.3 | 343 | 176.2 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 2 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 25 | 22.4 | 337 | 176.4 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.86 | —— | 2.7 | —— | ＜0.02
青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.3 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 25.8 | 359 | 187.8 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.52 | —— | 2.5 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 38 | 47.8 | 597 | 298.7 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.75 | —— | 5.3 | —— | ＜0.02
建平镇贾台子村东山末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 49.6 | 618 | 309.6 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.78 | —— | 5.7 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 45 | 45.2 | 519 | 262.4 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.87 | —— | 6.1 | —— | ＜0.02
杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 39 | 48.3 | 523 | 265 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.83 | —— | 5.4 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组出厂水 | 92 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 23.5 | 371 | 190.4 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.2 | —— | 2.1 | —— | ＜0.02
张家营子乡张家营子村九组末梢水 | 115 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.6 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 20 | 26.4 | 362 | 192.3 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 张家营子乡张家营子村九组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.22 | —— | 2.3 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 32 | 42.6 | 492 | 248.7 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.92 | —— | 5 | —— | ＜0.02
马场镇马场村马场街末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 41 | 38.9 | 503 | 251.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 马场镇马场村马场街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.95 | —— | 4.9 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 290 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 53.7 | 596 | 292 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 5.8 | —— | ＜0.02
二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 180 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 49 | 55.6 | 602 | 295.8 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.68 | —— | 6.2 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 63 | 63.4 | 704 | 337.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 3.7 | —— | ＜0.02
烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 56 | 65.8 | 693 | 343.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 3.9 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 320 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 67 | 67.2 | 713 | 363 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.61 | —— | 6.7 | —— | ＜0.02
哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 440 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 54 | 73.2 | 722 | 367.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.64 | —— | 7.3 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子出厂水 | 220 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 73 | 77.8 | 838 | 417.2 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.65 | —— | 11.2 | —— | ＜0.02
老官地镇上地村北营子末梢水 | 180 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 79 | 83.1 | 851 | 421.3 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.6 | —— | 10.8 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水出厂水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 68.1 | 732 | 367.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.59 | —— | 7 | —— | ＜0.02
热水乡热水村上下热水末梢水 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 51 | 64.5 | 718 | 361.4 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 热水乡热水村上下热水末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.62 | —— | 6.3 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟出厂水 | 52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 61 | 60.4 | 668 | 331 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.92 | —— | 6.7 | —— | ＜0.02
义成功乡西台村三道沟末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 57 | 56.8 | 647 | 329.5 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.89 | —— | 6.2 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街出厂水 | 47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 43 | 43.4 | 447 | 228.4 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.75 | —— | 5.2 | —— | ＜0.02
昌隆镇本街末梢水 | 53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 38 | 46.2 | 449 | 232.6 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.71 | —— | 5.7 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 72 | 83.4 | 1021 | 478.1 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 81 | 92.1 | 996 | 472 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 4.2 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 28 | 43.8 | 552 | 284.1 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.69 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 31 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 32 | 45.7 | 547 | 279.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.74 | —— | 5.1 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子出厂水 | 280 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 37 | 63.2 | 691 | 344.7 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.68 | —— | 6.3 | —— | ＜0.02
三家乡五家村孟营子末梢水 | 320 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 65.4 | 708 | 356.8 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 三家乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.66 | —— | 6.9 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 29 | 43.9 | 553 | 284.2 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 5.8 | —— | ＜0.02
白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 33 | 39.6 | 561 | 287.6 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 5.1 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街出厂水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 21 | 37.8 | 509 | 264.7 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 3.6 | —— | ＜0.02
奎德素镇奎德素村本街末梢水 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 18 | 40.5 | 543 | 270.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 奎德素镇奎德素村本街末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.73 | —— | 4.5 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 370 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.3 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 23 | 33.2 | 431 | 218.4 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 1.01 | —— | 2.8 | —— | ＜0.02
太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 420 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 20 | 30.8 | 445 | 221.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.97 | —— | 3.2 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城出厂水 | 45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 19 | 32.1 | 373 | 190 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.55 | —— | 2.2 | —— | ＜0.02
小塘镇新城村新城末梢水 | 57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 17 | 28.7 | 367 | 183.1 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.58 | —— | 1.9 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组出厂水 | 85 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 46.2 | 646 | 333.4 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.72 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
深井镇小马厂村二组末梢水 | 57 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 44 | 52.4 | 639 | 327.6 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.7 | —— | 4 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 65.8 | 1082 | 547 | 0.88 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.52 | —— | 6.8 | —— | ＜0.02
万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 46 | 70.6 | 1061 | 549.2 | 0.8 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.56 | —— | 7.3 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | 360 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 34 | 39.3 | 537 | 274 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.42 | —— | 5.5 | —— | ＜0.02
铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | 280 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 27 | 38.4 | 509 | 264.6 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 6.3 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 74 | 19.8 | 992 | 491 | 1.04 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.43 | —— | 14.2 | —— | ＜0.02
红山街道西街村打井队西末梢水 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 83 | 97.4 | 1044 | 498.6 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.45 | —— | 14.8 | —— | ＜0.02
青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 53 | 73.8 | 987 | 476 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.4 | —— | 12.4 | —— | ＜0.02
八家农场中学末梢水 | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 47 | 63.4 | 674 | 338.2 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.84 | —— | 7.9 | —— | ＜0.02
黑水中学末梢水 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 黑水中学末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 42 | 38.4 | 451 | 236 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 黑水中学末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.85 | —— | 4.6 | —— | ＜0.02
富山九年一贯制学校末梢水 | 470 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.30 | ＜0.20 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.20 | ＜0.008 | 29 | 35.6 | 552 | 284.1 | 0.64 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.004 | ＜0.002 | 0.36 | —— | 4.2 | —— | ＜0.02