附件：                          2024年第一季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L |
| 县政府 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 5.3 | ＜3.2×10-5 | 0.00199 |
| 蒙高中 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 5.6 | 0.00009 | 0.00305 |
| 疾控中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 5.9 | 0.00024 | 0.00191 |
| 财政局 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 5.5 | 0.00012 | 0.00133 |
| 利州街道 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 5.2 | 0.00023 | 0.00115 |
| 嘉和宾馆 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.22 | 5.0 | 0.00011 | 0.00381 |

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH |
| 标准限值 | 0.06mg/L | 0.1mg/L | ＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 |
| 县政府 | 0.00038 | 0.00620 | 0.088 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.023 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.28 |
| 蒙高中 | 0.00064 | 0.00874 | 0.130 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.026 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.40 |
| 疾控中心 | 0.00042 | 0.00414 | 0.072 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.011 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.24 |
| 财政局 | 0.00036 | 0.00296 | 0.022 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.011 | ＜5 | 0.13 | 无 | 无 | 7.33 |
| 利州街道 | 0.00023 | 0.00387 | 0.058 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.019 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.42 |
| 嘉和宾馆 | 0.00080 | 0.00931 | 0.146 | ＜0.0037 | 0.0068 | 0.027 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.45 |

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 游离余氯 |
| 标准限值 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | ≥0.05mg/L |
| 县政府 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 63 | 62 | 529 | 336 | 0.68 | ＜0.02 | 0.06 |
| 蒙高中 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 66 | 60 | 547 | 348 | 0.60 | ＜0.02 | 0.07 |
| 疾控中心 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 62 | 60 | 541 | 332 | 0.64 | ＜0.02 | 0.05 |
| 财政局 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 9 | 63 | 386 | 180 | 0.44 | ＜0.02 | 0.05 |
| 利州街道 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 59 | 60 | 572 | 366 | 0.6 | ＜0.02 | 0.06 |
| 嘉和宾馆 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 67 | 62 | 540 | 344 | 0.68 | ＜0.02 | 0.06 |

附件：                 2024年第一季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L |
| 草场乡 | 76 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 7.5 |
| 东哨镇 | 54 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 6.8 |
| 羊角沟镇 | 56 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 3.6 |
| 老爷庙镇 | 66 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 9.1 |
| 尤杖子乡 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.22 | 3.2 |
| 十二德堡镇 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 7.9 |
| 利州街道 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 9.3 |
| 平房子镇 | 28 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.23 | 6.3 |
| 山嘴子镇 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 8.9 |
| 白塔子镇 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 9.0 |
| 南公营子镇 | 96 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.20 | 7.8 |
| 坤都乡 | 38 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 6.7 |
| 官大海农场 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.2 | 5.7 |
| 六官营子镇 | 82 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.22 | 3.1 |
| 大营子乡 | 36 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.22 | 8.8 |
| 大城子街道 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 9.1 |
| 兴隆庄镇 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 5.4 |
| 卧虎沟乡 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.23 | 4.4 |
| 甘招镇 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 6.8 |
| 水泉镇 | 46 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.20 | 9.3 |
| 公营子镇 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 8.5 |
| 中三家镇 | 36 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.2 | 3.3 |

附件：                    2024年第一季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 |
| 标准限值 | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
| 草场乡 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.56 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.40 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.45 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.41 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.51 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.41 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.40 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.50 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.49 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.43 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.36 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.27 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.48 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |

附件：                   2024 年第一季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |
| --- | --- |
|  | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| 标准限值 | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L |
| 草场乡 | ＜0.20 | 31 | 65 | 536 | 328 | 0.96 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜0.20 | 63 | 63 | 712 | 508 | 0.68 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜0.20 | 12 | 60 | 566 | 370 | 0.72 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜0.20 | 67 | 63 | 741 | 538 | 0.8 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜0.20 | 18 | 64 | 580 | 374 | 0.8 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜0.20 | 41 | 62 | 483 | 286 | 0.76 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜0.20 | 80 | 65 | 758 | 562 | 0.72 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜0.20 | 19 | 65 | 485 | 290 | 0.84 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜0.20 | 84 | 62 | 865 | 658 | 0.92 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜0.20 | 37 | 63 | 536 | 338 | 0.76 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜0.20 | 67 | 63 | 1052 | 866 | 0.88 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜0.20 | 22 | 63 | 556 | 354 | 0.8 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜0.20 | 110 | 60 | 769 | 580 | 0.8 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜0.20 | 14 | 61 | 654 | 448 | 0.72 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜0.20 | 154 | 62 | 886 | 686 | 0.68 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜0.20 | 87 | 62 | 901 | 686 | 0.92 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜0.20 | 49 | 66 | 715 | 544 | 0.64 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜0.20 | 11 | 62 | 546 | 352 | 0.84 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜0.20 | 56 | 61 | 708 | 514 | 0.88 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜0.20 | 104 | 60 | 906 | 720 | 1.04 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜0.20 | 124 | 64 | 932 | 746 | 1.0 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜0.20 | 72 | 65 | 794 | 580 | 0.68 | ＜0.02 |