## Sheet1
龙城区2022年第三期水质检测指标
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铜 | 总硬度 | 砷 | 氟化物 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 氯化物
| 限值 | 500 | 不得检出 | 20 | 3 | 无 | 无 | ≥6.5且≤9.5 | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 550㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 1.0㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.5㎎∕L | 300㎎∕L
第L266号 | 联合镇北台子村北台子组 | 300 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8 | ＜0.05 | ＜0.02 | 312 | ＜0.001 | 0.27 | 0.002 | ＜0.02 | 23
第L243号 | 联合镇王三沟村尹南尹北 | 360 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.91 | ＜0.05 | ＜0.02 | 376 | ＜0.001 | 0.28 | ＜0.001 | ＜0.02 | 32
第L442号 | 大平房镇公皋五组 | 110 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.4 | ＜0.05 | ＜0.02 | 296 | ＜0.001 | 0.55 | 0.026 | ＜0.02 | 33
第L441号 | 大平房镇八棱观十六组 | 350 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.05 | ＜0.02 | 302 | ＜0.001 | 0.61 | 0.024 | ＜0.02 | 32
第L443号 | 召都巴镇厚杖子村厚杖子 | 60 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.52 | ＜0.05 | ＜0.02 | 380 | ＜0.001 | 0.4 | 0.004 | ＜0.02 | 36
第L444号 | 召都巴镇烧锅村烧锅 | 57 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.88 | ＜0.05 | ＜0.02 | 234 | ＜0.001 | 0.5 | 0.008 | ＜0.02 | 48
第L504号 | 西大营子镇北山村四组 | 170 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.2 | ＜0.05 | ＜0.02 | 206 | ＜0.001 | 0.45 | 0.006 | ＜0.02 | 16
第L507号 | 西大营子镇老窝铺双井 | 68 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.76 | ＜0.05 | ＜0.02 | 398 | ＜0.001 | 0.44 | 0.007 | ＜0.02 | 130
第L237号 | 边杖子镇新房村下新 | 230 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.05 | ＜0.02 | 390 | ＜0.001 | 0.41 | 0.005 | ＜0.02 | 90
第L241号 | 边杖子镇朱杖子朝阳沟组 | 40 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.1 | ＜0.05 | ＜0.02 | 396 | ＜0.001 | 0.36 | 0.023 | ＜0.02 | 18
第L429号 | 七道泉子镇山咀村 | 210 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.56 | ＜0.05 | ＜0.02 | 350 | ＜0.001 | 0.41 | 0.003 | ＜0.02 | 41
第L431号 | 七道泉子上河首村西三家 | 400 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 8.36 | ＜0.05 | ＜0.02 | 312 | ＜0.001 | 0.63 | 0.006 | ＜0.02 | 33