## Sheet1
2024年第三季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨 | 游离余氯
| 市政水限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1（小型集中供水及分散式供水因水源与技术受限为3） | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L（小型集中供水及分散式供水因水源与技术受限为1.2） | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤2 末梢水≥0.05
| 非市政水限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L
2024105 | 南八家乡大营子村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 29 | 42 | 442 | 350 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.52 |  |  | 2.5 |  | ＜0.02
2024107 | 章吉营乡章吉营村 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.84 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 13 | 23 | 251 | 160 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.28 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024109 | 凉水河乡下湾子村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.87 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 15 | 27 | 281 | 202 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.32 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02
2024111 | 北塔镇翟家营村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.23 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 15 | 15 | 276 | 200 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.49 |  |  | 6.9 |  | ＜0.02
2024113 | 北四家乡三道梁村 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 15 | 51 | 312 | 210 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.45 |  |  | 5.9 |  | ＜0.02
2024115 | 娄家店乡吉祥沟村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 15 | 49 | 287 | 199 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.42 |  |  | 5.7 |  | ＜0.02
2024117 | 东官营镇东官营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 27 | 243 | 152 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.34 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02
2024119 | 小塔子乡头道营村 | 210 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.1 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 26 | 234 | 145 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02
2024121 | 马友营乡巴思营村 | 260 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.09 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 12 | 23 | 198 | 100 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.24 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024123 | 长皋乡东地村 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26 | 16 | 412 | 304 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 6.7 |  | ＜0.02
2024125 | 常河营乡常河营村 | 440 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.37 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26 | 51 | 408 | 301 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 6.7 |  | ＜0.02
2024127 | 泉巨永乡泉巨永村 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.03 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 26 | 215 | 120 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02
2024129 | 黑城子镇小城子村 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 26 | 201 | 103 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 |  |  | 3.1 |  | ＜0.02
2024131 | 兴顺德农场一分场 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.33 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 64 | 29 | 300 | 200 | 2.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 |  |  | 15.5 |  | ＜0.02
2024133 | 台吉营乡生金窝铺村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.34 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 64 | 28 | 613 | 401 | 2.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 |  |  | 15.1 |  | ＜0.02
2024135 | 大板镇敖宝营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.45 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 62 | 81 | 602 | 450 | 2.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.40 |  |  | 5.7 |  | ＜0.02
2024137 | 巴图营乡巴图营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 49 | 65 | 402 | 312 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 |  |  | 5.1 |  | ＜0.02
2024139 | 三宝营乡三宝营村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 33 | 224 | 121 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.37 |  |  | 3.4 |  | ＜0.02
2024141 | 上园镇上园村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.28 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 29 | 201 | 111 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 |  |  | 3.4 |  | ＜0.02
2024142 | 台吉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17 | 26 | 241 | 150 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 |  |  | 3.7 |  | ＜0.02 | 0.40
2024143 | 环保局 | 13 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 26 | 198 | 100 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02 | 0.05
2024144 | 政府宾馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 231 | 140 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02 | 0.32
2024145 | 二院社区 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.00 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 13 | 25 | 227 | 138 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02 | 0.06
2024146 | 应急局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.04 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 263 | 170 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02 | 0.15
2024147 | 台吉大街309号 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.09 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 215 | 130 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02 | 0.20
2024149 | 蒙古营镇跃进村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.8 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 301 | 202 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.13 |  |  | 2.5 |  | ＜0.02
2024151 | 宝国老镇弥力营村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.86 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 223 | 131 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 |  |  | 2.5 |  | ＜0.02
2024153 | 下府经济开发区三府村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.84 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 25 | 215 | 130 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 |  |  | 2.6 |  | ＜0.02
2024155 | 龙潭镇龙潭村 | 420 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.46 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 122 | 387 | 299 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 |  |  | 8.1 |  | ＜0.02
2024157 | 哈尔脑乡哈尔脑村 | 440 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28 | 122 | 419 | 324 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.17 |  |  | 8.1 |  | ＜0.02
2024159 | 大三家镇大三家村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.85 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 28 | 238 | 150 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02
2024161 | 西官营镇扣卜营村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.9 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 28 | 253 | 160 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.23 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02
2024163 | 五间房镇兴隆洼村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.93 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 28 | 233 | 138 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02
2024165 | 台吉镇坤头波罗村 | 11 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.94 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 28 | 216 | 130 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 2.7 |  | ＜0.02