## Sheet1
2024年第一季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨 | 游离余氯
| 市政水限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤4 末梢水≥0.05
| 非市政水限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L
2024001 | 大坂镇孤家子村 | 190 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.01 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 39 | 50 | 412 | 320 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 4.0 |  | ＜0.02
2024002 | 巴图营乡巴图营村 | 420 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.05 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 44 | 56 | 438 | 330 | 1.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.24 |  |  | 4.0 |  | ＜0.02
2024003 | 长皋乡东地村 | 430 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 21 | 15 | 428 | 320 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 3.9 |  | ＜0.02
2024004 | 常河营乡常河营村 | 440 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.77 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 21 | 15 | 397 | 300 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 3.9 |  | ＜0.02
2024005 | 小塔子乡头道营村 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 52 | 449 | 340 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.23 |  |  | 5.8 |  | ＜0.02
2024006 | 马友营乡巴思营村 | 140 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28 | 53 | 422 | 320 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 5.9 |  | ＜0.02
2024007 | 北塔镇翟家营村 | 340 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.89 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 16 | 294 | 200 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.42 |  |  | 7.0 |  | ＜0.02
2024008 | 北四家乡谢家沟村 | 160 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 21 | 315 | 220 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.44 |  |  | 6.8 |  | ＜0.02
2024009 | 娄家店乡吉祥沟村 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.67 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 13 | 48 | 263 | 171 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.39 |  |  | 5.3 |  | ＜0.02
2024010 | 东官营镇东官营村 | 150 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 13 | 49 | 271 | 184 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.39 |  |  | 5.3 |  | ＜0.02
2024011 | 台吉营乡生金窝铺村 | 210 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31 | 22 | 422 | 300 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 |  |  | 10.3 |  | ＜0.02
2024012 | 兴顺德农场一分场 | 110 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.02 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31 | 22 | 437 | 309 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.33 |  |  | 10.2 |  | ＜0.02
2024013 | 泉巨永乡泉巨永村 | 260 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.00 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 86 | 83 | 181 | 90 | 2.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.71 |  |  | 5.5 |  | ＜0.02
2024014 | 黑城子镇小城子村 | 140 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.08 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 87 | 83 | 195 | 91 | 2.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.80 |  |  | 5.4 |  | ＜0.02
2024015 | 台吉净水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.64 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 243 | 165 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 | ＜0.0024 |  | 2.8 | 0.35 | ＜0.02
2024016 | 环保局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.59 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 232 | 142 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | ＜0.0024 |  | 2.9 | 0.05 | ＜0.02
2024017 | 二院社区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.71 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 23 | 205 | 111 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | ＜0.0024 |  | 2.9 | 0.36 | ＜0.02
2024018 | 北票宾馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.69 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 186 | 99 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 | ＜0.0024 |  | 2.8 | 0.36 | ＜0.02
2024019 | 应急局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.67 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 218 | 112 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 | ＜0.0024 |  | 2.8 | 0.08 | ＜0.02
2024020 | 北票市台吉大街309号 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.66 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 6 | 6 | 175 | 99 | 0.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | ＜0.1 | ＜0.0024 |  | 5.5 | 0.2 | ＜0.02
2024021 | 台吉镇坤头波罗村 | 310 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.08 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 72 | 541 | 400 | 2.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 7.8 |  | ＜0.02
2024022 | 大三家镇大三家村 | 140 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.06 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 73 | 462 | 371 | 2.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 |  |  | 7.8 |  | ＜0.02
2024023 | 西官营镇河北村 | 220 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.1 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30 | 46 | 488 | 379 | 2.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.41 |  |  | 12.7 |  | ＜0.02
2024024 | 龙潭镇龙潭村 | 90 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.13 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30 | 46 | 465 | 351 | 2.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.41 |  |  | 12.8 |  | ＜0.02
2024025 | 哈尔脑乡水库村 | 210 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.09 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 12 | 24 | 371 | 283 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.41 |  |  | 6.9 |  | ＜0.02
2024026 | 五间房镇兴隆洼村 | 110 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.04 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 12 | 24 | 352 | 280 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.41 |  |  | 6.9 |  | ＜0.02
2024027 | 宝国老镇弥力营村 | 360 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.77 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 33 | 147 | 421 | 320 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.53 |  |  | 2.1 |  | ＜0.02
2024028 | 蒙古营镇跃进村 | 160 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.91 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 34 | 147 | 402 | 312 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.54 |  |  | 2.1 |  | ＜0.02
2024029 | 下府经济开发区三府村 | 42 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 73 | 158 | 336 | 241 | 2.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024030 | 凉水河乡艾树沟村 | 140 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 73 | 162 | 248 | 150 | 2.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024031 | 南八家乡大营子村 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 312 | 220 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024032 | 章吉营乡章吉营村 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.14 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 421 | 330 | 2.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.28 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024033 | 上园镇上园村 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.11 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 345 | 250 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02
2024034 | 三宝营乡三宝营村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 6.99 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 9 | 23 | 437 | 330 | 2.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.25 |  |  | 2.8 |  | ＜0.02