## Sheet1
2024年第四季度水质检测指标和检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 硝酸盐 | 二氧化氯 | 氨 | 游离余氯
| 市政水限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1（小型集中供水及分散式供水因水源与技术受限为3） | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L（小型集中供水及分散式供水因水源与技术受限为1.2） | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 10㎎∕L 地下水源限值时为20 | 0.1≤出厂水≤0.8㎎∕L 末梢水≥0.02㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3≤出厂水≤2 末梢水≥0.05
| 非市政水限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3 | 无 | 无 | 6.5—8.5 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L | 3㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L |  |  | 20mg/L |  | 0.5㎎∕L
2024170 | 台吉镇坤头波罗村 | 14 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 23 | 58 | 460 | 360 | 1.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.19 |  |  | 8.9 |  | ＜0.02
2024171 | 五间房镇兴隆洼村 | 8 | 未检出 | 未检出 | 5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.4 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24 | 61 | 478 | 365 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 8.8 |  | ＜0.02
2024172 | 大三家镇大三家村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.65 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26 | 50 | 445 | 336 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.28 |  |  | 12.2 |  | ＜0.02
2024173 | 西官营镇扣卜营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.62 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27 | 50 | 452 | 339 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.29 |  |  | 12.6 |  | ＜0.02
2024174 | 哈尔脑乡哈尔脑村 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 47 | 70 | 7784 | 448 | 2.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.19 |  |  | 11.2 |  | ＜0.02
2024175 | 龙潭镇龙潭村 | 260 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.37 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 48 | 72 | 796 | 449 | 2.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 |  |  | 11.2 |  | ＜0.02
2024176 | 蒙古营镇跃进村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.9 | 无 | 无 | 7.45 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 115 | 455 | 361 | 1.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.20 |  |  | 9.8 |  | ＜0.02
2024177 | 下府开发区三府村 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.9 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 125 | 468 | 371 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 10.3 |  | ＜0.02
2024178 | 上园镇上园村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.12 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 43 | 51 | 448 | 356 | 1.7 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 6.4 |  | ＜0.02
2024179 | 凉水河乡艾树沟村 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.17 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 45 | 49 | 342 | 241 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.23 |  |  | 6.3 |  | ＜0.02
2024180 | 南八家乡大营子村 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 41 | 60 | 206 | 118 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.26 |  |  | 10.8 |  | ＜0.02
2024181 | 大板镇金岭寺村 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.15 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 47 | 70 | 785 | 119 | 2.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.31 |  |  | 10.6 |  | ＜0.02
2024182 | 三宝营乡三宝营村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 47 | 70 | 802 | 498 | 2.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 6.4 |  | ＜0.02
2024183 | 巴图营乡巴图营村 | 11 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 45 | 51 | 486 | 360 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 6.7 |  | ＜0.02
2024185 | 北塔镇翟家营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17 | 17 | 301 | 200 | 1.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.40 |  |  | 7.1 |  | ＜0.02
2024186 | 北四家乡三道梁村 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.37 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 16 | 352 | 260 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.39 |  |  | 7.1 |  | ＜0.02
2024187 | 宝国老镇弥力营村 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 16 | 332 | 240 | 1.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.42 |  |  | 7.2 |  | ＜0.02
2024188 | 娄家店乡吉祥沟村 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.18 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19 | 53 | 415 | 300 | 2.1 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.40 |  |  | 10.5 |  | ＜0.02
2024189 | 东官营镇东官营村 | 21 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.15 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19 | 55 | 351 | 240 | 1.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.34 |  |  | 10.7 |  | ＜0.02
2024190 | 兴顺德农场一分场 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.22 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22 | 58 | 284 | 198 | 2.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.20 |  |  | 8.4 |  | ＜0.02
2024191 | 黑城子镇小城子村 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 47 | 237 | 145 | 2.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 |  |  | 11.7 |  | ＜0.02
2024192 | 台吉营乡生金窝铺村 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.16 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25 | 48 | 246 | 149 | 2.3 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.27 |  |  | 12.1 |  | ＜0.02
2024193 | 章吉营乡章吉营村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.98 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 14 | 26 | 241 | 150 | 0.6 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.30 |  |  | 3.0 |  | ＜0.02
2024194 | 长皋乡东地村 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.20 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 57 | 27 | 924 | 159 | 2.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 |  |  | 14.4 |  | ＜0.02
2024195 | 常河营乡常河营村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.19 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 57 | 26 | 936 | 512 | 2.4 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.16 |  |  | 13.8 |  | ＜0.02
2024196 | 小塔子乡头道营村 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 34 | 58 | 478 | 380 | 1.2 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.16 |  |  | 11.3 |  | ＜0.02
2024197 | 马友营乡巴思营村 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.22 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 35 | 59 | 482 | 389 | 1.5 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.14 |  |  | 11.3 |  | ＜0.02
2024204 | 台吉水厂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.60 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 23 | 265 | 177 | 1.0 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 3.2 | 0.37 | ＜0.02
2024205 | 环保局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.44 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 23 | 243 | 159 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.22 |  |  | 3.1 | 0.05 | ＜0.02
2024206 | 政府宾馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 23 | 259 | 171 | 0.9 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 3.2 | 0.17 | ＜0.02
2024207 | 二院社区 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.48 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 11 | 24 | 231 | 157 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 3.1 | 0.05 | ＜0.02
2024208 | 应急局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.20 | ＜0.05 | ＜0.008 | 10 | 23 | 239 | 158 | 0.8 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.002 | 0.21 |  |  | 3.1 | 0.17 | ＜0.02