# 附件1

- 安全风险分析

根据北票市涉及的危险化学品类别和企业特点，涉及的主要事故类别包括火灾、爆炸、容器爆炸、中毒和窒息、灼烫、冻伤等，具体分析见下表。

表1.1危险化学品事故风险分析表

| 序号 | 危险化学品企业 |  | 主要危险设备、设施 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产企业 | 基础化工原料行业 | 生产车间、仓库、储罐 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 |
|  |  | 复合肥生产企业 | 生产车间、储罐等 | 中毒和窒息、爆炸 |
| 2 | 自有储存经营单位 | 易燃液体储存企业 | 仓库、储罐等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 |
|  |  | 气体储存企业 | 储罐、充装设备等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤 |
|  |  | 腐蚀品储存企业 | 储罐、分装设备等 | 腐蚀、中毒和窒息 |
|  |  | 其他储存企业 | 仓库 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼烫 |
| 3 | 加油站 |  | 加油机、储罐等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 |
| 4 | 成品油储存企业 |  | 储罐、装车台、泵等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 |
| 5 | 构成重大危险源的使用单位 |  | 储罐、钢瓶等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、冻伤、腐蚀性伤害 |
| 6 | 液氨使用单位 |  | 储罐、制冷系统、氨分解系统等 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤 |
| 7 | 危险化学品道路运输 |  | 道路、危险货物、车辆 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒、灼伤 |