附件2

主要事故类型处置要点

在确保应急人员安全的前提下，参照以下要点处置。

- 1.火灾事故处置要点

（1）确认火灾发生的位置、场所及构筑物的耐火极限；

（2）确认燃烧物的类别、数量、储存形式及禁忌；

（3）确定所需的专家和应急处置技术；

（4）明确火灾发生区域的周边环境；

（5）明确周围区域存在的重大危险源情况；

（6）确定火灾可能导致的后果及对周边区域可能产生的影响，制定主要控制措施；

（7）迅速划定警戒区，实行区域安全管控，快速疏散受到安全威胁的人员，做好危险区作业人员的安全防护；

（8）确定灭火方案；

（9）确定应急救援力量和所需的救援物资。

- 2.爆炸事故处置要点

（1）确定爆炸地点和爆炸类型；

（2）确定引起爆炸的危险化学品种类、形态和禁忌；

（3）确定所需的专家和应急处置技术；

（4）明确爆炸地点的周边环境；

（5）明确周围区域存在的重大危险源情况；

（6）确定爆炸可能导致的后果及主要控制措施；

（7）迅速划定警戒区，实行区域安全管控，快速疏散受到安全威胁的人员，做好危险区作业人员的安全防护；

- （8）确定应急救援力量。

- 3.泄漏事故处置要点

（1）确定泄漏源的位置；

（2）确定泄漏危险化学品种类、形态；

（3）确定所需的专家和应急处置技术；

（4）明确泄漏源周边环境；

（5）明确周围区域存在的重大危险源情况；

（6）明确气象条件、水文地质信息；

（7）确定泄漏时间或预计持续时间及实际或估算的泄漏量；

（8）对泄漏扩散趋势进行研判，预测泄漏可能危及的范围和影响程度；

（9）迅速划定警戒区，实行区域安全管控，快速疏散受到安全威胁的人员，做好危险区作业人员的安全防护；

（9）研判泄漏可能导致的后果；

（10）制定医疗救治方案；

（11）确定消除泄漏的控制措施；

- （12）确定应急救援力量。

- 4.中毒事故处置要点

（1）确定造成中毒物质的名称、种类和形态；

（2）确定所需的专家和应急处置技术；

（3）明确事故发生地周边环境；

（4）明确事故发生地周围区域群众居住情况；

（5）明确气象条件、水文地质信息；

（6）对事故发展趋势进行研判，预测可能危及的范围和影响程度；

（7）制定医疗救治方案；

（8）确定抢险控制措施；

（9）确定应急救援力量。