## Sheet1
朝阳市双塔区2026年第三季度水质检测指标
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物
|  | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无
第023号 | 他拉皋镇八里村 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | 72 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | 66 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | 17 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | 27 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 锰 | 铁
|  | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L
第023号 | 他拉皋镇八里村 | 无 | 7.35 | 1.25 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | 无 | 7.34 | 1.17 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | 无 | 7.43 | 0.86 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | 无 | 7.48 | 0.62 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | 无 | 7.43 | 0.7 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | 无 | 7.52 | 1.02 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | 无 | 7.58 | 1.02 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | 无 | 7.62 | 0.94 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | 无 | 7.58 | 0.82 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | 无 | 7.3 | 1.02 | ＜0.02 | ＜0.05 | ＜0.05
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体
|  | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L
第023号 | 他拉皋镇八里村 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 75 | 41 | 809
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 73 | 40 | 842
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 28 | 161 | 744
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 28 | 161 | 744
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 40 | 60 | 613
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 21 | 128 | 742
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 21 | 126 | 735
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 7.4 | 32 | 506
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 7.5 | 32 | 473
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 19 | 53 | 574
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞
|  | 450㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L
第023号 | 他拉皋镇八里村 | 402 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | 400 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | 360 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | 366 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | 304 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | 334 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | 358 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | 156 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | 160 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | 206 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷
|  | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.06㎎∕L
第023号 | 他拉皋镇八里村 | ＜0.002 | ＜0.2 | 16 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | ＜0.002 | ＜0.2 | 16 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | ＜0.002 | ＜0.2 | 6.7 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | ＜0.002 | ＜0.2 | 6.6 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | ＜0.002 | ＜0.2 | 10 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | ＜0.002 | ＜0.2 | 6 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | ＜0.002 | ＜0.2 | 5.9 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | ＜0.002 | ＜0.2 | 1.1 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | ＜0.002 | ＜0.2 | 1.2 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | ＜0.002 | ＜0.2 | 8.3 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 游离氯
|  | 0.1㎎∕L | ≤1㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.3≤游离氯≤2（出厂）、0.05≤游离氯≤2（末梢）
第023号 | 他拉皋镇八里村 | ＜0.000041 | 0.01 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.005 | 0.31
第024号 | 他拉皋镇铁匠营子村5组 | ＜0.000041 | 0.011 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.007 | 0.08
第025号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组井口 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.005 | 0.32
第026号 | 桃花吐镇白腰村小东荒组 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | 0.07
第027号 | 朝阳市第二十二中学食堂 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044
第028号 | 长宝营子乡长宝营子村井口 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.023 | 0.3
第029号 | 长宝营子乡九年一贯制学校食堂 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.005 | 0.1
第030号 | 孙家湾镇平房店村井口 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.011 | 0.33
第031号 | 孙家湾镇平房店村 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.007 | 0.09
第032号 | 孙家湾镇中心小学食堂 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物
|  | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无
第0103号 | 水务局 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0106号 | 博文机床厂 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0107号 | 市政管理处 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0108号 | 纺织厂 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0109号 | 北塔街道办事处 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0110号 | 第一高中 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0111号 | 协康医院 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0113号 | 育红小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
第0114号 | 燕都学小 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.5 | 无
编号 | 监测地点 限值 | 监测项目
|  | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁 | 游离氯
|  | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.3≤游离氯≤2（出厂）、0.05≤游离氯≤2（末梢）
第0103号 | 水务局 | 无 | 7.68 | 1.23 | 0.07 | ＜0.3 | 0.19
第0106号 | 博文机床厂 | 无 | 7.7 | 1.64 | 0.03 | ＜0.3 | 0.1
第0107号 | 市政管理处 | 无 | 7.76 | 1.39 | 0.05 | ＜0.3 | 0.2
第0108号 | 纺织厂 | 无 | 7.79 | 1.31 | 0.08 | ＜0.3 | 0.1
第0109号 | 北塔街道办事处 | 无 | 7.73 | 1.31 | 0.05 | ＜0.3 | 0.13
第0110号 | 第一高中 | 无 | 7.75 | 1.39 | 0.04 | ＜0.3 | 0.14
第0111号 | 协康医院 | 无 | 7.72 | 1.1 | 0.05 | ＜0.3 | 0.09
第0113号 | 育红小学 | 无 | 7.74 | 1.31 | 0.04 | ＜0.3 | 0.1
第0114号 | 燕都学小 | 无 | 7.73 | 1.48 | 0.06 | ＜0.3 | 0.12