朝阳市电力条例（草案）

（讨论稿）

目    录

第一章  总则

第二章  电力规划与建设

第三章  电力生产与运行

第四章  电力供应与使用

第五章  电力设施保护

第六章  应急处置措施

第七章  法律责任

第八章  附则

第一章 总则

第一条【立法目的和依据】为了促进经济社会全面绿色低碳转型，保障电力安全可靠供应，维护社会公共安全及公共利益，保护电力投资者、经营者和使用者的合法权益，根据《中华人民共和国电力法》等法律法规，结合本市实际，特制定本条例。

第二条【适用范围】本市行政区域内的电力规划与建设、生产与运行、供应与使用、设施保护、应急处置措施以及相关监督管理活动，适用本条例。

第三条【政府职责】市、县（市）区人民政府应当加强对电力事业的的组织、领导和协调，将电力事业纳入国民经济和社会发展规划，优化电源结构和布局，促进新能源集成融合发展，推进新型电力系统建设，协调解决电力事业发展中的重大问题，并建立健全电力联合执法机制，加强电力行政执法能力建设。

乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区管理机构应当协助做好电力建设、安全运行与设施保护等相关工作。

第四条【部门职责】市、县（市）区工业和信息化部门负责本行政区域内电力供应与使用、设施保护、行政执法等监督管理职责；发展改革部门负责电力发展规划、计划和政策、项目布局和建设、固定资产投资等职责，统筹推进能源发展和安全。

自然资源、生态环境、财政、住房和城乡建设、应急管理、公安、林业草原等有关部门应当按照各自职责，共同做好电力相关工作。

第五条【社会参与】鼓励单位和个人参与电力设施保护，支持绿色能源开发与应用，倡导安全、节约、科学用电，形成政府监管、企业负责、公众参与的协同治理格局。

任何单位及个人均有权制止危害电力设施的行为，并向工业和信息化部门、公安机关或者电力企业进行举报。

电力管理部门应当建立并完善举报受理与处理机制，对举报情况属实者给予奖励，同时为举报人保密。

第六条【宣传教育】市、县（市）区人民政府及其相关部门应当强化电力法律法规以及安全用电、节约用电、绿色用电方面的教育宣传工作。设置宣传专栏，面向青少年群体组织举办电力安全知识讲座，面向企业员工和农户群体组织开展电力设施保护培训与作业安全指导活动，提高全社会的电力法治意识和能源素养。

第七条【科技创新推广】市、县（市）区人民政府及其相关部门应当推动和支持电力科技创新、技术改造和成果转化，推广应用智能微电网（源网荷储一体化）、虚拟电厂、储能、电动汽车充电设施等新技术、新设备、新业态，提高电力系统智能化水平和能源利用效率。

第二章  电力规划与建设

第八条【专项规划编制与衔接】市、县（市）区发展改革部门应当会同自然资源、生态环境等相关部门，根据省级及以上电力规划组织编制电力专项规划，经本级人民政府批准后组织实施。

电力专项规划应当纳入统筹新能源项目、绿电直连专用线路建设与零碳园区、重点产业项目用电需求布局。

电力专项规划应当符合国土空间规划，协调衔接天然气、交通、水利、林业、通信、新能源发展等专项规划，相关内容应当纳入本行政区域内国土空间详细规划，实现有机衔接、同步实施。

第九条【电力设施空间预留与基础设施协同】自然资源部门应当按照电力专项规划，预留电力设施用地、电力线路走廊、电力电缆通道、绿电直连专用线路等空间资源，在国土空间详细规划中明确具体位置和管控要求，予以严格保护。

新建、改建、扩建公路、铁路、城市道路、桥梁、隧道、涵洞、地下管网等基础设施时，应当统筹考虑电力设施空间布局和相关设计规范，同步预留电力设施用地、电力线路走廊、电力电缆通道以及绿电直连专用线路。

第十条【项目审批优化】市人民政府应当健全完善全市统一的工程建设项目审批管理系统。

电网项目或者新能源发电项目在办理用地、用林、规划、环评以及相关配套许可等内容采取并联审批制度，分别由发展改革、自然资源、住房和城乡建设、林业草原部门作为主办部门，统筹协调相关部门联合办理或集中办理，限定各环节的办理时限，提高审批效率。

第十一条【项目用地方式】电网项目和新能源项目按类型分类确定用地方式，电力设施用地符合《划拨用地目录》的，采用划拨方式获得土地使用权；其他类型用地依法通过出让、租赁等方式获得土地使用权。

架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）以及电力电缆通道建设遵循只占用不征收原则，杆、塔基础占用的土地，电网建设单位应当对有关土地权属人给予一次性经济补偿。

具体办法由市人民政府制定并向社会公布。

第十二条【工程建设保障与协调机制】市、县（市）区人民政府应当将电网项目建设施工纳入社会治安防控体系，对恶意阻挡施工、非正当理由索要高额补偿等违法行为，住房和城乡建设、公安等部门应当依法介入，保障施工顺利进行。

电力线路、电缆通道以及绿电直连专用线路跨(穿)越铁路、公路、桥梁、隧道(水道)、水利工程设施的，依法办理相关手续，除法律、法规规定外，相关单位不得因电力线路、电缆通道跨(穿)越上述设施收取费用。

电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时，建设单位之间应当按照建设和投入使用在先的原则协商解决迁移、改造和采取有关措施的成本费用；未经协商一致，擅自施工造成损害的，由实施施工行为的单位承担相应法律责任。

第十三条【新能源集成融合发展与并网保障】市、县（市）区人民政府应当推动构建多元协同的清洁能源供应体系，将集成融合发展作为新能源发展的重要方式，支持新能源项目与绿电直连专用线路协同建设。

电力生产经营单位应当按照电力专项规划，建设新能源外送通道，提高新能源消纳能力，优先收购可再生能源电力，不得擅自提高或者降低并网标准；保障绿电直连项目专用线路与公共电网的安全衔接；对分布式新能源项目实行简化备案、快速并网。

第十四条【充电基础设施服务能力建设】市、县（市）区人民政府应当鼓励社会资本参与充电基础设施建设运营，构建统一开放、竞争有序的充电服务市场。充分发挥市场主体的创新作用，打造车、桩、网智慧融合的创新平台。

鼓励在居住区实施充电基础设施“统建统服”模式，新建住宅小区按标准预留充电设施安装条件；加快大型村镇、乡村旅游重点村镇等区域的充电网络建设；推广充电站与餐饮、娱乐、购物、汽车服务等业态相融合的商业模式，提升充电服务体验。

第十五条【农村电网改造】市、县（市）区人民政府应当将农村电网改造升级纳入乡村振兴重点工作，加大财政投入，统筹涉农资金支持，引导社会资本参与，统筹推进农村电网巩固提升工程。

农村电网改造应当优化电网结构，提升供电可靠性、电能质量和智能化水平，兼顾农业生产、特色种养、农产品加工、乡村产业、乡村旅游、农村公共服务等用电需求，切实改善农村居民生活和农业生产用电条件，推进城乡供电服务均等化。

第十六条【老旧小区供配电设施改造】市、县（市）区人民政府应当将老旧小区供配电设施改造纳入城市更新行动和重点民生工程，加大财政投入，引导社会资本参与，建立多元化资金筹措机制。

老旧小区供配电设施改造应当符合国家和行业建设标准，规范供配电设施产权移交流程，推动改造后的供配电设施由电力生产经营单位统一接收、统一运维、统一管理；改造工程应当同步配套建设智能配电设施，并预留新能源车辆充电基础设施安装条件和接口。

第三章  电力生产与运行

第十七条【健全安全生产责任体系】 电力生产经营单位应当落实安全生产主体责任，履行下列安全生产义务：

（一）建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防机制，定期开展风险辨识评估和隐患排查治理，及时消除安全隐患；

（二）加强重要电力设施安全保卫，完善网络与信息安全防护体系，防范网络攻击、数据泄露及人为破坏；

（三）推进电力系统数字化、智能化建设，运用大数据

等技术提升运行监测和故障预警能力，保障电力生产全过程

安全可控；

（四）法律、法规规定的其他安全生产义务。

第十八条【完善电力安全治理措施】电网运行实行统一调度、分级负责、协同高效机制，并网运行的电源、储能、微电网等主体应当服从电网调度机构的统一调度，严格执行调度指令，任何单位和个人不得非法干预电网调度。

电力生产经营单位应当遵守国家有关法律、法规、国家强制标准、行业技术标准、电网调度管理规程、电气设备运行规程以及国家能源监管部门要求，共同维护电力系统安全稳定运行。

第十九条【建立双重预防机制】市、县（市）区工业和信息化部门应当建立健全适用于新型电力系统的安全风险识别、评估、定级、监视和控制全过程管控机制，将分布式新能源、储能、微电网、虚拟电厂等新型并网主体纳入风险管控范畴，明确各方风险管控责任。

工业和信息化部门应当会同发展改革、应急管理、公安等相关部门，指导电力生产经营单位、重要电力用户强化电力安全隐患排查治理，建立健全覆盖规划设计、建设施工、验收投运、设备运维等各环节的电力重大事故隐患数据库，严格落实重大事故隐患挂牌督办机制，确保重大隐患动态清零。

第二十条【源网荷储协同运行】鼓励可再生能源电力生产企业通过自建、租赁、购买相结合的方式配置储能设施，新建风电、光伏项目应当按照指标批复要求配置储能，储能项目应当与新能源项目同步规划、同步建设、同步投运。

支持通过多能互补、智能微电网（源网荷储一体化）等技术提升新能源并网灵活性；鼓励虚拟电厂聚合分布式新能源、储能、可调节负荷等资源，参与电力现货、辅助服务市场，获取调峰、调频收益。

第四章 电力供应与使用

第二十一条【普遍服务义务】 电力生产经营单位应当履行普遍服务义务，平等保障各类电力用户的用电权益，不得无正当理由拒绝供电或者停止供电；因供电设施检修、依法限电、电力用户违法用电或者欠费等法定情形需停止供电的，应当提前书面通知电力用户。

受委托转供电单位、物业服务企业和其他代收电费单位不得对电力用户停止供电，不得在电费中加收其他费用或者在国家规定之外设定其他附加条件。

第二十二条【用电检查与隐患整改】 电力生产经营单位在用电检查中发现安全隐患、违约用电或者窃电行为的，应当填写用电检查结果通知书，明确整改要求，送达电力用户。电力用户拒绝签收的，可以采取邮寄、公告等方式送达。

电力用户应当配合电力生产经营单位的用电检查，对发现的安全隐患及时整改。拒不配合检查或者拒不整改的，电力生产经营单位应当报告工业与信息化部门，依法督促整改，确保电网和人身安全。

对重要电力用户每半年检查1次，临时性重要电力用户根据需要适时开展用电检查服务，普通电力用户加强用电安全宣传，根据需要不定期开展用电检查服务。

第二十三条【用电生产经营单位安全用电义务】用电生产经营单位应当履行下列通用安全用电义务：

（一）执行国家及电力行业的法律法规、政策、技术规程、技术规范、行业管理标准以及有关安全用电规定；

（二）接受有关部门的监督管理，配合电网经营企业依法开展安全用电检查、隐患排查整改等工作；

（三）对电能质量有特殊要求的，应当自行采取相应防护措施解决；

（四）建立健全安全用电管理制度、操作规范，编制电力安全事故应急预案，制定并落实安全用电应急处置措施，协助做好涉电事故的调查处理工作；

（五）定期对受电装置、电气设备和保护装置进行检查、检修和试验，及时消除安全隐患，预防电气设备事故和误动作发生；

（六）规范设置受电装置标识，在电气设备、作业区域设置明显的安全警示标识；

（七）保障安全用电所需的资金投入，严格落实有关部门和电网经营企业提出的安全用电整改要求，对因安全用电资金投入不足导致的后果承担相应责任；

（八）法律、法规规定的其他安全用电义务。

第二十四条【用户交付电费义务和逾期交付责任】电力生产经营单位应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录，向电力用户计收电费，电力用户应当按照国家有关规定和用电合同的约定及时支付电费。

欠费电力用户经催告超过三十日不支付电费和违约金的，电力生产经营单位可以按照法定程序停止供电，根据情况将交费方式调整为预付费方式，并依法实施失信惩戒。

第二十五条【住宅小区供配电设施建设与交付】住宅小区供配电设施应当与建设项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用，建设标准应当符合国家和行业规范。

- 住宅小区实现正式供电是验收交房的必要条件，未按标准建设供配电设施或未达到供电要求的，住房和城乡建设部门不予办理交付备案，建设单位不得组织竣工验收，不得向业主交房。

- 电力生产经营单位应当全过程参与供配电设施验收，隐蔽工程覆盖前，建设单位应当提前五日书面通知电力生产经营单位参与专项验收；整体竣工验收阶段，电力生产经营单位应当参与核查，确保质量隐患闭环整改。

第二十六条【充电服务收费】电动汽车、电动自行车充电服务费实行市场调节价，由经营主体按照公平合法、诚实信用、质价相符的原则，结合服务成本、市场供求与竞争状况等因素自主确定。

充电运营企业应当严格执行价费分离、明码标价规定，在充电场所显著位置公示充电电费、服务费标准及计价方式，不得擅自提高收费标准、加收未标明的费用。

鼓励小区产权单位、业主委员会、物业服务企业降低充电设施场地租赁费用和收入分成比例，推动充电服务费合理下调。

第五章 电力设施保护

第二十七条【电力执法联动机制】市、县（市）区人民政府应当建立健全以工业和信息化为主、电力生产经营单位提供辅助支持的电力行政执法联动机制，统筹公安、应急管理、消防救援等部门，联合开展电力行政执法工作。

电力生产经营单位可以组建由专业技术人员组成的辅助专门机构，主动发现并提供有效线索，为执法工作提供电力技术支持、历史执法经验借鉴、现场勘查检测、证据收集等辅助服务，配合查处涉电违法行为、维护供用电秩序和电力设施安全。

第二十八条【电力设施保护标志与安全警示标志】电力设施产权人应当在下列区域设置明显的电力设施保护标志和安全警示标志：

（一）林区、人口密集地段、人员活动频繁地区的电力设施保护区边界；

（二）电力线路穿越国道、省道、铁路、航道、桥梁等重要区段；

（三）变配电站、开关站、电缆终端站等设施的围墙或者围栏周边；

（四）地下电缆、水底电缆、绿电直连专用线路铺设区域；

（五）法律、法规规定的其他应当设置标志的地点。

任何单位和个人不得损坏、涂改、遮挡、擅自移动电力设施保护标志和安全警示标志。

第二十九条【电力设施保护区内施工作业管理】在电力设施保护区内进行打桩、钻探、开挖、爆破等施工作业的，施工单位应当提前十个工作日书面征得电力设施产权人同意，落实安全防护措施，报电力管理部门批准后方可施工。

施工作业可能危及电力设施安全的，电力设施产权人有权现场监督，发现安全隐患有权要求施工单位停止作业、限期整改；施工单位拒不整改的，电力设施产权人可以报请电力管理部门同意后中止供电。

第三十条【禁止危害电力设施的行为】任何单位和个人不得实施下列危害电力设施的行为：

（一）在发电厂、变电站围墙外缘三百米范围内放风筝或者其他空中漂移物；

（二）在电力设施巡视检修专用通道内堆放杂物、停放车辆，或者在电缆竖井、电缆沟道中堆放易燃易爆物、倾倒垃圾；

（三）围建、侵占线路杆塔、环网柜、配电站（所）等电力设施；

（四）阻塞或者损坏变电站、配电室防汛排涝设施；

（五）损坏、擅自移动用电信息采集与控制装置、在线监测装置；

（六）在电力设施保护区内燃放烟花爆竹；

（七）在架空电力线路保护区内垂钓或者组织、经营垂钓活动；

（八）在电力设施周围五百米范围内设置未采取加固措施的废品收购站、塑料大棚、彩钢房以及遮阳网、塑料薄膜等轻质物体；

（九）未经航空管理部门许可、工业和信息化部门审批，在发电厂、变电站上空和架空电力线路保护区内开展航空器飞行活动；

（十）法律、法规禁止的其他危害电力设施的行为。

用电设施产生谐波、无功、冲击负荷影响供电质量或者干扰电网安全运行的，产权人或者管理人应当采取有效措施予以消除；超过国家标准危及电网安全的，电力生产经营单位可以拒绝其接入电网或者依法中止供电。

第三十一条【电力设施保护冲突处理】电力线路保护区内不得种植可能危及电力设施安全的树木等高杆植物。树木与电力设施的安全距离应当符合国家规定标准。

电力设施产权人发现树木危及电力设施安全的，应当通知产权人或者管理人在三日内修剪；逾期未修剪或者拒不修剪的，电力设施产权人可以进行先行修剪，所需费用由树木产权人或者管理人承担。

紧急情况下，为保障电力设施安全和供电畅通，电力设施产权人可以先行修剪、砍伐树木，事后应当及时通知产权人或者管理人，并向相关行政主管部门报告，按照规定补办相关手续。

第三十二条【电力线路保护区内妨碍物处置】在电力线路保护区内堆放物品，或者在电力设施上擅自搭装广告招牌、通信线路、广播线路等物件及其他遮蔽物、障碍物，危及电力设施安全的，电力设施产权人应当向相关产权人、管理人送达书面通知，要求其在三日内自行排除妨碍；相关产权人、管理人逾期未排除或者拒不排除，情况紧迫且不能及时获得相关执法部门保护的，电力设施产权人可以采取自力救济措施予以清除，并立即向相关行政主管部门报告，提交现场情况说明及证据材料。

因妨碍物规模较大、结构复杂或者存在重大安全风险，无法通过自力救济措施清除的，电力设施产权人应当在发现妨碍后立即向相关行政主管部门报告，由执法部门现场处置，依法组织强制清除。

第三十三条【出售废旧电力设施实名制管理】未经批准和备案，任何单位和个人不得收购电力设施器材。

再生资源回收经营者收购废旧电力设施器材，应查验出售方相关证明材料，建立收购台账，如实登记出售方单位名称、住所或姓名、身份证号、住址，以及废旧电力设施及器材的来源、规格、数量和去向等，登记资料保存二年。

第六章 应急处置措施

第三十四条【事故隐患排查治理制度】电力生产经营单位和重要电力用户应当建立健全电力设施事故隐患排查治理、建档监控及闭环管理制度，明确责任主体、工作流程和操作规范，落实事故隐患排查治理责任。

在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止隐患扩大引发电力安全事故，工业与信息化部门应当加强对事故隐患排查治理工作的监督检查，对未履行排查治理义务、逾期未整改或者整改不到位的，依法予以处理。

第三十五条【应急预案与演练】市、县（市）区工业与信息化部门应当指导电力生产经营单位和重要电力用户及其他并入电网运行的主体，按照国家有关规定制定本单位电力安全事故应急预案，明确应急组织体系、处置流程、责任分工及保障措施。

工业与信息化部门当会同应急管理等部门每年至少组织一次跨部门、跨区域电力应急演练，电力生产经营企业每半年应当组织一次本单位专项应急演练，重要电力用户应当结合自身特点开展常态化应急演练，提升协同处置能力。

第三十六条【大面积停电应急处置职责】发生大面积停电事故，县（市）区人民政府应及时排除因停电发生的各种险情，事故造成人员伤亡或者需要紧急转移、安置受困人员的，应当及时组织实施救治、转移、安置工作。

通信部门应提供通信联络和传递支撑，交通运输部门应保障运输道路畅通，公安部门应保障电力应急救援车辆优先通行。

第三十七条【电网风险信息发布与联动管控】工业与信息化部门应当根据电力生产经营单位报送的电网风险评估报告，对可能影响电网安全稳定运行或者造成供电影响的电网风险事件，及时通过官方网站、政务新媒体等法定渠道向社会发布风险信息，明确风险等级、影响范围、可能持续时间及安全用电提示。

工业与信息化部门应当组织电力生产经营单位、重要电力用户以及公安、应急管理、交通运输、通信等相关部门，建立健全电网风险联动管控机制，制定差异化风险处置方案，协同开展风险防控和应急处置工作。

第三十八条【电力生产经营单位与用户应急保障义务】电力生产经营单位应当按照国家及行业相关标准，配备相应的应急抢修设备、物资及专业技术人员，建立健全24小时应急值班值守制度，明确值班职责与响应流程。接到电力故障报告后，应当在国家及行业规定的时限内赶赴现场，及时开展抢修处置，尽快恢复供电。

各电压等级专变用户、住宅小区物业服务人以及户外公共场所用电设施管理人应当建立安全用电管理制度和操作规程，配备具有资质的电工，确保具备应急处置能力。

重要电力用户，应当按照相关技术规范配备自备应急电源及应急设施，定期开展应急电源启动演练、应急设施自查维护，确保突发情况下能够满足基本用电需求，保障核心业务持续运行。

第七章 法律责任

第三十九条【概括性法律责任】违反本条例规定的行为，法律、法规已有处罚规定的，依照其规定予以处罚。

第四十条【电力运行事故责任】电力运行事故造成损害的，依据过错归责原则划分责任：

（一）电力生产经营单位因未履行设施检修义务、违反供电标准、违规中止供电等自身责任导致事故，造成电力用户或者第三人人身、财产损害的，依法承担赔偿责任；

（二）用户因违法用电、未整改安全隐患，或者第三人因破坏电力设施、非法干预电网运行等过错造成电力生产经营单位损失或者其他用户损害的，由过错方依法承担赔偿责任，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四十一条【公职人员违法责任】工业和信息化、发展改革部门和其他有关部门及其工作人员违反本条例规定，由其所在单位或者上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第四十二条【用语释义】本条例下列用语的含义：

（一）电力生产经营单位是指电力建设企业、电力生产企业、电网经营企业、充电运营企业、售电企业。

（二）重要电力用户，是指中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或者对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

第四十三条【施行日期】 本条例自****年**月**日起施行。