
朝阳市朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”

高处坠落事故调查报告
朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”

高处坠落事故调查组

2025年9月22日
目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）107厂房有关情况

（三）107厂房维修有关情况
（四）安全管理情况

（五）事故现场勘查情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

（二）事故信息报告情况

（三）事故善后处置情况
（四）事故应急处置评估
三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

朝阳市朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”

高处坠落事故调查报告
2025年5月29日11时许，位于辽宁省朝阳市龙城区朝阳浪马轮胎有限责任公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失255余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2025年6月3日，朝阳市政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会等部门人员及有关专家组成的朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问和专家论证评估等方法,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况
1.朝阳浪马轮胎有限责任公司（以下简称浪马公司），企业类型：有限责任公司,法定代表人：金某，住所：辽宁朝阳市龙城区向阳路，注册资本：人民币壹亿贰仟万元整。成立日期：2003年1月6日，经营范围：轮胎内外胎及其他橡胶制品的制造、销售；化工产品、金属材料、汽车零部件经营；蒸汽、生产水的生产和销售；橡胶制品技术检测及咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进出口业务；经营进料加工和三来一补业务；普通机械设备及配件的制造和销售；从事和代理货物及技术的进口业务，转口贸易及国际贸易代理。

(二)107厂房有关情况
1.厂区建构筑物基本情况。浪马公司主要产品全钢子午线轮胎、全钢工程子午线轮胎等。厂区整体划分为生产区、辅助生产区、非生产区，其中生产区建构筑物主要包括105厂房、102厂房、107厂房、104厂房、13#密炼厂房、106厂房、400厂房、270厂房，事故发生在107厂房。

 2.107厂房基本情况。浪马公司现有4个子午胎生产车间，其中三车间使用107厂房。107厂房于2019年4月由朝阳市鹏程建筑工程有限公司建设，同年12月竣工投入使用，建筑面积58995.6㎡,整体为单层建筑，局部二层建筑，厂房高度10.5-14.1米，建筑类型：混凝土轻钢结构。厂房内分为压出钢圈、裁断、成型、硫化4个区域，配置了压出机、钢圈卷成机、上胶条机、裁断机、成型机、硫化机等设备。厂房采用钢构屋面，双层屋面板，局部设采光带。

3.厂房4区屋面改造情况。2021年3月4日，由于107子午胎车间硫化工段的通道照明和硫化大围罩未按图纸施工，导致通道较暗，需采取增加屋面采光带的措施，解决车间通道日间照度不足的问题。2021年6月25日，朝阳华宇钢构彩板有限公司施工了107厂房4区屋面增加采光带工程，在107厂房屋面增加了29处采光带，屋面采光带外板规格V840型、内板规格V900型。
(三)107厂房维修有关情况

1.基础设施维修管理情况。浪马公司现有生产设备、技术销售、采购仓储、海外工厂等管理板块，共设置了22个职能部门，其中生产设备板块由生产部、设备部及炼胶、半成品、成型、硫化、动力生产车间组成。设备部下设综合管理科、信息技术科、技改等8个科室，部长孟某负责设备部全面工作。设备部综合管理科现有机械、电气、土建、热能等专业人员组成，科长佟某负责综合管理科全面工作，综合管理科负责浪马公司基础设施、公共工程、公共设施管理，负责设备购置，建筑物管理等工作。综合管理科土建工程师鞠某、牟某工作职责是定期检查房屋的使用状况，编制房屋维修计划，并组织具体实施等工作。

2.厂房屋面维修工程准备情况。2025年4月，设备部综合管理科土建工程师鞠某在对厂房进行巡查时发现107厂房硫化区域214#、218#、220#、222#、212#、242#、246#、252#、262#、263#、271#硫化机械手上方漏雨影响生产，遂到107厂房屋面上查看，发现107厂房硫化区域屋面彩钢瓦变形，屋面防水工程需要外委施工单位进行维修。5月13日，鞠某在浪马公司办公系统上提交《关于107厂房硫化区域屋面漏雨防水方案的请示》：硫化区域原有防水为SBS光面防水，其它防水区域建议全部做防水，防水维修工程预算约30万元。5月14日，设备部部长孟某审批同意该维修工程；5月16日，设备部综合管理科科长佟某审批同意；5月19日，分管生产设备板块的副总经理杨某审批同意。鞠某开始着手准备107厂房屋面防水维修工程招标准备工作，经请示佟某同意后，通知了与浪马公司长期合作的3家合格供方施工单位，要求派员对107厂房屋面防水维修工程进行现场踏勘，核定实际工程量后报价。
（四）安全管理情况

1.安全机构设置情况。法定代表人金某负责浪马公司安全生产全面管理，是该单位安全生产第一责任人。副经理杨某（取得危险化学品经营单位主要负责人安全生产培训考核合格证），分管浪马公司生产、设备及公司安全工作。浪马公司生产部是公司设立的安全生产专职机构，部长杨某取得危险化学品经营单位安全管理人员安全生产培训考核合格证，负责生产部全面工作。生产部下设安全环保科是浪马公司安全生产和环保管理职责具体实施部门。安全环保科科长于某，专职安全管理人员张某、亢某、王某，均取得危险化学品经营单位经营单位安全管理人员培训考核合格证。公司下设的22个职能部门，按照管行业、管业务、管生产必须管安全的原则，负责工作职责范围内的安全生产。浪马公司生产车间、设备部均设立专兼职安全管理人员，负责本部门的安全生产管理工作，其中设备部综合管理科兼职安全员是鞠某和牟某。

2.安全管理制度落实情况。浪马公司制定了《安全生产责任制》，其中特殊作业审批职责由车间主任承担，未按照特殊作业安全风险等级，将审批职责落实到专职安全管理机构、公司分管负责人和主要负责人；全员岗位安全职责未覆盖所有岗位，无设备部土建工程师等岗位安全职责，各部门兼职安全管理人员工作职责不清晰。2025年1月，安全环保科制定了《浪马轮胎特殊作业安全规范》，对受限空间、动火作业、高处作业、吊装、临时用电等特殊作业实施作业票审批管理，明确了作业现场安全措施；《高处安全作业票》未按照高处作业分级提高审批等级，作业票未设置安全环保科室审批签字栏。公司制定了安全教育培训制度，员工经三级安全教育培训后方可上岗作业。事故调查组调取了设备部综合管理科土建工程师牟某的安全生产培训考核档案，其培训内容未针对土建工程师岗位职责和安全风险因素及安全操作规程、安全责任制等内容进行培训考核。

（五）事故现场勘查情况

经公安部门现场勘查和专家技术分析，事故现场位于浪马公司107厂房硫化区域屋面的K-L轴方向2.996m、17-18 方向2.4m采光带。该处屋面距室内地面垂直高度10.5m。屋面材质为轻型透明采光板，不具备人员在其上部行走作业强度要求。坠落空间无其他管道、钢梁、绳索等设施。

（六）事故发生经过

2025年5月28日，鞠某微信通知朝阳李垒防水科技有限公司、朝阳市铭鸿工程技术有限公司、朝阳金辉永宏建筑装饰工程有限公司，派员到浪马公司107厂房，进行屋面防水维修工程现场踏勘，核定实际施工工程量。

5月29日10时，经佟某同意，鞠某和牟某带领外委施工单位的李某、孔某、梁某、姜某、杨某到107厂房屋面进行现场踏勘。上述7人沿着室外楼梯到变电室屋顶，再攀爬至107厂房屋面上。鞠某介绍了屋面防水现状和本次预计施工范围及施工要求后，鞠某和牟某带领施工单位人员沿着屋面钢质檩条行走，避免踩踏采光瓦，开始实地量尺。鞠某与李某、孔某、杨某一组在前面边走边测量，姜某负责记录；牟某与梁某一组在后面测量。10时30分许，梁某测量完屋面后继续向前走，牟某在其后面跟随。突然，梁某听到身后传来采光瓦碎裂的声音，立即回头查看，发现107厂房屋面采光瓦碎裂，牟某从屋面坠落至厂房地面上。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失约255万元。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援处置情况
梁某发现牟某坠落后，立即呼喊前方人员救援。鞠某、李某、孔某、姜某、杨某从107厂房屋面下来。5月29日10时35分，鞠某拨打120急救电话，并立即向佟某电话报告，佟某向于某和设备部部长孟某报告。10时50分许，杨某、生产部部长杨某、孟某、于某及调度许某均先后赶至事故现场组织救援。鞠某到厂区南门引导120救护车到107厂房，120医务人员对牟某进行检查后告知在场的救援人员，牟某已无生命体征，11时32分，120人员撤离现场并报110。浪马公司副总经理杨某安排公司车辆将牟某送至朝阳市第二医院抢救。12时02分，牟某被送至朝阳市第二医院急诊救治，治疗意见：患者心电图呈全心停博，且时间较长，已无抢救意义。
事故报告情况

5月29日11时22分，于某向朝阳市应急管理局报告事故。
（三）事故善后处置情况

事故发生后，浪马公司积极与牟某家属商洽赔偿事宜。2025年6月1日，浪马轮胎公司与死者家属签定《承诺书》和《补偿协议书》，牟某尸检结果：牟某符合高坠致颅脑损伤死亡。
（三）事故应急处置评估

事故发生后,浪马公司立即组织救援，并拨打120召请救援，未因救援不当导致事故扩大。
三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违反《浪马轮胎特殊作业安全规范》[
]的规定，未铺设脚手板并固定、未使用防坠落安全防护装备，冒险在轻型材质彩钢瓦屋面行走时，彩钢瓦突然发生断裂，作业人员从10.5米高的屋面坠落地面致死。
（二）事故间接原因

1.高处作业安全管理缺位。按照《浪马轮胎特殊作业安全规范》的规定，107厂房高度10.5-14.1米，在其屋面作业属于Ⅱ级高处作业。违反《浪马轮胎特殊作业安全规范》的规定，未办理《高处安全作业票》，未落实高处作业安全防范措施，无专职安全管理人员现场旁站监督，擅自组织厂房屋面防水维修工程现场踏勘，是导致事故发生的重要原因。
2.安全管理制度落实不到位。制定的全员安全生产责任制未覆盖所有人员，缺少专职安全管理机构、企业主要负责人、分管负责人对特殊作业审批职责，未针对土建工程师岗位职责和操作规程制定安全生产责任制；《浪马轮胎特殊作业安全规范》中对于高处作业范围划分不合理，未将屋面踏勘等施工准备工作纳入高处作业管理范围，《高处安全作业票》制定不合理，未按照高处作业分级提高审批等级。未全面落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，未对厂房屋面维修工程现场踏勘存在安全风险进行辨识分级，定期安全检查仅注重生产环节，对特殊作业作业票的落实情况检查不严不实，未采取技术管理措施，及时治理并消除厂房屋面防水维修工程现场踏勘作业存在的未办理《高处安全作业票》，未落实高处作业防护措施，无专职安全管理人员现场旁站监督，未对踏勘人员进行安全教育培训生产安全事故隐患。
四、责任单位存在的主要问题

浪马轮胎公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，全员安全生产责任制未覆盖所有岗位，部分岗位责任制未明确责任人员、责任范围；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未对维修踏勘等准备工作进行安全风险辨识，未采取技术管理措施，及时治理消除生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第四十三条的规定，在进行危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
五、对责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

浪马轮胎公司，违反《安全生产法》第二十二条、第四十一条、第四十三条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。
对事故有关责任人员的处理建议

1.牟某，浪马公司设备部综合管理科土建工程师，设备部兼职安全管理人员。违反《浪马轮胎特殊作业安全规范》的规定，未搭设脚手板并进行固定，未使用安全防护装备，冒险在107厂房屋面彩钢瓦上行走时，从约10.5米高的屋面坠落至地面致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.鞠某，浪马公司设备部综合管理科土建工程师，设备部兼职安全管理人员。违反《安全生产法》第二十五条的规定，未及时检查本单位安全生产状况，及时排查治理107厂房屋面防水维修工程现场踏勘存在的未办理《高处作业票》，未对参加踏勘人员进行安全措施交底，未落实高处作业安全防护措施的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十罚款。
3.金某，浪马公司法定代表人、总经理。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。
（三）其他处理建议
佟某，浪马公司设备部综合管理科科长，5月16日，审批同意《关于107厂房硫化区域屋面漏雨防水方案的请示》，对鞠某和牟某组织施工单位到107厂房屋面现场踏勘、未办理《高处作业票》，未组织参加踏勘人员安全措施交底的违章行为没有进行制止和纠正。建议由浪马公司依据内部规定处理。

六、事故防范措施建议

（一）严格落实安全主体责任，防范化解安全风险。浪马轮胎公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要切实落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对隐患风险排查做到全覆盖，特别是要加强对非常规作业环节隐患排查和安全风险分级管控；要加强对特殊作业全过程监管，优化健全特殊作业安全管理制度，实现“作业审批、过程监控、结果验收”责任闭环；要有针对性的组织员工开展安全教育培训，制定并落实全员安全生产责任制，切实消除员工的安全认知盲区，让作业人员充分了解作业场所存在的危险及应对措施，杜绝违章作业行为。要加大安全生产投入保障力度，提高安全生产水平，确保安全生产。

（二）全面压实行业监管责任，筑牢安全生产防线。应急管理部门，要进一步加强对浪马公司的安全监管，督促指导企业建立并落实全员安全生产责任制，加强安全风险辨识和事故隐患排查双重预防机制建设，全面落实安全生产主体责任和隐患排查责任。
附件：朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”高处坠落事故调查组成员确认签字表 
           朝阳浪马轮胎有限责任公司“5·29”

           高处坠落事故调查组

           （朝阳市应急管理局代章）           
2025年9月22日
[�] 《浪马轮胎特殊作业安全规范》9.2.1 作业人员应配戴符合要求的安全带。9.2.4 在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业，应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施。





