## Sheet1
2025年第一季度市政水水质检测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 |  |  |  |  | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO4计） |  |  | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞 |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 游离氯 | 二氧化氯
|  | 限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 10㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | ≤1㎎/L | 0.05㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.05≤游离氯≤2（末梢)、0.3≤游离余氯≤2（出厂） | 0.1≤二氧化氯≤0.8（出厂)、0.2≤二氧化氯≤0.8（末梢）
建平县 | 第0165号 | 泵房 | 31 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.79 | 0.64 | 0.11 | 第0165号 | 泵房 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 35.3 | 59 | 487 | 350 | 第0165号 | 泵房 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0165号 | 泵房 | ＜0.002 | 0.2 | 8.4 | ＜0.000032 | 0.00181 | 0.0002 | 0.00338 | 0.055 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.01 | 0.3 | /
| 第0166号 | 办公楼卫生间 | 25 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.85 | 0.7 | 0.1 | 第0166号 | 办公楼卫生间 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 34 | 62 | 469 | 354 | 第0166号 | 办公楼卫生间 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0166号 | 办公楼卫生间 | ＜0.002 | 0.2 | 8.9 | ＜0.000032 | 0.00263 | 0.0004 | 0.00528 | 0.086 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.012 | 0.06 | /
| 第0167号 | 出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.85 | 0.69 | 0.12 | 第0167号 | 出厂水 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 80.9 | 102 | 667 | 441 | 第0167号 | 出厂水 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0167号 | 出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 9.5 | ＜0.000032 | 0.00228 | 0.00053 | 0.00256 | 0.057 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.011 | 0.32 | /
| 第0168号 | 食堂 | 40 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.62 | 0.09 | 第0168号 | 食堂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 78.5 | 113 | 689 | 439 | 第0168号 | 食堂 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0168号 | 食堂 | ＜0.002 | 0.2 | 9.7 | ＜0.000032 | 0.00404 | 0.001 | 0.00603 | 0.117 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.011 | 0.07 | /
2025年第一季度农村水水质检测指标
县区 | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 |  |  |  |  | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） |  |  | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞 |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计）
|  | 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L
建平县 | 2025-001 | 铁南街道顺子沟村顺治沟出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.56 | <0.02 | 2025-001 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 24 | 32.4 | 554 | 281.4 | 2025-001 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-001 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.002 | 0.43 | 4.2
| 2025-002 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.64 | <0.02 | 2025-002 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 21 | 38.6 | 547 | 276.2 | 2025-002 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-002 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | ＜0.002 | 0.45 | 3.8
| 2025-003 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 0.8 | <0.02 | 2025-003 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 62 | 67.8 | 872 | 449.0 | 2025-003 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-003 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.002 | 0.46 | 7.8
| 2025-004 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.88 | <0.02 | 2025-004 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 64 | 72.4 | 881 | 446.0 | 2025-004 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-004 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.002 | 0.44 | 8.2
| 2025-005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.8 | <0.02 | 2025-005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 31 | 41 | 576 | 290.7 | 2025-005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-005 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.002 | 0.36 | 4.6
| 2025-006 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-006 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 34 | 38.4 | 584 | 293.6 | 2025-006 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-006 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.002 | 0.7 | 4.3
| 2025-007 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-007 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 40 | 37.2 | 581 | 290.4 | 2025-007 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-007 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.002 | 0.72 | 6.1
| 2025-008 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.64 | <0.02 | 2025-008 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 42 | 43.1 | 673 | 342.4 | 2025-008 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-008 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.002 | 0.7 | 6.7
| 2025-009 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-009 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 46 | 45.2 | 688 | 345.8 | 2025-009 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-009 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.002 | 0.68 | 5.9
| 2025-010 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-010 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 28 | 33.1 | 572 | 290.2 | 2025-010 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-010 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.002 | 0.75 | 4.8
| 2025-011 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 9 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-011 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 30 | 30.8 | 569 | 296.1 | 2025-011 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-011 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.002 | 0.73 | 4.4
| 2025-012 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.48 | <0.02 | 2025-012 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 22 | 20.4 | 408 | 217.2 | 2025-012 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-012 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.002 | 0.99 | 3.4
| 2025-013 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.56 | <0.02 | 2025-013 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 25 | 22.8 | 419 | 213.1 | 2025-013 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-013 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.002 | 0.98 | 3.1
| 2025-014 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-014 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 29 | 28.4 | 524 | 274.2 | 2025-014 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-014 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | ＜0.002 | 0.72 | 5.2
| 2025-015 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-015 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 32 | 32.1 | 538 | 278.9 | 2025-015 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-015 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | ＜0.002 | 0.71 | 4.9
| 2025-016 | 八家农场中学末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.8 | <0.02 | 2025-016 | 八家农场中学末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 63 | 44.2 | 498 | 344.1 | 2025-016 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-016 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.002 | 0.85 | 7.7
| 2025-017 | 黑水中学末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-017 | 黑水中学末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 26 | 28.4 | 486 | 252.4 | 2025-017 | 黑水中学末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-017 | 黑水中学末梢水 | ＜0.002 | 0.84 | 3.3
| 2025-018 | 昌隆镇本街出厂水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-018 | 昌隆镇本街出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 28 | 32.6 | 472 | 240.4 | 2025-018 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-018 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.002 | 0.77 | 3.6
| 2025-019 | 昌隆镇本街末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.72 | <0.02 | 2025-019 | 昌隆镇本街末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 31 | 29.8 | 481 | 238.2 | 2025-019 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-019 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.002 | 0.76 | 3.2
| 2025-020 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.64 | <0.02 | 2025-020 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 59 | 42.8 | 724 | 372.4 | 2025-020 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-020 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | ＜0.002 | 0.88 | 6.9
| 2025-021 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.8 | <0.02 | 2025-021 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 57 | 46.7 | 738 | 370.6 | 2025-021 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-021 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | ＜0.002 | 0.89 | 7.1
| 2025-022 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.96 | <0.02 | 2025-022 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 67 | 64.8 | 864 | 436.2 | 2025-022 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-022 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.002 | 0.63 | 8.8
| 2025-023 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 1.04 | <0.02 | 2025-023 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 63 | 70.2 | 853 | 430.8 | 2025-023 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-023 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.002 | 0.66 | 8.4
| 2025-024 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 24 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.8 | <0.02 | 2025-024 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 56 | 45.8 | 647 | 328.4 | 2025-024 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-024 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.002 | 0.6 | 7.1
| 2025-025 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.88 | <0.02 | 2025-025 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 60 | 42.1 | 661 | 330.7 | 2025-025 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-025 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.002 | 0.58 | 6.7
| 2025-026 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.88 | <0.02 | 2025-026 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 55 | 44.7 | 689 | 331.2 | 2025-026 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-026 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.002 | 0.87 | 5.9
| 2025-027 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.96 | <0.02 | 2025-027 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 58 | 49.2 | 694 | 335.4 | 2025-027 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-027 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.002 | 0.9 | 6.4
| 2025-028 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 26 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.88 | <0.02 | 2025-028 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 61 | 53.6 | 702 | 366.4 | 2025-028 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-028 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.002 | 0.62 | 6.3
| 2025-029 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-029 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 64 | 52.3 | 714 | 360.9 | 2025-029 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-029 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.002 | 0.61 | 6
| 2025-030 | 小塘镇新城村新城出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.48 | <0.02 | 2025-030 | 小塘镇新城村新城出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 18 | 20.4 | 304 | 190.2 | 2025-030 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-030 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.002 | 0.55 | 2.1
| 2025-031 | 小塘镇新城村新城末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.56 | <0.02 | 2025-031 | 小塘镇新城村新城末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 20 | 21.7 | 311 | 187.4 | 2025-031 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-031 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.002 | 0.54 | 2.3
| 2025-032 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 1.04 | <0.02 | 2025-032 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 67 | 78.4 | 992 | 449.2 | 2025-032 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-032 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.002 | 0.54 | 8.3
| 2025-033 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 1.12 | <0.02 | 2025-033 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 70 | 81.5 | 998 | 448.6 | 2025-033 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-033 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.002 | 0.53 | 8.6
| 2025-034 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.96 | <0.02 | 2025-034 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 81 | 77.2 | 881 | 449.7 | 2025-034 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-034 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.002 | 0.38 | 7.2
| 2025-035 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.88 | <0.02 | 2025-035 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 42 | 38.7 | 599 | 302.3 | 2025-035 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-035 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.002 | 0.4 | 3.7
| 2025-036 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.8 | <0.02 | 2025-036 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 37 | 41 | 592 | 299.4 | 2025-036 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-036 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.002 | 0.39 | 4.2
| 2025-037 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.72 | <0.02 | 2025-037 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 32 | 43 | 578 | 292.4 | 2025-037 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-037 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.002 | 0.48 | 3.2
| 2025-038 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.64 | <0.02 | 2025-038 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 35 | 45.7 | 569 | 287.3 | 2025-038 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-038 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.002 | 0.47 | 3.5
| 2025-039 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.48 | <0.02 | 2025-039 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 17 | 22.4 | 342 | 188.6 | 2025-039 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-039 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | ＜0.002 | 0.21 | 1.9
| 2025-040 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.4 | <0.02 | 2025-040 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 20 | 19.3 | 357 | 191.7 | 2025-040 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-040 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | ＜0.002 | 0.22 | 2.2
| 2025-041 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-041 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 56 | 53 | 621 | 314.6 | 2025-041 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-041 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.002 | 0.68 | 5.3
| 2025-042 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.8 | <0.02 | 2025-042 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 59 | 52.1 | 637 | 319.2 | 2025-042 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-042 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.002 | 0.69 | 5.6
| 2025-043 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.48 | <0.02 | 2025-043 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 17 | 20.8 | 347 | 184.2 | 2025-043 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-043 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.002 | 0.7 | 2.4
| 2025-044 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.56 | <0.02 | 2025-044 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 19 | 22.4 | 356 | 180.1 | 2025-044 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-044 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.002 | 0.71 | 2.2
| 2025-045 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.48 | <0.02 | 2025-045 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 16 | 21.2 | 333 | 177.2 | 2025-045 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-045 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.002 | 0.41 | 2.5
| 2025-046 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.4 | <0.02 | 2025-046 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 15 | 20.7 | 327 | 179.7 | 2025-046 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-046 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.002 | 0.4 | 2.1
| 2025-047 | 马场镇马场街马场村出厂水 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.64 | <0.02 | 2025-047 | 马场镇马场街马场村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 32 | 42.8 | 476 | 248.9 | 2025-047 | 马场镇马场街马场村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-047 | 马场镇马场街马场村出厂水 | ＜0.002 | 0.92 | 2.8
| 2025-048 | 马场镇马场街马场村末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-048 | 马场镇马场街马场村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 34 | 37.6 | 498 | 251.7 | 2025-048 | 马场镇马场街马场村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-048 | 马场镇马场街马场村末梢水 | ＜0.002 | 0.9 | 3
| 2025-049 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-049 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 51 | 42.1 | 624 | 316.2 | 2025-049 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-049 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.002 | 0.9 | 4.4
| 2025-050 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-050 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 48 | 44.7 | 631 | 319.8 | 2025-050 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-050 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.002 | 0.91 | 4.9
| 2025-051 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-051 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 43 | 50.4 | 587 | 292.8 | 2025-051 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-051 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.002 | 0.74 | 4.7
| 2025-052 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.64 | <0.02 | 2025-052 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 45 | 46.3 | 594 | 290.7 | 2025-052 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-052 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.002 | 0.72 | 5
| 2025-053 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.88 | <0.02 | 2025-053 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 76 | 63.8 | 924 | 445.4 | 2025-053 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-053 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.002 | 0.8 | 8.1
| 2025-054 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.96 | <0.02 | 2025-054 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 79 | 69.1 | 937 | 446.8 | 2025-054 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-054 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.002 | 0.79 | 8.5
| 2025-055 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-055 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 46 | 38.8 | 610 | 303.2 | 2025-055 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-055 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.002 | 0.39 | 6.1
| 2025-056 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-056 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 44 | 41.7 | 608 | 307.7 | 2025-056 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-056 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.002 | 0.4 | 5.7