## Sheet1
2025年第二季度市政水水质检测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 |  |  |  |  | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO4计） |  |  | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞 |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计） | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 亚氯酸盐 | 氯酸盐 | 游离氯 | 二氧化氯
|  | 限值 | 100 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.0㎎∕L | 10㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.06㎎∕L | 0.1㎎∕L | ≤1㎎/L | 0.05㎎∕L | 0.1㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.7㎎∕L | 0.05≤游离氯≤2（末梢)、0.3≤游离余氯≤2（出厂） | 0.1≤二氧化氯≤0.8（出厂)、0.2≤二氧化氯≤0.8（末梢）
建平县 | 第0480号 | 泵房 | 21 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.69 | 0.82 | 0.08 | 第0480号 | 泵房 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 82.1 | 83 | 644 | 444 | 第0480号 | 泵房 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0480号 | 泵房 | ＜0.002 | 0.2 | 9.8 | 0.00835 | 0.00621 | 0.00179 | 0.00799 | 0.311 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.011 | 0.3 | /
| 第0481号 | 水厂食堂 | 32 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.97 | 0.86 | 0.05 | 第0481号 | 水厂食堂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 80.2 | 80 | 637 | 435 | 第0481号 | 水厂食堂 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0481号 | 水厂食堂 | ＜0.002 | 0.2 | 9.5 | ＜0.000032 | 0.00197 | 0.0003 | 0.00351 | 0.06 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.007 | 0.07 | /
| 第0482号 | 泵房 | 25 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.24 | 0.78 | 0.04 | 第0482号 | 泵房 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 39.2 | 61 | 487 | 353 | 第0482号 | 泵房 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0482号 | 泵房 | ＜0.002 | 0.2 | 9.4 | ＜0.000032 | 0.0023 | 0.00044 | 0.00383 | 0.069 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.014 | 0.3 | /
| 第0483号 | 办公楼卫生间 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.26 | 0.82 | 0.07 | 第0483号 | 办公楼卫生间 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.005 | ＜0.05 | ＜0.010 | 39.4 | 67 | 489 | 351 | 第0483号 | 办公楼卫生间 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第0483号 | 办公楼卫生间 | ＜0.002 | 0.2 | 9.1 | ＜0.000032 | ＜0.000016 | ＜0.000015 | ＜0.000041 | 未检出 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | / | 0.011 | 0.06 | /
2025年第二季度农村水水质检测指标
县区 | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | 监测项目 |  |  |  |  | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） |  |  | 铅 | 镉 | 铬（六价） | 砷 | 汞 |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计）
|  | 限值 | 500 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L
建平县 | 2025-158 | 铁南街道顺子沟村顺治沟出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.7 | 0.72 | <0.02 | 2025-158 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 36 | 32.4 | 531 | 276.4 | 2025-158 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-18 | 铁南街道顺治沟村顺治沟出厂水 | ＜0.002 | 0.43 | 5
| 2025-159 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.64 | <0.02 | 2025-159 | 铁南街道顺治沟村顺治沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 39 | 33.9 | 552 | 279.2 | 2025-159 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-159 | 铁南街道顺子沟村顺治沟末梢水 | ＜0.002 | 0.44 | 5.4
| 2025-160 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.88 | <0.02 | 2025-160 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 81 | 72.4 | 891 | 448.7 | 2025-160 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-160 | 红山街道西街村打井队西出厂水 | ＜0.002 | 0.45 | 9.2
| 2025-161 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.96 | <0.02 | 2025-161 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 78 | 77.1 | 894 | 446.2 | 2025-161 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-161 | 红山街道西街村打井队西末梢水 | ＜0.002 | 0.47 | 9.6
| 2025-162 | 富山九年一贯制学校末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.64 | <0.02 | 2025-162 | 富山九年一贯制学校末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 46 | 39.7 | 576 | 292.7 | 2025-162 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-162 | 富山九年一贯制学校末梢水 | ＜0.002 | 0.38 | 5.7
| 2025-131 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-131 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 43 | 42.8 | 587 | 293.2 | 2025-131 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-131 | 沙海镇四龙沟村四龙沟出厂水 | ＜0.002 | 0.72 | 6
| 2025-132 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-132 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 46 | 44.7 | 575 | 299.7 | 2025-132 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-132 | 沙海镇四龙沟村四龙沟末梢水 | ＜0.002 | 0.7 | 6.3
| 2025-133 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.88 | <0.02 | 2025-133 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 56 | 56.2 | 676 | 347.8 | 2025-133 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-133 | 三家蒙古族乡五家村孟营子出厂水 | ＜0.002 | 0.69 | 7.4
| 2025-134 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.88 | <0.02 | 2025-134 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 59 | 59.3 | 689 | 349.2 | 2025-134 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-134 | 三家蒙古族乡五家村孟营子末梢水 | ＜0.002 | 0.71 | 7
| 2025-137 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-137 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 40 | 43.6 | 589 | 299.8 | 2025-137 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-137 | 白山乡嘎海吐村东洼出厂水 | ＜0.002 | 0.75 | 4.8
| 2025-138 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.8 | <0.02 | 2025-138 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 43 | 44.2 | 601 | 302.6 | 2025-138 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-138 | 白山乡嘎海吐村东洼末梢水 | ＜0.002 | 0.77 | 5
| 2025-135 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.64 | <0.02 | 2025-135 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 30 | 28.4 | 451 | 227.6 | 2025-135 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-135 | 太平庄乡石台沟村六家出厂水 | ＜0.002 | 0.99 | 4.1
| 2025-136 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.56 | <0.02 | 2025-136 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 27 | 32.1 | 462 | 230.2 | 2025-136 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-136 | 太平庄乡石台沟村六家末梢水 | ＜0.002 | 0.98 | 3.7
| 2025-124 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-124 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 42 | 38.4 | 581 | 292 | 2025-124 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-124 | 奎德素镇奎德素村出厂水 | ＜0.002 | 0.75 | 5.3
| 2025-125 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.64 | <0.02 | 2025-125 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 44 | 42.1 | 569 | 376 | 2025-125 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-125 | 奎德素镇奎德素村末梢水 | ＜0.002 | 0.74 | 5.7
| 2025-119 | 八家农场中学末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-119 | 八家农场中学末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 60 | 53.8 | 714 | 351.2 | 2025-119 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-119 | 八家农场中学末梢水 | ＜0.002 | 0.9 | 5.8
| 2025-118 | 黑水中学末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-118 | 黑水中学末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 65 | 52.4 | 733 | 377.9 | 2025-118 | 黑水中学末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-118 | 黑水中学末梢水 | ＜0.002 | 0.87 | 5.2
| 2025-122 | 昌隆镇本街出厂水 | 420 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-122 | 昌隆镇本街出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 38 | 32.4 | 536 | 270 | 2025-122 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-122 | 昌隆镇本街出厂水 | ＜0.002 | 0.78 | 3.9
| 2025-123 | 昌隆镇本街末梢水 | 450 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.3 | 0.64 | <0.02 | 2025-123 | 昌隆镇本街末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 40 | 34.6 | 542 | 277 | 2025-123 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-123 | 昌隆镇本街末梢水 | ＜0.002 | 0.77 | 4.2
| 2025-116 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-116 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 61 | 61.4 | 736 | 379.2 | 2025-116 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-116 | 热水畜牧农场热水村上下热水出厂水 | ＜0.002 | 0.64 | 5.1
| 2025-117 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.8 | <0.02 | 2025-117 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 64 | 58.9 | 752 | 382.4 | 2025-117 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-117 | 热水畜牧农场热水村上下热水末梢水 | ＜0.002 | 0.63 | 5.5
| 2025-114 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.88 | <0.02 | 2025-114 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 78 | 72.4 | 888 | 436.1 | 2025-114 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-114 | 老官地镇上地村北营子出厂水 | ＜0.002 | 0.67 | 9.8
| 2025-115 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.96 | <0.02 | 2025-115 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 81 | 74.8 | 862 | 432.4 | 2025-115 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-115 | 老官地镇上地村北营子末梢水 | ＜0.002 | 0.68 | 9.6
| 2025-110 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | 9 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-110 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 53 | 42 | 652 | 331.2 | 2025-110 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-110 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子出厂水 | ＜0.002 | 0.63 | 6.4
| 2025-111 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | 13 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-111 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 51 | 43.6 | 661 | 334.7 | 2025-111 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-111 | 烧锅营子乡烧锅营子村烧锅营子末梢水 | ＜0.002 | 0.62 | 6
| 2025-120 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.8 | <0.02 | 2025-120 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 48 | 50.6 | 672 | 339.2 | 2025-120 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-120 | 义成功乡西台村三道沟出厂水 | ＜0.002 | 0.91 | 6.4
| 2025-121 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.72 | <0.02 | 2025-121 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 50 | 48.7 | 689 | 343.4 | 2025-121 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-121 | 义成功乡西台村三道沟末梢水 | ＜0.002 | 0.93 | 7
| 2025-112 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.8 | <0.02 | 2025-112 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 57 | 48.9 | 721 | 361.4 | 2025-112 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-112 | 哈拉道口镇哈拉道口村出厂水 | ＜0.002 | 0.64 | 6.8
| 2025-113 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-113 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 55 | 50.2 | 717 | 369.2 | 2025-113 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-113 | 哈拉道口镇哈拉道口村末梢水 | ＜0.002 | 0.65 | 7
| 2025-139 | 小塘镇新城村新城出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.56 | <0.02 | 2025-139 | 小塘镇新城村新城出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 19 | 22.4 | 376 | 198.4 | 2025-139 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-139 | 小塘镇新城村新城出厂水 | ＜0.002 | 0.56 | 2.4
| 2025-140 | 小塘镇新城村新城末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.48 | <0.02 | 2025-140 | 小塘镇新城村新城末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 21 | 20.8 | 394 | 202.6 | 2025-140 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-140 | 小塘镇新城村新城末梢水 | ＜0.002 | 0.56 | 2.7
| 2025-141 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.96 | <0.02 | 2025-141 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 73 | 82.4 | 887 | 449.8 | 2025-141 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-141 | 万寿街道宋杖子村宋杖子出厂水 | ＜0.002 | 0.57 | 9.7
| 2025-142 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 1.04 | <0.02 | 2025-142 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 76 | 80.1 | 861 | 449.2 | 2025-142 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-142 | 万寿街道宋杖子村宋杖子末梢水 | ＜0.002 | 0.58 | 9.9
| 2025-143 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.96 | <0.02 | 2025-143 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 75 | 77.2 | 880 | 448.2 | 2025-143 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-143 | 青峰山镇九年一贯制学校末梢水 | ＜0.002 | 0.4 | 2.9
| 2025-169 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.64 | <0.02 | 2025-169 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 43 | 43.8 | 631 | 314.8 | 2025-169 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-169 | 榆树林子镇兰营子村北山出厂水 | ＜0.002 | 0.42 | 6.8
| 2025-170 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.72 | <0.02 | 2025-170 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 46 | 45.2 | 609 | 316.7 | 2025-170 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-170 | 榆树林子镇兰营子村北山末梢水 | ＜0.002 | 0.43 | 6.9
| 2025-167 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-167 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 37 | 37.4 | 601 | 297 | 2025-167 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-167 | 朱碌科镇杨杖子村南台子出厂水 | ＜0.002 | 0.49 | 5.6
| 2025-168 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-168 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 39 | 39.6 | 612 | 306.4 | 2025-168 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-168 | 朱碌科镇杨杖子村南台子末梢水 | ＜0.002 | 0.52 | 6.4
| 2025-154 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.56 | <0.02 | 2025-154 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 24 | 28.2 | 384 | 198.6 | 2025-154 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-154 | 张家营子镇张家营子村九组出厂水 | ＜0.002 | 0.22 | 2.4
| 2025-155 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.48 | <0.02 | 2025-155 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 20 | 30.4 | 406 | 200.2 | 2025-155 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-155 | 张家营子镇张家营子村九组末梢水 | ＜0.002 | 0.23 | 2.8
| 2025-156 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.64 | <0.02 | 2025-156 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 44 | 54.1 | 634 | 327.3 | 2025-156 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-156 | 深井镇小马厂村二组出厂水 | ＜0.002 | 0.7 | 7.1
| 2025-157 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.8 | 0.72 | <0.02 | 2025-157 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 40 | 57.3 | 656 | 330.8 | 2025-157 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-157 | 深井镇小马厂村二组末梢水 | ＜0.002 | 0.72 | 7.5
| 2025-165 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.56 | <0.02 | 2025-165 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 19 | 26.7 | 361 | 184.6 | 2025-165 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-165 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟出厂水 | ＜0.002 | 0.72 | 2.4
| 2025-166 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.48 | <0.02 | 2025-166 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 16 | 23.2 | 350 | 188.7 | 2025-166 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-166 | 喀喇沁镇华杖子村上下雁翅沟末梢水 | ＜0.002 | 0.73 | 2.2
| 2025-163 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.48 | <0.02 | 2025-163 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 21 | 20.4 | 341 | 180.4 | 2025-163 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-163 | 青松岭乡铁营子村新井出厂水 | ＜0.002 | 0.42 | 2.1
| 2025-164 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.48 | <0.02 | 2025-164 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 18 | 22.8 | 356 | 186.7 | 2025-164 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-164 | 青松岭乡铁营子村新井末梢水 | ＜0.002 | 0.41 | 2.5
| 2025-146 | 马场镇马场街马场村出厂水 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.64 | <0.02 | 2025-146 | 马场镇马场街马场村出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 43 | 37.2 | 501 | 258 | 2025-146 | 马场镇马场街马场村出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-146 | 马场镇马场街马场村出厂水 | ＜0.002 | 0.95 | 3.8
| 2025-147 | 马场镇马场街马场村末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.56 | <0.02 | 2025-147 | 马场镇马场街马场村末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 45 | 35.1 | 513 | 262.4 | 2025-147 | 马场镇马场街马场村末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-147 | 马场镇马场街马场村末梢水 | ＜0.002 | 0.96 | 3
| 2025-148 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.72 | <0.02 | 2025-148 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 51 | 46.2 | 602 | 321.4 | 2025-148 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-148 | 二十家子镇二十家子村干沟子出厂水 | ＜0.002 | 0.92 | 4
| 2025-149 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.8 | <0.02 | 2025-149 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 54 | 48.7 | 641 | 329.8 | 2025-149 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-149 | 二十家子镇二十家子村干沟子末梢水 | ＜0.002 | 0.94 | 4.4
| 2025-152 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.8 | <0.02 | 2025-152 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 42 | 38.4 | 597 | 298.4 | 2025-152 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-152 | 建平镇贾台子村东山出厂水 | ＜0.002 | 0.76 | 4.8
| 2025-153 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 7.9 | 0.72 | <0.02 | 2025-153 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 39 | 41.2 | 606 | 307.2 | 2025-153 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-153 | 建平镇贾台子村东山末梢水 | ＜0.002 | 0.78 | 5.1
| 2025-150 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | 5 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.2 | 0.96 | <0.02 | 2025-150 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 71 | 81.4 | 904 | 449.2 | 2025-150 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-150 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺出厂水 | ＜0.002 | 0.84 | 9.9
| 2025-151 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 1.04 | <0.02 | 2025-151 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 77 | 83.6 | 911 | 449.9 | 2025-151 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-151 | 罗福沟乡柴杖子村二道窝铺末梢水 | ＜0.002 | 0.85 | 5.2
| 2025-144 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8.1 | 0.64 | <0.02 | 2025-144 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 39 | 31.8 | 491 | 257.2 | 2025-144 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-144 | 杨树岭乡杨树岭村中前组出厂水 | ＜0.002 | 0.85 | 3.6
| 2025-145 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 8 | 0.56 | <0.02 | 2025-145 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | <0.10 | <0.30 | ＜0.20 | ＜0.20 | <0.008 | 42 | 36.7 | 512 | 262.3 | 2025-145 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | <0.001 | ＜0.0001 | 2025-145 | 杨树岭乡杨树岭村中前组末梢水 | ＜0.002 | 0.87 | 3.1