附件：                          2024年第四季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L |
| 县政府 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.47 | 5.6 | 0.00015 | 0.00357 |
| 蒙高中 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.48 | 5.8 | ＜0.000032 | 0.00218 |
| 疾控中心 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.4 | ＜0.000032 | ＜0.000016 |
| 财政局 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 5.3 | 0.00013 | 0.00300 |
| 利州街道 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.38 | 5.9 | 0.00028 | 0.00386 |
| 嘉和宾馆 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.2 | ＜0.000032 | 0.00108 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH |
| 标准限值 | 0.06mg/L | 0.1mg/L | ＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 |
| 县政府 | 0.00098 | 0.00406 | 0.095 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.26 |
| 蒙高中 | 0.00045 | 0.00302 | 0.060 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.28 |
| 疾控中心 | ＜0.000015 | ＜0.000041 | 0 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.27 |
| 财政局 | 0.00074 | 0.00401 | 0.085 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.24 |
| 利州街道 | 0.00117 | 0.00393 | 0.102 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.27 |
| 嘉和宾馆 | 0.00007 | 0.00174 | 0.029 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | ＜0.005 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.28 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 游离余氯 |
| 标准限值 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | ≥0.05mg/L |
| 县政府 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 65 | 65 | 424 | 316 | 0.56 | ＜0.02 | 0.08 |
| 蒙高中 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 65 | 63 | 413 | 324 | 0.60 | ＜0.02 | 0.07 |
| 疾控中心 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 64 | 66 | 420 | 310 | 0.60 | ＜0.02 | 0.07 |
| 财政局 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 66 | 68 | 437 | 324 | 0.60 | ＜0.02 | 0.08 |
| 利州街道 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 65 | 65 | 428 | 346 | 0.56 | ＜0.02 | 0.07 |
| 嘉和宾馆 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.20 | 63 | 64 | 419 | 316 | 0.60 | ＜0.02 | 0.08 |

附件：                 2024年第四季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L |
| 草场乡 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 7.8 |
| 东哨镇 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.36 | 7.1 |
| 羊角沟镇 | 70 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.43 | 3.9 |
| 老爷庙镇 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.32 | 9.2 |
| 尤杖子乡 | 110 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.38 | 3.4 |
| 十二德堡镇 | 20 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.45 | 7.6 |
| 利州街道 | 96 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.46 | 9.2 |
| 平房子镇 | 92 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.47 | 6.5 |
| 山嘴子镇 | 58 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.48 | 8.7 |
| 白塔子镇 | 88 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.49 | 9.1 |
| 南公营子镇 | 32 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 7.7 |
| 坤都乡 | 120 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.42 | 6.6 |
| 官大海农场 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 5.9 |
| 六官营子镇 | 98 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 3.5 |
| 大营子乡 | 82 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.22 | 8.2 |
| 大城子街道 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.41 | 9.2 |
| 兴隆庄镇 | 96 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.7 |
| 卧虎沟乡 | 150 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 4.6 |
| 甘招镇 | 22 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.46 | 6.7 |
| 水泉镇 | 86 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 9.5 |
| 公营子镇 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.44 | 8.8 |
| 中三家镇 | 46 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.42 | 3.9 |

附件：                    2024年第四季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 |
| 标准限值 | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
| 草场乡 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.34 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.36 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.29 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.27 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.28 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.28 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜5 | 0.34 | 无 | 无 | 7.27 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.40 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.29 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.47 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.49 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.30 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |

附件：                   2024 年第四季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| 标准限值 | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L |
| 草场乡 | ＜0.20 | 39 | 48 | 468 | 324 | 0.88 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜0.20 | 40 | 54 | 516 | 368 | 0.64 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜0.20 | 20 | 59 | 426 | 306 | 0.76 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜0.20 | 90 | 52 | 453 | 316 | 0.68 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜0.20 | 25 | 60 | 496 | 350 | 0.80 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜0.20 | 76 | 57 | 489 | 350 | 0.68 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜0.20 | 75 | 70 | 586 | 474 | 0.96 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜0.20 | 25 | 63 | 421 | 304 | 0.88 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜0.20 | 50 | 64 | 536 | 424 | 0.92 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜0.20 | 70 | 72 | 542 | 436 | 0.84 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜0.20 | 102 | 68 | 745 | 638 | 0.88 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜0.20 | 60 | 65 | 575 | 484 | 0.84 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜0.20 | 118 | 68 | 614 | 508 | 0.84 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜0.20 | 33 | 65 | 486 | 402 | 0.76 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜0.20 | 158 | 64 | 631 | 528 | 0.72 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜0.20 | 75 | 64 | 573 | 464 | 0.92 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜0.20 | 29 | 62 | 529 | 372 | 0.72 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜0.20 | 30 | 64 | 503 | 358 | 0.84 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜0.20 | 65 | 65 | 575 | 452 | 0.76 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜0.20 | 127 | 70 | 748 | 630 | 0.96 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜0.20 | 138 | 73 | 857 | 726 | 0.84 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜0.20 | 23 | 70 | 410 | 308 | 0.96 | ＜0.02 |