附件：                          2025年第一季度生活饮用水监测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L |
| 县政府 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 5.4 | 0.00008 | 0.00372 |
| 第二高中 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.36 | 5.8 | 0.00007 | 0.00375 |
| 疾控中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.37 | 5.6 | 0.00039 | 0.00607 |
| 财政局 | 4 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 5.5 | 0.00050 | 0.00565 |
| 利州街道 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.1 | 0.00022 | 0.00429 |
| 嘉和宾馆 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 5.3 | ＜0.000032 | 0.00196 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH |
| 标准限值 | 0.06mg/L | 0.1mg/L | ＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 |
| 县政府 | 0.00077 | 0.00833 | 0.135 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.030 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.28 |
| 第二高中 | 0.00074 | 0.00788 | 0.130 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.029 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.26 |
| 疾控中心 | 0.00172 | 0.00778 | 0.174 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.054 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.30 |
| 财政局 | 0.00138 | 0.00839 | 0.172 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.036 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.26 |
| 利州街道 | 0.00113 | 0.00690 | 0.134 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.031 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.30 |
| 嘉和宾馆 | 0.00035 | 0.00399 | 0.065 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.007 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.31 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 游离余氯 |
| 标准限值 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | ≥0.05mg/L |
| 县政府 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 70 | 72 | 480 | 366 | 0.68 | ＜0.02 | 0.06 |
| 第二高中 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 70 | 74 | 486 | 372 | 0.68 | ＜0.02 | 0.07 |
| 疾控中心 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 71 | 72 | 489 | 370 | 0.64 | ＜0.02 | 0.06 |
| 财政局 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 74 | 70 | 492 | 374 | 0.64 | ＜0.02 | 0.09 |
| 利州街道 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 68 | 74 | 490 | 372 | 0.68 | ＜0.02 | 0.07 |
| 嘉和宾馆 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 69 | 70 | 491 | 376 | 0.68 | ＜0.02 | 0.05 |

附件：                 2025年第一季度生活饮用水监测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 |
| 标准限值 | 500CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L |
| 草场乡 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 7.1 |
| 东哨镇 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 6.3 |
| 羊角沟镇 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 3.8 |
| 老爷庙镇 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 8.8 |
| 尤杖子乡 | 240 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.20 | 3.6 |
| 十二德堡镇 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 8.3 |
| 利州街道 | 62 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 9.1 |
| 平房子镇 | 10 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.24 | 6.1 |
| 山嘴子镇 | 190 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 8.7 |
| 白塔子镇 | 84 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 9.2 |
| 南公营子镇 | 110 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 7.5 |
| 坤都乡 | 16 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 6.3 |
| 官大海农场 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 5.4 |
| 六官营子镇 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.36 | 3.3 |
| 大营子乡 | 200 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 8.4 |
| 大城子街道 | 3 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.31 | 9.3 |
| 兴隆庄镇 | 100 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.26 | 5.1 |
| 卧虎沟乡 | 98 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 4.6 |
| 甘招镇 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 6.3 |
| 水泉镇 | 60 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 9.2 |
| 公营子镇 | 7 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 7.4 |
| 中三家镇 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 3.5 |

附件：                    2025年第一季度生活饮用水监测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 |
| 标准限值 | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
| 草场乡 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.36 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.35 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.30 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.29 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.31 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.30 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.29 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.27 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.41 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.38 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.37 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.45 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |

附件：                   2025 年第一季度生活饮用水监测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| 标准限值 | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L |
| 草场乡 | ＜0.20 | 40 | 69 | 456 | 328 | 0.68 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜0.20 | 41 | 68 | 463 | 334 | 0.64 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜0.20 | 18 | 72 | 425 | 308 | 0.64 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜0.20 | 80 | 70 | 563 | 444 | 0.76 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜0.20 | 25 | 71 | 472 | 342 | 0.68 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜0.20 | 61 | 72 | 460 | 314 | 0.64 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜0.20 | 90 | 74 | 566 | 444 | 0.76 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜0.20 | 26 | 76 | 397 | 270 | 0.68 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜0.20 | 47 | 78 | 536 | 422 | 0.72 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜0.20 | 65 | 76 | 454 | 326 | 0.64 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜0.20 | 90 | 72 | 468 | 344 | 0.68 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜0.20 | 42 | 72 | 399 | 288 | 0.68 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜0.20 | 124 | 70 | 583 | 448 | 0.76 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜0.20 | 33 | 72 | 527 | 406 | 0.64 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜0.20 | 165 | 73 | 579 | 442 | 0.76 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜0.20 | 82 | 70 | 566 | 442 | 0.76 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜0.20 | 137 | 70 | 563 | 440 | 0.76 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜0.20 | 25 | 74 | 458 | 332 | 0.64 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜0.20 | 73 | 75 | 586 | 444 | 0.76 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜0.20 | 93 | 70 | 592 | 446 | 0.76 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜0.20 | 193 | 70 | 979 | 846 | 0.96 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜0.20 | 30 | 75 | 521 | 376 | 0.68 | ＜0.02 |