附件：                          2025年第二季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L |
| 县政府 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 5.1 | ＜0.000032 | 0.00299 |
| 蒙高中 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.9 | ＜0.000032 | 0.00266 |
| 疾控中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 5.8 | ＜0.000032 | 0.00521 |
| 财政局 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 5.6 | ＜0.000032 | 0.00592 |
| 利州街道 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 5.2 | ＜0.000032 | 0.00408 |
| 嘉和宾馆 | 2 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 5.4 | ＜0.000032 | 0.00211 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH |
| 标准限值 | 0.06mg/L | 0.1mg/L | ＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 |
| 县政府 | 0.00047 | 0.00864 | 0.124 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.020 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.30 |
| 蒙高中 | 0.00038 | 0.00782 | 0.111 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.021 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.38 |
| 疾控中心 | 0.00110 | 0.00941 | 0.165 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.027 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.32 |
| 财政局 | 0.00117 | 0.01138 | 0.193 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.019 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.30 |
| 利州街道 | 0.00072 | 0.00836 | 0.136 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.026 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.32 |
| 嘉和宾馆 | 0.00032 | 0.00554 | 0.082 | ＜0.0037 | ＜0.0044 | 0.018 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.30 |

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 游离余氯 |
| 标准限值 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L | ≥0.05mg/L |
| 县政府 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 | ＜0.2 | 72 | 62 | 502 | 366 | 0.72 | ＜0.02 | 0.08 |
| 蒙高中 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 73 | 64 | 507 | 372 | 0.68 | ＜0.02 | 0.09 |
| 疾控中心 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 73 | 63 | 498 | 364 | 0.68 | ＜0.02 | 0.08 |
| 财政局 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 74 | 62 | 493 | 358 | 0.68 | ＜0.02 | 0.06 |
| 利州街道 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 75 | 64 | 490 | 354 | 0.64 | ＜0.02 | 0.08 |
| 嘉和宾馆 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 73 | 62 | 487 | 352 | 0.68 | ＜0.02 | 0.06 |

附件：                 2025年第二季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 |
| 标准限值 | 100CFU/mL | 不应检出 | 不应检出 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.0mg/L | 10mg/L |
| 草场乡 | 460 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 7.3 |
| 东哨镇 | 36 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 6.2 |
| 羊角沟镇 | 34 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 4.0 |
| 老爷庙镇 | 42 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.21 | 8.9 |
| 尤杖子乡 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 3.3 |
| 十二德堡镇 | 340 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.23 | 8.7 |
| 利州街道 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 8.7 |
| 平房子镇 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 5.6 |
| 山嘴子镇 | 8 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.29 | 8.4 |
| 白塔子镇 | 40 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.33 | 8.9 |
| 南公营子镇 | 62 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.31 | 7.0 |
| 坤都乡 | 480 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 6.2 |
| 官大海农场 | 38 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.19 | 5.1 |
| 六官营子镇 | 44 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 3.2 |
| 大营子乡 | 280 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.23 | 8.1 |
| 大城子街道 | 14 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 8.9 |
| 兴隆庄镇 | 130 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.25 | 5.3 |
| 卧虎沟乡 | 360 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.27 | 4.5 |
| 甘招镇 | 30 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.28 | 6.2 |
| 水泉镇 | 6 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.35 | 8.9 |
| 公营子镇 | 18 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.30 | 7.3 |
| 中三家镇 | 12 | 未检出 | 未检出 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.004 | ＜0.01 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.34 | 3.6 |

附件：                    2025年第二季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 |
| 标准限值 | 15度 | 1NTU | 无异臭异味 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L |
| 草场乡 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.32 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.42 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.31 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.30 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.20 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.23 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.24 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.34 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.21 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.46 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.26 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.22 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.25 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.30 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.02 |

附件：                   2025 年第二季度生活饮用水检测结果

| 监测地点 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |
| 标准限值 | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | 3mg/L | 0.5mg/L |
| 草场乡 | ＜0.20 | 39 | 64 | 432 | 310 | 0.68 | ＜0.02 |
| 东哨镇 | ＜0.20 | 45 | 66 | 595 | 428 | 0.68 | ＜0.02 |
| 羊角沟镇 | ＜0.20 | 21 | 68 | 507 | 316 | 0.68 | ＜0.02 |
| 老爷庙镇 | ＜0.20 | 72 | 66 | 554 | 428 | 0.76 | ＜0.02 |
| 尤杖子乡 | ＜0.20 | 34 | 64 | 560 | 358 | 0.68 | ＜0.02 |
| 十二德堡镇 | ＜0.20 | 44 | 63 | 370 | 244 | 0.68 | ＜0.02 |
| 利州街道 | ＜0.20 | 91 | 66 | 621 | 440 | 0.72 | ＜0.02 |
| 平房子镇 | ＜0.20 | 26 | 62 | 469 | 306 | 0.68 | ＜0.02 |
| 山嘴子镇 | ＜0.20 | 49 | 62 | 631 | 436 | 0.76 | ＜0.02 |
| 白塔子镇 | ＜0.20 | 65 | 60 | 505 | 306 | 0.64 | ＜0.02 |
| 南公营子镇 | ＜0.20 | 91 | 65 | 563 | 388 | 0.72 | ＜0.02 |
| 坤都乡 | ＜0.20 | 42 | 74 | 424 | 266 | 0.80 | ＜0.02 |
| 官大海农场 | ＜0.20 | 123 | 69 | 591 | 442 | 0.76 | ＜0.02 |
| 六官营子镇 | ＜0.20 | 34 | 68 | 549 | 390 | 0.64 | ＜0.02 |
| 大营子乡 | ＜0.20 | 166 | 72 | 612 | 444 | 0.76 | ＜0.02 |
| 大城子街道 | ＜0.20 | 86 | 64 | 623 | 432 | 0.72 | ＜0.02 |
| 兴隆庄镇 | ＜0.20 | 137 | 68 | 491 | 350 | 0.72 | ＜0.02 |
| 卧虎沟乡 | ＜0.20 | 25 | 66 | 446 | 340 | 0.64 | ＜0.02 |
| 甘招镇 | ＜0.20 | 75 | 71 | 587 | 444 | 0.72 | ＜0.02 |
| 水泉镇 | ＜0.20 | 93 | 73 | 639 | 442 | 0.72 | ＜0.02 |
| 公营子镇 | ＜0.20 | 192 | 75 | 932 | 724 | 0.96 | ＜0.02 |
| 中三家镇 | ＜0.20 | 31 | 76 | 530 | 372 | 0.72 | ＜0.02 |