附件：                          2025年第四季度生活饮用水检测结果

	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮
	三氯甲烷
	一氯二溴甲烷

	标准限值
	100CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L
	0.06mg/L
	0.1mg/L

	县政府
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.29
	5.6
	＜0.000032
	0.00526

	蒙高中
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.35
	5.5
	＜0.000032
	0.00548

	疾控中心
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	5.4
	＜0.000032
	0.00468

	财政局
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.26
	5.5
	＜0.000032
	0.00640

	利州街道
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	5.0
	＜0.000032
	0.00475

	嘉和宾馆
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	5.2
	＜0.000032
	0.00298

	

	


	监测地点
	检测项目

	
	二氯一溴甲烷
	三溴甲烷
	三卤甲烷
	二氯乙酸
	三氯乙酸
	氯酸盐
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH

	标准限值
	0.06mg/L
	0.1mg/L
	＜1
	0.05mg/L
	0.1mg/L
	0.7mg/L
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5

	县政府
	0.00077
	0.01002
	0.166
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.014
	＜5
	0.30
	无
	无
	7.23

	蒙高中
	0.00085
	0.01013
	0.170
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.015
	＜5
	0.32
	无
	无
	7.24

	疾控中心
	0.00064
	0.01028
	0.160
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.005
	＜5
	0.29
	无
	无
	7.20

	财政局
	0.00114
	0.01137
	0.197
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.017
	＜5
	0.27
	无
	无
	7.20

	利州街道
	0.00069
	0.01143
	0.173
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.016
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.22

	嘉和宾馆
	0.00014
	0.00949
	0.127
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.008
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.23


	监测地点
	检测项目

	
	铝
	铁
	锰
	铜
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮
	游离余氯

	标准限值
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L
	≥0.05mg/L

	县政府
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	65
	65
	464
	372
	0.66
	＜0.02
	0.07

	蒙高中
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.2
	＜0.2
	67
	66
	458
	364
	0.65
	＜0.02
	0.08

	疾控中心
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.2
	＜0.2
	68
	67
	472
	370
	0.66
	＜0.02
	0.06

	财政局
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.2
	＜0.2
	69
	68
	465
	366
	0.64
	＜0.02
	0.05

	利州街道
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.2
	＜0.2
	71
	66
	468
	372
	0.67
	＜0.02
	0.07

	嘉和宾馆
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.2
	＜0.2
	70
	65
	458
	366
	0.65
	＜0.02
	0.06

	

	


附件：                 2025年第四季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮

	标准限值
	500CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.2mg/L
	20mg/L

	草场乡
	66
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.28
	7.0

	东哨镇
	36
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.28
	6.2

	羊角沟镇
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	3.6

	老爷庙镇
	34
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.26
	8.5

	尤杖子乡
	88
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.23
	3.3

	十二德堡镇
	420
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	8.1

	利州街道
	7
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	8.8

	平房子镇
	16
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.39
	6.3

	山嘴子镇
	42
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	9.0

	白塔子镇
	120
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.30
	8.9

	南公营子镇
	120
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	7.2

	坤都乡
	86
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.29
	6.5

	官大海农场
	25
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	5.2

	六官营子镇
	28
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.35
	3.6

	大营子乡
	100
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.27
	8.1

	大城子街道
	10
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.30
	9.0

	兴隆庄镇
	30
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.28
	4.9

	卧虎沟乡
	48
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	4.2

	甘招镇
	14
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	6.1

	水泉镇
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.37
	8.7

	公营子镇
	42
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	7.1

	中三家镇
	17
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	3.8


附件：                    2025年第四季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	铝
	铁
	锰
	铜

	标准限值
	15度
	3NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L

	草场乡
	＜5
	0.11
	无
	无
	7.36
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	东哨镇
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜5
	0.16
	无
	无
	7.31
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜5
	0.17
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜5
	0.16
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	利州街道
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	平房子镇
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜5
	0.28
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	白塔子镇
	＜5
	0.29
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	南公营子镇
	＜5
	0.31
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	坤都乡
	＜5
	0.27
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	官大海农场
	＜5
	0.25
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	六官营子镇
	＜5
	0.31
	无
	无
	7.31
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大营子乡
	＜5
	0.30
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大城子街道
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.28
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.27
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	甘招镇
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	水泉镇
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.32
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	公营子镇
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	中三家镇
	＜5
	0.28
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02


附件：                   2025 年第四季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮

	标准限值
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L

	草场乡
	＜0.20
	41
	62
	475
	342
	0.67
	＜0.02

	东哨镇
	＜0.20
	40
	65
	459
	332
	0.67
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜0.20
	21
	64
	438
	298
	0.69
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜0.20
	77
	60
	567
	416
	0.74
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜0.20
	27
	63
	463
	332
	0.70
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜0.20
	59
	63
	450
	318
	0.66
	＜0.02

	利州街道
	＜0.20
	88
	63
	572
	420
	0.77
	＜0.02

	平房子镇
	＜0.20
	29
	68
	427
	296
	0.66
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜0.20
	49
	66
	528
	392
	0.72
	＜0.02

	白塔子镇
	＜0.20
	71
	65
	485
	342
	0.66
	＜0.02

	南公营子镇
	＜0.20
	88
	69
	469
	334
	0.68
	＜0.02

	坤都乡
	＜0.20
	39
	62
	438
	302
	0.68
	＜0.02

	官大海农场
	＜0.20
	116
	68
	550
	404
	0.76
	＜0.02

	六官营子镇
	＜0.20
	35
	65
	499
	396
	0.64
	＜0.02

	大营子乡
	＜0.20
	160
	66
	565
	412
	0.75
	＜0.02

	大城子街道
	＜0.20
	80
	62
	549
	412
	0.75
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜0.20
	133
	60
	580
	424
	0.74
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜0.20
	27
	62
	438
	318
	0.67
	＜0.02

	甘招镇
	＜0.20
	71
	65
	582
	432
	0.76
	＜0.02

	水泉镇
	＜0.20
	92
	71
	570
	426
	0.75
	＜0.02

	公营子镇
	＜0.20
	185
	70
	859
	754
	0.96
	＜0.02

	中三家镇
	＜0.20
	32
	72
	477
	352
	0.68
	＜0.02


