喀左县城市防汛（防台）应急预案

喀左县城市防汛（防台）指挥部办公室

二〇二二年 九 月

目    录

第1章 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 指导思想	1

1.3 编制依据	1

1.4 适用范围	2

1.5 工作原则	2

1.6 防汛洪涝事件	3

第2章 城市概况	4

2.1 地理位置	4

2.2 地形地貌	5

2.3 气象	5

2.4 水文	5

2.5 城区排水设施情况	7

2.6 城区桥梁情况	9

第3章 组织指挥体系及职责	16

3.1 组织机构组成	16

3.2 组织机构职责	17

3.2.1 指挥部成员单位职责	17

3.2.2 其他单位职责	19

3.3 工作机构	20

第4章 预防与预警	21

4.1 预防	21

4.1.1 城市市政公用基础设施	21

4.1.2 地下工程设施	23

4.1.3 建筑施工现场	24

4.1.4 城市公园绿地	27

4.1.5 其他	28

4.2 预警	28

4.2.1 预警级别	28

4.2.2 预警发布	30

4.2.3 预警行动	31

4.3 先期处置	32

4.4 应急情况报送	32

第5章 应急响应	34

5.1 应急响应总体要求	34

5.2 排水防汛（防台）应急响应	34

5.2.1 Ⅳ 级响应	35

5.2.2 Ⅲ 级响应	36

5.2.3 Ⅱ 级响应	38

5.2.4 Ⅰ 级响应	39

5.3 响应级别调整或终止	41

第6章 应急避险转移	42

6.1 避险工作措施	42

6.2 应急避险场所	42

6.3 应急避险方案	44

6.3.1 利州街道转移避险方案	45

6.3.2 大城子街道转移避险方案	45

第7章 后期处置	47

7.1 灾后救助	47

7.2 抢险物资补充	47

7.3 水毁工程修复	47

7.4 灾后重建	47

7.5 保险与补偿	47

7.6 总结与评估	48

第8章 应急保障	49

第9章 监督管理	50

9.1 宣传、培训与演练	50

9.2 奖惩	50

9.3 预案管理与更新	51

9.4 解释部门	51

9.5 预案实施时间	51

附件：防汛（防台）物资	52

附件：主要积水位置、河流水系	54

附件：应急避险场所联络单	55

总则

编制目的

为了规范和加强对喀左县城市防汛工作的有效控制，提高应对城市洪涝灾害及突发洪涝灾害的应急处置能力，使政府和各有关部门、单位在县城内发生重特大城市汛期洪涝灾害时，能够及时、有序、高效、妥善地做好洪涝灾害的救援、抢修、抢险、排险及善后处理工作，全面提升喀左县县城的城市防汛应急管理水平和综合能力，最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失。

指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“人民至上、生命至上”，遵循“两个坚持、三个转变”，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、省防汛抗旱指挥部、朝阳市防汛（防台）指挥部的决策部署，从维护广大人民群众的生命和财产安全，确保城市公共安全出发，构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发公共事件应急体系，全面提高城市应对突发公共事件的能力。

编制依据

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家防汛抗旱应急预案》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《辽宁省人民政府突发公共事件总体应急预案》、《辽宁省防汛抗旱应急预案》、《辽宁省住房和城乡建设系统排水防涝（防台）应急预案》等法律、法规和有关规定，结合我县实际，制订本应急预案。

适用范围

本预案适用于喀左县城内的内涝、洪涝灾害、城市防汛突发事件的预防、预警、响应、处置和应急管理。

工作原则

1.政府指挥部统一领导下，明确政府各有关部门职责，依法确定应急工作程序，有效处置突发事件和紧急情况；

2.防汛工作按照区域统一规划，坚持因地制宜，突出重点，兼顾一般，统筹安排各有关部门应急工作任务，各部门在明确职责的基础上，要加强协调、密切配合、信息共享、形成合力；

3.分级管理、定岗定则。建立以县人民政府为主的防汛安全保障与应急体系，根据突发事件的影响人口、危害程度进行分级，确定不同级别的情况报告、应急响应、预案启动；严格奖惩，落实防汛系统突发事件应急责任机制；

4.坚持依法防汛，实行公众参与，军民结合，专群结合。县人民武装部主要承担防汛抗洪的急难险重等攻坚任务。

5.预防为主。坚持洪涝灾害应急与预防工作相结合。做好洪涝灾害预防、预测、预警和预报工作。时刻做好应对洪涝灾害的思想准备、预案准备、物资和经费准备；加强应急救援的专业培训和演练，做到常备不懈。

6.加强防汛系统的安全检查，每年汛期前各责任单位应对城镇排水系统、市政设施、建筑工地等进行全面的检查、检验；汛期后，对防汛设备和防汛排水管网进行全面的维护、维修和改造；定期对边坡护墙等进行加固，以防止汛期重大洪涝灾害的发生。

7.对地下防汛排水管网和明渠主干线要依据规范，做好警示标记，避免不当的施工和建筑堵塞河道等。

防汛洪涝事件

1.灾害风险描述

由暴雨、地震、山洪灾害(指由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害)等引发的城市内涝、建筑物倒塌、城市地质灾害等次生灾害，可能造成人员、财产、地质的淹溺、掩埋、失踪等类型的应急洪涝灾害。

2.事件分级

（1）特别重大事件

3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（2）重大事件

3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（3）较大事件

较大范围6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能待续。

（4）一般事件

12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

城市概况

喀左县是辽宁省朝阳市下辖的唯一一个蒙古族自治县，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，是辽冀蒙三省交汇地带，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。喀左县县域总面积2238平方公里，辖23个乡镇街区，有1个省级经济开发区、1个省级农产品加工园区、1个省级服务业集聚区、3个国家4A级旅游景区。喀左县是国家卫生县城、国家园林县城，是全国民族团结进步县、全国“首批创新型县”和国家农业可持续发展试验示范区。

  - 地理位置

喀左古称“利州”，喀喇沁左翼蒙古族自治县隶属于辽宁省朝阳市。位于北纬40°47′12″至41°33′53″，东经119°24′54″至120°23′24″之间，地处辽宁省西部朝阳市南部、大凌河上游的丘陵地区，东临朝阳县，西靠凌源市，南接建昌县，北连建平县，距离秦皇岛130公里，辽西走廊北通道要冲，环渤海经济圈的重要组成部分。

  - 地形地貌

喀左县地处辽西低山丘陵区，海拔一般在300-400米之间，山地、丘陵、平地、河川相间交错，构成“七山一水二分田”地貌。西北有努鲁儿虎山脉，自西向北延伸，东南有松岭山脉，由南伸向东北。喀左县形成西北和东南高、中间低的槽形地形。喀左县主要山峰有：东部的楼子山，海拔1091.1米；西部的金花山，海拔917米；南部有白狼山（今大阳山），海拔881米。

  - 气象

喀左县地处温带半干旱西辽河州向暖温带半湿润冀北山地过渡地带，属大陆性季风气候。主要气候特点：春季少雨多旱风，夏季炎热雨集中，秋季晴朗日照足，冬季寒冷降雪稀。年平均气温为9.5℃，境内南北气温相差1.5℃左右，年均降水量为495.4毫米，整个植物生长期（4-9月份）的降水量为448.4毫米，占全年降水量的91%。平均日照时数为2694.8小时，平均无霜期157天。

  - 水文

喀左县均属大凌河流域，大凌河在辽宁省境内面积为19998 平方公里，占全流域面积的86%。大凌河在喀左辖区内河道长78.55公里，流域面积2338平方公里。

喀左县内流域面积100平方公里以上主要河流有大凌河及其支流蒿桑河、渗津河、大凌河西支、第二牤牛河、老爷庙河、卧虎沟河、羊角沟河、六官河、中三家河、十二德堡河等11条河流。

大凌河发源建昌县，流入本县后自西南向东北贯穿全县，流经本县长度78.55公里，河道平均比降1.16‰，多年平均径流量229.6百万立方米，河流两岸冲积平原是本县主要产粮和经济作物区。

蒿桑河发源建昌县流入本县白塔子乡，由大西山入大凌河，县内河长12公里，河道比降2.75‰、流域面积115平方公里，多年平均径流量为14.8百万立方米，流域内耕地面积35.868亩。在该支流修建一座小（一）型（郭台子）水库，总库容570万立方米。

渗津河发源凌源县，流入本县经山咀子、平房子至桃花池入大凌河。在本县河长18.5公里，河道比降2.04‰，流域面积104.5平方公里。多年平均径流量为1.2百万立方米，流域内耕地面积31，244亩。该河上有山咀子和黄家店两条小型灌渠。

大凌河西支发源地内蒙古自治区宁城县，流入本县后经官大海、坤都营子、大城子等乡至南哨镇南山咀入大凌河。在本县河长22.5公里，河道比降2.1‰，流域面积369平方公里，多年平均径流量35.9百万立方米，流域内耕地面积91，218亩。该河建有官大海、五家子等灌渠；其支流修建一座中型（瓦房店）水库，总库容3343万立方米和一座小（一）型（水泉沟）水库。

第二牤牛河发源建平县，流入本县经公营子、水泉乡至水泉入大凌河。在本县河长20.5公里，河道比降4.7‰，流域面积392平方公里，多年平均径流量29.7百万立方米，流域内耕地面积111，827亩。在公营子镇桥子修建一处牤牛河灌渠。

老爷庙河发源于本县十二德堡乡与建昌县交界处，经十二德堡乡、老爷庙乡至东哨乡大马架子入大凌河。河长32公里，河道比降7.2‰；流域面积322平方公里，多年平均径流量35.4百万立方米，流域内耕地面积107.746亩。

卧虎沟河发源于卧虎沟乡，经兴隆庄乡、甘招乡小河崖入大凌河。河长24公里，流域面积122平方公里。在该支流修建一座小（一）型（华山）水库。

羊角沟河发源于羊角沟乡铁沟里，流经水泉乡南亮子村入大凌河。河长25公里，流域面积118平方公里。

六官河发源于大营子乡，经六官营子镇前坟汇入大凌河西支。河长26公里，流域面积面积229平方公里。六官河大营子支流修建一座中型（瓦房店）水库，六官河六官营子镇化石沟支流修建一座小（一）型（水泉沟）水库。

中三家河发源于中三家镇，经公营子镇公营子村汇入牤牛河。河长26公里，流域面积115平方公里，长皋河修建一座小（一）型（丛元号）水库。

十二德堡河发源于尤杖子乡，经老爷庙乡老爷庙村汇入老爷庙河。河长19公里，流域面积110平方公里。

  - 城区排水设施情况

（一）城市排水管渠泵站系统现状

1、现有城市污水泵站一座，解决河南新区污水跨大凌河西支排入污水处理厂的问题，具体情况如下：

⑴泵站位置：位于龙源湖公园西北侧。

⑵流量：50kw水泵500m³/h；30kw水泵300m³/h。

⑶扬程：50kw水泵扬程25m；30kw水泵扬程25m。

⑷设备情况：上海凯泉泵业30kw水泵两台，50kw水泵一台，建设年份为2011年。

⑸污水泵站集水池：长7.4m、宽6m、深3.7m。

⑹蓄水量164m³，抽水深度2.5m，抽水量111m³/h，每日抽水次数7-8次。

2、现有城市雨水泵站两座解决凌河小区（及腾龙市场）雨季汛期遭受雨水淹的问题，具体情况如下：

①泵站位置：位于成都路西段，凌河小区的南侧。

流量：1350m³/h×2=2700m³/h。

扬程10m，功率37kw。

设备情况：上海凯泉泵业37kw水泵两台，建设年份为2021年。

雨水泵站集水池：筒体直径3.8m，高度6.98m。

蓄水量79m³，抽水深度2.5m，抽水量111m³/h。

②泵站位置：位于胜利路与凌云街交汇处

流量：1625立方米每小时

扬程：7m,功率37千瓦

设备情况：建设年限为2022年。

雨水泵站集水池：池体体积：330.23立方米，高度5.95米。

（二）城市主要积水点位置

1、西出口（腾龙市场北门）汇水区域：昌盛街以西、健康路西段以东、滨河北路西段以北、健康路以南，包括花果山河里区域。

2、团结路光明粮店处汇水区域：民族街以西、青年街以东、健康路以南，包括乌兰山南侧区域。

3、健康路利州新村门口汇水区域：古塔街以东、北双桥以西区域。

以上三处主要积水位置，水淹没深度为30-50cm左右,淹没时间为1小时，1小时后能把水排走。

（三）其他重要排水设施构筑物

在大凌河西支及于洪河口岸设置10处溢流口保证雨季天然降水街路雨水径流直接排入河道自然水体中，防止城市内涝。

（四）现有大型排水设备、车辆情况

1、现有水泵10台，具体情况如下：

⑴水泵型号：100WQ65-15-5.5。

⑵参数：功率5.5kw、扬程15m、频率50hz、流量65m³/h、电压380v、电流12.6A，转速2900r/min。

⑶年限:2013年。

  - 2.6 城区桥梁情况

我县城区共有桥梁15座，分别是：城西大桥、云鹭桥、南大桥、景观桥、敖木仑桥、龙源湖大桥、利州桥、河湾中桥1、河湾中桥2、新华桥、零号坝1桥、零号坝2桥、新改建吉利玍景观桥、一中天桥、及大凌河大桥。

喀左县城市现状雨污及合流制管线统计如下表所示：

喀左县现状排水管渠统计表

| φ400钢筋砼管道（m） | φ500钢筋砼管道（m） | φ600钢筋砼管道（m） | φ800钢筋砼管道（m） | φ1000钢筋砼管道（m） | φ1200钢筋砼管道（m） | φ1500钢筋砼管道（m） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134.54 | 37 | 884.24 | 40.02 | 1762.27 | 314.15 | 667.06 |  |
|  | 666 | 145.49 | 993.76 | 914 | 571.56 | 1423.65 |  |
|  | 256.57 | 19.04 | 727.82 | 486.3 | 3578.8 | 135.7 |  |
|  |  | 497.67 | 210.9 | 322.66 | 43.3 |  |  |
|  |  | 623.99 | 410.38 | 703.34 | 208.15 |  |  |
|  |  | 272.1 | 670.67 | 2042.05 | 770.86 |  |  |
|  |  | 741.76 | 381.09 | 35.28 |  |  |  |
|  |  | 388.43 | 578.86 | 846.2 |  |  |  |
|  |  | 271.58 | 244.7 | 437.5 |  |  |  |
|  |  | 1196.66 | 1700.39 | 32.17 |  |  |  |
|  |  | 871.36 | 292.5 |  |  |  |  |
|  |  | 1077.98 | 231.9 |  |  |  |  |
|  |  | 13.56 | 154.9 |  |  |  |  |
|  |  | 798.69 | 181.57 |  |  |  |  |
|  |  | 1618.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 48.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.34 |  |  |  |  |  |
| 1344.54 | 959.57 | 9521.56 | 6819.46 | 7581.77 | 5486.82 | 2226.41 | 32730.13 |

喀左县现状雨水管线统计表

| φ400 钢筋砼管道 （m） | φ500 钢筋砼管道（m） | φ600 钢筋砼 管道（m） | φ800 钢筋砼 管道（m） | φ1000 钢筋砼 管道（m） | φ1200 钢筋砼 管道（m） | φ1500 钢筋砼 管道（m） | (1.6+1.6)×1.3雨水暗（m） | 1米×0.8米×3雨水暗（m） | 均宽3.8米×均高1.5米雨水盖板暗（m） | 宽1200*高1600*2石砌雨水盖板暗（m） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 394.93 | 299.3 | 57 | 730.44 | 204.53 | 192.85 | 998.64 | 617.95 | 16.9 | 151.9 | 68.6 |  |
| 702.77 | 77.3 | 224.22 | 1247 | 286.92 | 265.4 | 588.64 |  |  |  |  |  |
| 925.05 | 125.87 | 1007.32 | 433.73 | 288.65 | 292.88 | 42.5 |  |  |  |  |  |
| 1152.1 |  | 81.45 | 616.15 | 280.04 | 757.62 | 102.27 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 107.6 | 283.54 | 196.9 | 184.56 | 477.92 |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  | 109.7 | 572.76 | 121.06 | 120.36 | 317.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 61.71 | 157.91 | 565.92 | 36.95 | 1306 |  |  |  |  |  |
|  |  | 59.86 | 238.4 | 102.55 | 116.4 | 129.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3513.95 | 119.67 | 336.38 | 314.11 | 1905.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1962.5 | 125.82 |  |  | 1485.62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 735.2 | 1081.06 |  |  | 84.59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52.4 | 988.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1825 | 1145.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1622 | 794.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 391.32 | 691.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 295.29 | 666.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3242.05 | 502.47 | 12106.52 | 9892.66 | 2382.95 | 2281.13 | 7437.71 | 617.95 | 16.9 | 151.9 | 68.6 | 38700.84 |

喀左县现状合流制管线统计表

| φ300钢筋砼管道（m） | φ400 钢筋砼管道 （m） | φ500钢筋砼管道（m） | φ600 钢筋砼管道 （m） | φ800 钢筋砼 管道（m） | φ1000钢筋砼管道（m） | φ1200钢筋砼管道（m） | φ1500钢筋砼管道（m） | 0.7×0.5(+0.35)合流石砌暗（m） | 0.8×0.4(+0.4)石砌合流暗（m） | 0.5×0.6石砌合流暗渠87.9m（m） | 0.6×0.7(+0.3)石砌合流暗（m） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208.5 | 224.23 | 348.8 | 150 | 188.5 | 127.3 | 244.13 | 171.15 | 611.1 | 58.3 | 87.9 | 70 |  |
| 22.5 | 508.83 | 350 | 160.75 | 801.97 | 467.2 |  | 26.24 |  |  |  |  |  |
| 116.05 | 542.85 |  | 792.15 | 827.93 | 650.95 |  | 2198.33 |  |  |  |  |  |
| 50 | 235 |  | 700.14 | 745.45 | 815.66 |  | 534.07 |  |  |  |  |  |
| 188.1 | 230 |  | 151.2 | 1438.25 | 667.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100.35 |  | 270.33 | 864.05 | 526.32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  | 820 | 260.92 | 244.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1106.8 | 895.8 | 204.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 97.63 | 891.55 | 31.05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.02 | 34.6 | 1681.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1078.5 | 887.44 | 460.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2336.5 | 788.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 | 1078.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 991.8 | 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 239.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 122.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 154.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 224.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585.15 | 1850.36 | 698.8 | 9825.41 | 10037.23 | 5877.31 | 244.13 | 2929.79 | 611.1 | 58.3 | 87.9 | 70 | 32875.48 |

组织指挥体系及职责

  - 组织机构组成

设立喀左县城市排水防汛（防台）指挥部，负责本辖区的防汛（防台）处置工作。

（一）总指挥：县政府党组成员、副处级干部。

总指挥主要职责：统一指挥县城防汛应急工作。

（二）副总指挥：县人民武装部、县政府办、县应急管理局、县水利局、县住房和城乡建设局。

副总指挥主要职责：协助总指挥做好县城防汛应急工作。协调各成员单位，全力做好防汛工作。监督检查各成员单位责任制落实情况。

（三）成员单位：县宣传部、县发展和改革局、县工业和信息化局、县财政局、县教育局、县公安局、县民政局、县自然资源局、县交通运输局、县卫生健康局、朝阳市生态环境局喀左分局、县气象局、大城子街道办事处、利州街道办事处、县供销联社理事会、县消防救援大队、朝阳供电公司喀左分公司、中国联通喀左分公司、中国移动喀左分公司、中国电信喀左分公司等在县政府领导下，全面组织、指挥、协调排水防汛（防台）和抢险救灾工作。

1.组织排水防汛（防台）知识与法律、法规、政策的宣传；

2.组织制（修）订本预案，开展应急演练；及时发布本预案应急响应与终止指令，贯彻落实有关法律、法规等；

3.组织开展工作检查，督促有关部门（单位）完善工作方案和制度，及时处理涉及排水防汛（防台）安全的有关问题；

4.组织会商汛情、涝情；

5.负责洪水调度协调和应急物资调度；

6.贯彻执行上级命令和批准的洪水调度方案、物资调度方案；

7.组织、指导、监督防汛抗涝物资储备、管理和调用；

8.负责发布汛情涝情预警和应急救援信息。

  - 组织机构职责

指挥部成员单位职责

1.县政府办：负责对县城防汛重大事件的协调工作。

2.县委宣传部：把握全县防汛宣传工作导向，协调、指导新闻宣传单位做好防汛新闻宣传报道工作，及时准确报道经县城防汛指挥部审定的汛情、灾情。

3.县人武部：负责拟制、修订民兵抗洪抢险预案，抓好民兵抗洪抢险分队编组训练工作，组织民兵预备役人员随时执行县城防汛指挥部下达的抢险救援任务。

4.县水利局：负责组织、指导城区防洪排涝工程的建设与管理，督促完成水毁水利工程的修复和加固，负责凌河西支、利州河县城段的监测、预警及泄洪工作。

5.县住建局：负责编制城市防洪专项规划，研究制定影响排洪排涝问题的解决方案，并在今后县城规划设计中，充分考虑城区防洪排涝问题。同时负责县城防汛应急预案的制定,组织协调有关部门做好市政设施和民用设施防汛安全工作,负责城市排水设施养护和组织指导城市市政设施的防洪、排涝、抢险工作,保证城市安全及储备相应的防汛物资，负责开发建设的施工现场、小区防洪排涝工作。

6.县应急管理局：负责监督、指导和协调汛期城区安全生产工作；负责组织、指导、协调自然灾害救助工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众；负责组织协调受灾群众基本生活救助的物资储备、供应和调拨工作；负责组织、发放灾害救助款物，妥善安排受灾群众的基本生活。

7.县交通运输局：负责公路、桥涵的防洪安全和抢险抢修工作，确保交通运输畅通。协调组织运力，做好物资及设备的运输工作。

8.县公安局：负责维护社会治安秩序，依法打击造谣惑众和盗窃、哄抢防汛物资以及破坏防洪设施的违法犯罪活动，协助有关部门妥善处置因防汛引发的群体性治安事件，协助组织群众从危险地区安全撤离或转移。

9.县民政局：负责灾情期间困难群众的最低生活保障和临时救助工作。指导慈善总会做好社会捐赠款物的接收和发放工作。

10.县财政局：负责洪涝灾害发生后抢险救灾应急资金的组织、筹集，保证各类防汛救灾资金的及时到位并监督使用。

11.县发展和改革局：负责县政府投资补助计划的下达，配合县城防汛主管部门做好突发事件后的恢复重建规划。

12.县工信局：负责协调电力企业做好重点防汛设施的外电源保障以及因暴雨造成的电力设施损毁修复工作。

13.县供销联社：负责县城防汛物资供应的组织协调工作。

14.县卫生健康局：负责组织抗洪抢险的医疗救护工作及灾后的卫生防疫工作，防止流行疾病发生。医疗单位组织医疗救护队，配备好人员、救护车辆及现场救护药品器材，并能及时到达现场进行救护。

15.朝阳市生态环境局喀左分局：负责组织汛期突发涉水环境污染事件应急监测，并与相关部门共同发布汛期突发涉水环境污染事件预警，提出汛期突发涉水环境污染事件处理意见和建议。

16.县气象局：负责向县城防汛指挥部办公室提供气象预报和防洪所需雨情资料及实时监测信息，提供暴雨、大暴雨天气预报及跟踪预报；对影响汛情的天气形势做出监测、分析和预测，联合自然资源局制作发布地质灾害预报预警。

17.县自然资源局：负责开展地质灾害防治工作；会同气象部门发布泥石流、滑坡等突发地质灾害预报预警；负责突发地质灾害防治知识的宣传培训；配合县政府做好群众安全避险转移工作。

18县教育局：负责配合县政府指导当地教育部门落实相关设施作为度汛临时避险场所；监督、指导各学校进行避险知识宣传和教育；按照县政府的要求，指导各学校安排好提前放学、停课并保障人员在校安全；汛期气象橙色预警时，指导安排好幼儿园、学校停课时间及范围。

19.县消防救援大队：负责组织应急救援人员参加抢险、救灾工作。根据需要，承担县城低洼地段排水、营救群众、转移物资等工作。

20.利州、大城子街道办事处：负责所辖区域内行洪道疏通、居民住宅区除险排涝、低洼棚户区的危旧房改造、排水等防汛救灾工作，组织救援、转移和疏散受灾群众。

21.朝阳供电公司喀左供电分公司：负责发电和输变电设施的安全运行，保障防洪工程设施启动和防汛、排涝、抢险、救灾用电。

22.中国电信喀左分公司、中国移动喀左分公司、中国联通喀左分公司：负责指导协调公共通信设施的建设和维护，做好防汛的通信保障工作。

其他单位职责

其他各相关单位负责做好本单位的排水防汛（防台）和抢险救灾工作。

  - 工作机构

指挥部下设办公室（以下简称“办公室”），办公室设在住建局，负责排水防汛（防台）日常工作。住建局主要负责人兼任办公室主任，住建局分管负责人兼任常务副主任，相关职能科室负责人任副主任。

办公室职责：拟订排水防汛（防台）相关政策、管理制度等；编制排水防汛（防台）预案和演练方案；掌握雨情、水情及防汛动态，拟定排水防汛（防台）通告；提出应急响应与终止建议；检查督促、协调联络相关部门（单位）做好排水防汛（防台）有关工作；做好灾情统计、核查、上报、总结评估工作；

预防与预警

  - 预防

根据气象、水利部门的监测和预报信息，有关部门、企事业单位排水防汛（防台）工作实行“三查”制度，即汛前排查、汛中巡查、汛后核查，发现问题及时整改和处理。办公室在各地各部门（单位）自查的基础上开展督查，对发现的安全问题，责令有关单位限期整改和处置。

1.预案准备。加强宣传，增强公众排水防汛（防台）的思想意识。完善《喀左县城市防汛（防台）应急预案》，制定切实可行的抢险处置方案。

2.组织准备。建立健全排水防汛（防台）组织机构和应急队伍，落实排水防汛（防台）责任人，开展排水防汛（防台）应急演练和培训。有关部门（单位）应经常举行不同类型的应急演习，检验、改善和强化应急准备、响应能力。培训以分级负责为原则，由基层企事业单位自行组织。

3.物资准备。各有关部门（单位）应储备排水防汛（防台）设施、设备及相关物资和救生器材。建立完善与管辖区域内企事业单位储备物资的协作、共享机制。

城市市政公用基础设施

城市市政公用基础设施主要包括城市道路（西出口（腾龙市场北门）汇水区域、团结路光明粮店处汇水区域及健康路利州新村门口汇水区域）、桥梁（15座桥梁：城西大桥、云鹭桥、南大桥、景观桥、敖木仑桥、龙源湖大桥、利州桥、河湾中桥1、河湾中桥2、新华桥、零号坝1桥、零号坝2桥、新改建吉利玍景观桥、一中天桥、及大凌河大桥）、城市排水设施（位于龙源湖公园西北侧的污水泵站、位于成都路西段，凌河小区的南侧的雨水泵站及位于胜利路与凌云街交汇处的雨水泵站）等需密切关注气象预测预报，及时预警提醒各地，配合相关部门做好宣传引导。督促各地压实属地防汛（防台）减灾责任，责任分解到岗位、落实到人头，加强科学指挥调度。健全喀左县排水防汛（防台）信息系统，要求全县排水防汛（防台）主管部门坚持汛期24小时值班制度和领导带班制度，配置专用的排水防汛（防台）值班电话和传真机，保持通讯畅通。

开展排查整治，保障排水系统运行顺畅。对涵洞及低洼地带、棚户区、施工现场、城市危桥、挡墙等区域开展排查，进一步强化泵站、闸门及污水处理等各类排涝基础设施巡查、检修工作，加强易涝区域管渠维护工作，确保排水设施功能完好。各地按照排涝系统“厂网站”运行保障联动工作机制要求，打通排涝系统运行节点，根据气象预警信息科学合理及时做好河湖、排水管网、调蓄设施的预腾空或预降水位工作，确保汛情来临时排水泵站、污水处理厂可以在保证安全的前提下发挥最大运行功效，最大限度减轻降雨期间排涝压力。

备齐备足城市防汛（防台）抢险设备物资，完善物资储备管理制度，确保物资仓储安全。充实各级排水应急队伍，强化抢险应急演练，不断提高责任意识、安全意识和应急抢险能力。

各级主管部门对城市新增（消除）易涝点建立台账制度，对尚存积水点位加强观测，积水深度一定程度的根据暴雨台风发展情况，配合交警实施局部交通管制。确保各区排水作业单位在暴雨、台风预警信号发布后，进岗到位，落实应急抢排工作。

加强路灯巡查加固，防止倒杆以及附属于灯杆上的附属物的坠落事故发生，确保照明；配合户外广告主管部门对城区墙体广告、桥体广告、大型LED屏、围挡广告等广告牌匾、高楼装饰物以及沿街搭盖进行安全隐患全面排查。重点检查用电、结构组件、螺丝螺帽等隐患部位，督促产权所有者落实主体责任，对存在安全隐患的广告牌、显示屏，做好加固或拆除工作，尤其重视高空广告的防风工作。涉电的广告牌匾台风期间要关闭电源电路，严防触电事故发生。

供水企业要配备水泵、管道等抢修设备和应急物资，完善供水设施抢修的各项准备工作，加强水质检测，适时启动供水应急预案。

燃气企业要加强值班，合理调配燃气生产和存储，落实安全防范措施和应急抢险力量，及时处置可能发生的可能事故。

桥梁行政主管部门要组织桥梁养护管理单位对城市桥梁、隧道、涵洞等进行排查，发现的险桥要设置警示标志，险情严重的要予封闭。

环卫主管部门应加强生活垃圾填埋场、焚烧处理厂等环卫基础设施排查检查，及时发现问题并督促运营单位落实整改。生活垃圾填埋场、焚烧处理厂等环卫基础设施运营单位要及时关注天气变化，加快生活垃圾及渗滤液处理，腾出库容、留足处理余量，重点检查生活垃圾填埋场垃圾堆体稳定、库区雨污分流系统、渗滤液导排和生活垃圾焚烧处理厂厂房安全、设备稳定以及应急物资储备、进场道路等关键环节，及时发现问题并落实整改，密切关注渗滤液收集水位和处理设施运行情况，防止因渗滤液外溢、渗漏引起水体污染事故或疫情传播。

地下工程设施

地下设施的排水防汛（防台）由所属单位及其有关主管部门负责，防止雨水倒灌，保障公共安全和城市正常运行，按预案组织人员疏散。

汛期要检查、备齐备足地下车库、商场出入口防汛（防台）抢险设备物资，完善物资储备管理制度。各区拥有地下车库的小区、楼宇、大型商场及地下商场要结合实际制定应急方案，明确责任人和汛期值班制度，并对应急方案进行演练。地下车库、商场应尽可能在进出口处加装防水闸门或防水槽，提前备足防汛（防台）物料，包括发电机、抽水泵和沙袋等，确保发生初期险情时守得住。当险情加剧时，会同人防及物业部门开展人员疏散和疏导各业主将车辆依次开出车库，移到高处停放减小损失。

建筑施工现场

各级主管部门要加强与气象、水文、防指等部门的沟通协作，做好预防、预测、预警和预报工作；同时，要做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备配备和预案演练等工作。

（1）建设单位

建设单位应对施工现场排水防汛（防台）工作进行监督检查，督促施工、监理单位落实好各项防汛（防台）抗灾措施。因汛情发生可能对周边建筑物、构筑物及供电线路等公共设施造成影响的，应及时协调有关部门和单位进行妥善处理。

（2）施工单位

施工单位应建立健全施工现场防汛（防台）抗灾组织机构，制定防汛（防台）抗灾制度，指挥抗灾救援，筹集准备抗灾应急救援物资，将抗灾工作责任分解到班组、岗位，确保责任落实到人，措施落实到位。

积极做好施工现场抗灾各项工作，要全面及时掌握工程动态，及时消除安全隐患，对重点内容、重点环节进行重点检查和监控。

开展防汛（防台）抗灾应急预案的演练工作，确保一旦预案启动，人员到位、物资到位、设备到位，抢险及时、有序。

（3）监理单位

要加强对施工单位落实防汛（防台）抗灾各项措施的监督检查，发现没有落实到位的，要向施工企业下达整改通知书。拒不整改的，要向建设单位和属地住建部门进行报告。

（4）重点监控

施工现场要实行严格的汛前检查、汛期监控的监控制度。设专人对现场的临建设施、围挡墙、基坑设施、起重运输机械、脚手架、施工用电等项目进行重点监控，落实防风、防塌、防冲等加固措施。要提前疏通施工现场周边市政排水设施，保证排水通畅，防范积水冲泡冲击施工现场。

临建设施：要全面检查宿舍、食堂、办公用房、厕所等临建设施（彩板房）的安全状况，是否符合安全牢固要求等，如有裂缝、倾斜、变形现象，及时采取加固、翻修，达不到要求的必须拆除重建；随时观察风雨对临建设施的影响、受损情况及钢结构工程、脚手架、塔吊等可能倾倒影响范围，设置警示标志。要全面检查围挡墙的安全状况，如有破损、倾斜、变形等现象，及时采取加固、更换等措施，特别要加强对临街围挡墙的重点监护，如有险情，立即对围挡墙周边设警示隔离设施，并设专人看护，严防围墙倒塌伤人。

吊篮、施工升降机必要降至地面，塔式起重机吊钩应收至最上端，吊臂应能360度自由回转。钢结构工程构件间的连接点必须紧固到位，在结构构件未形成稳定空间结构体系前，应采取临时抗倾覆措施。全面清理脚手架上的建筑材料、建筑垃圾以及架体外张设的各类广告牌、宣传标语等附属设施、物品，必要时要临时卸除脚手架安全网，减少风荷载，确保整体稳定性。高层建筑楼面上有零散材料的，要就地或及时转移到地面覆盖、固定，防止大风吹落伤人。

基坑工程：要随时观察基坑边坡侧壁变化、基坑支护变型、基坑毗邻建筑物、构筑物的变化情况；对毗邻街道、建筑物、山体、临建设施的基坑要重点检查监控，准备充足的排水设备、装置，及时对基坑进行排水。

斜坡与高切坡：施工企业在邻近斜坡、高切坡的建设项目施工或斜坡、高切坡的施工过程中遇到台风暴雨期间应停止斜坡、高切坡的施工，组织专业人员对已有斜坡与高切坡的表面、支挡结构、排水系统进行全面检查，发现斜坡表面、排水系统有损坏、堵塞等问题，及时进行维修。对建设年代较早的斜坡和高切坡，要加强监测并配专人负责，经监测发现建筑高边坡工程有安全隐患或其周围有异常情况时，检查人员和责任单位要立即向主管部门报告。台风暴雨过后，工程项目负责人和总监应对斜坡、高切坡进行安全检查，检查合格后方可重新施工。

起重运输机械：五级以上大风天气，塔吊、客货电梯、物料提升机等应立即停止作业；要重点监控起重运输机械基础的稳定情况、排水情况、基坑对塔吊的影响情况；要重点检查塔吊密集、多台作业的现场，邻近高压线和建筑物的塔吊，如达不到安全距离必须立即拆除。

脚手架工程：主要包括落地脚手架、悬挑脚手架、整体提升脚手架、吊篮架等。五级以上大风天气，禁止脚手架、吊篮等施工作业；重点监控脚手架基础沉降情况、排水情况，确保基础稳固；对临近街道、房屋、高压线处进行重点监控，对脚手架危及范围内设置警示隔离带，并设专人监护。

临时用电：全面检查施工现场的施工用电、生活用电等各类临时用电设施、配电线路，严格实行三相五线制，确保做到三级配电、两级保护，各类配电设施的防雨设施防护完好；暴雨天气应立即切断总电源，并准备好应急照明器材。

城市公园绿地

城市的公园绿地（包括东山公园、南山公园、暴龙遗址公园、乌兰山公园等）提前转发天气信息，提醒市民尽量减少户外活动。加强城市道路行道树木、公园共绿树木养护管理，对树木进行疏剪树叶和枝桠，尽量减少树冠部分的风荷载，同时对两年内新种植树木，进行支护加固；提醒市民，不要在行道树下停车避雨躲风，防止发生次生灾害。城市公园、城市公共绿地险要地段及地涉水区域，及时封闭，重点区域要有专人值守。城市公园、游园内应对高空游乐设施要进行安全加固，确保设备安全，并设定设备安全区域，设置警示标志。加强电力设施维护管理，做好公园照明等电力系统排查，做好提示提醒，防止漏电引发事故。根据预警等级，及时关闭人民公园、市府公园等城市公园及游乐设施。

一旦发生行道树倾斜或倒伏险情，按照“先重点、后一般”的原则，由绿化市容部门按照以下程序实施抢险：

（1）到达现场，设置安全警戒设施，并视情决定是否需要供水、电力、燃气等部门到场协助处置。

（2）对倾斜或倒伏的行道树采取短截、移位及牵引、扶正等措施，排除交通障碍。

（3）采取竖桩、绑扎等加固措施，防止二次倾倒，确保行人、车辆通行安全。

绿化市容部门根据预警级别及实际情况，对辖区内公园、绿地下达限入或禁入指令。

其他

物业办要督促危旧住房业主及其委托的专业修缮单位、房屋管理单位及时修缮。当启动一定级别的响应后，危房居民由各级政府责任部门负责及时转移，房屋管理部门协助。人员转移疏散按照“就近、就地安置”的原则，主要向附近学校或公共场地、设施转移。组织小区员工、业主逐一检查小区内存在的安全隐患。将阳台、窗台、露台等部位的花盆、晾衣架等容易坠落、受损物品移至室内。对空调外机、太阳能热水器、遮阳棚支架的牢固情况进行检查，严防高空坠物，发现问题立查立改，不留死角，发现险情及时启动应急抢险预案，引导小区业主安全转移，防止发生次生灾害。

街道办事处要督促业主和房屋管理单位等根据积水原因对暴雨积水小区分别开展疏通管网、翻排管道和增设“小包围”等工程型整治措施，水务、路政、房屋管理等部门做好协调指导工作。房屋管理部门要督促物业服务企业履行物业服务合同，及时采取疏通管网等措施。

街道办事处要督促房屋管理单位对既有玻璃幕墙建筑物产权人或其委托的专门从事建筑幕墙维护的单位应对其负有安全维护责任的建筑幕墙进行检查，重点检查开启门窗是否安全有效，结构胶（密封胶）和密封条是否老化、断裂，幕墙玻璃是否破损，受力构件是否牢固可靠等情况。对检查中发现的安全质量隐患应当及时设置警示标志，通知原施工单位或委托具有相应资质等级的专业幕墙施工单位进行维修加固，确保安全。

  - 预警

预警级别

按照可能造成的危害性、紧急程度和发展态势，本市排水防汛（防台）灾害预警级别分为四级：蓝色预警（Ⅳ级）、黄色预警（Ⅲ级）、橙色预警（Ⅱ级）和红色预警（Ⅰ级）。

蓝色预警（Ⅳ级）：

出现下列情况之一时，本县住房和城乡建设系统行政主管部门排水防汛（防台）蓝色预警（Ⅳ级）响应。

（1）气象局（台）发布暴雨蓝色预警，且暴雨可能对我县造成灾害；

（2）气象局（台）发布台风蓝色预警，且台风对我县有一定影响；

（3）12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

（4）低洼地区积水，局部道路积水深度在20cm以下，造成交通拥堵等影响。

黄色预警（Ⅲ级）：

出现下列情况之一时，本县住房和城乡建设系统行政主管部门排水防汛（防台）黄色预警（Ⅲ级）响应。

（1）气象局（台）发布暴雨黄色预警，且暴雨已经对我县造成较大灾害；

（2）气象局（台）发布台风黄色预警，且台风对我县有较大影响；

（3）6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达到 50毫米以上且降雨可能待续。

（4）局部地下设施(人防工程、地下通道等)有进水可能或有少量进水，城市道路发生较大面积积水，积水深度在20cm以上30cm以下，造成短时严重交通堵塞时。

橙色预警（Ⅱ级）：

出现下列情况之一时，本县住房和城乡建设系统行政主管部门排水防汛（防台）橙色预警（Ⅱ级）响应。

（1）气象局（台）发布暴雨橙色预警，且暴雨已经对我县造成较严重灾害；

（2）气象局（台）发布台风橙色预警，且台风对我县有较严重影响；

（3）3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续；

（4）强降雨（台风）造成城区多处危旧房屋倒塌，多处地下设施进水，威胁居民生命财产安全；城市道路大范围积水，积水深度在30cm以上、50cm以下，造成城市主干道中断时。

红色预警（Ⅰ级）：

出现下列情况之一时，县住房和城乡建设系统行政主管部门排水防汛（防台）红色预警（Ⅰ级）响应。

（1）气象局（台）发布暴雨红色预警，且暴雨已经对我县造成严重灾害；

（2）气象局（台）发布台风红色预警，且台风对我县有严重影响；

（3）3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

（4）强降雨（台风）造成城区大范围危旧房屋倒塌，多处地下设施被淹，严重威胁居民生命财产安全；城市道路大面积积滞水，积水深度在50cm以上，造成大范围交通中断或交通瘫痪。

预警发布

1.预警信息

预警信息应包括：预警的级别、类别、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展态势、警示事项以及应采取的相关措施和发布机构等。

2.预警信息发布

预警信号的发布、调整和解除，由县防汛（防台）指挥部通过电台、电视台、警报等形式向社会发布。

预警行动

- 加强宣传。增强市民预防洪涝台风灾害和自我保护的意识，做好立足防大汛抗大灾的思想准备。

（2）组织准备。建立健全防汛（防台）指挥机构，落实防汛（防台）责任人、防汛（防台）队伍和城区易涝点，重点区域的监测网络及预警措施，加强防汛（防台）专业机动抢险队的建设。

（3）隐患排查。对存在隐患的重点工程设施实行应急除险加固；对跨汛期施工的涉河工程项目，要落实安全度汛方案。

（4）抢险物资准备。按照分级负责的原则，储备必需的防汛（防台）抢险物料，合理配置。在防汛（防台）重点部位应储备一定数量的抢险物料，以应急需。

（5）通信保障。充分利用社会通信公网，确保防汛（防台）通信专网、预警反馈系统完好和畅通。健全通讯体系，确保雨情、水情、风情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。

（6）防汛（防台）督导。实行以查组织、查工程、查预案、查物资、查通信为主要内容的分级检查制度，发现薄弱环节，应当明确责任、限时整改。

  - 先期处置

接到信息后，事发地各级防汛（防台）指挥机构依据各职责，依法采取必要措施防止和减轻事件危害，控制事态蔓延，及时上报并启动相应级别应急处置行动。

  - 应急情况报送

对于各类城市防汛（防台）突发事件以及可能导致其发生的各种隐患，任何单位和个人都有权利和义务向县防汛（防台）指挥部办公室和相关政府职能部门报告，并有权对相关部门的工作过失和不当处置行为进行举报。重大防汛（防台）突发事件由县级向上级防汛（防台）应急指挥部办公室报告。

报告程序：

(1)城市内涝灾害或城市地质洪涝灾害发生后，现场人员(目击者、单位或个人)有责任和义务向洪涝灾害发生地政府部门应急机构和相关部门单位电话报告。政府应急机构和有关部门单位接到报告后，立即指令相关部门派人员前往现场初步认定洪涝灾害级别。

（2）城市洪涝灾害一经确认，洪涝灾害发生地防汛（防台）应急机构立即向县应急局、县防汛（防台）指挥部办公室报告。
    (3)县防汛（防台）指挥部办公室接到内、洪涝灾害报告后，应立即报告县政府，同时按照有关规定和应急级别逐级上报。

(4)在内、洪涝灾害处理过程中，内、洪涝灾害单位和相关部门要根洪涝灾害处理进展情况及时做好后续报送工作。

(5)发生重大人员伤亡的内、洪涝灾害时，各级各部门必须自接到内、洪涝灾害报告或者发现内、洪涝灾害发生之时起6小时内报至国家安全生产监督管理部和有关部门。

应急响应

  - 应急响应总体要求

1.按洪水的严重程度和范围，将应急响应行动分为四级。应急响应的总体要求是：加强领导，统一指挥；分级负责，部门协调；强化纪律，依法防洪；快速反应，保障有力；落实责任，细化措施；科学调度，防抗结合，确保实现防汛（防台）工作目标。

2.进入汛期，各级，各部门防汛（防台）指挥机构应实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、灾情，并根据不同情况启动相关应急程序。

3.县防汛（防台）指挥部办公室负责城区的排水、防汛（防台）工作调度。各成员单位应按照办公室的统一部署和职责分工开展工作并及时报告有关工作情况。

4.洪水灾害发生后，由地方人民政府和防汛（防台）指挥机构负责组织实施抗洪抢险、排涝和抗灾救灾等方面的工作。

5.洪水灾害发生后，由当地防汛（防台）指挥机构向同级人民政府和上级防汛（防台）指挥机构报告情况。造成人员伤亡的突发事件，可越级上报，并同时报上级防汛（防台）指挥机构。

6.因洪水灾害而衍生的疾病流行、交通事故等次生灾害，当地防汛（防台）指挥机构应组织有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向同级人民政府和上级防汛（防台）指挥机构报告。

  - 排水防汛（防台）应急响应

根据喀左县特别重大、重大、较大和一般的洪涝灾害分级，按照事件可控性、严重程度和影响范围分为特别重大（I级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ 级响应）、一般（IV 级响应）四级。应急响应的启动、调整与解除，由县排水防汛（防台）指挥部宣布。

1.出现洪涝灾害后，指挥部应根据事件性质，迅速进行监控、追踪，并立即与相关部门（单位）联系。

2.指挥部应根据事件具体情况，按照预案立即提出应急处置措施，供市政府或上一级指挥机构指挥决策参考。

3.指挥部应迅速调集本地的资源和力量，组织有关部门（单位）和人员，迅速开展现场处置和救援工作。

4.处置排水（防台）重大险情时，应按照职责分工，由指挥部统一指挥，各区各有关部门（单位）各司其职、团结协作，最大程度减少损失。

Ⅳ 级响应

1.县防汛（防台）指挥部办公室应适时启动排水防汛（防台）应急预案，部署落实排水防汛（防台）各项工作，传达贯彻排水防汛（防台）工作精神和上级领导指示，反馈应急响应动态，指挥部办公室视暴雨洪水或台风情况发出排水防汛（防台）紧急通知；

2.指导可能受洪水或台风影响的区域开展应急处置工作，其中包括青年街、胜利路、团结路及昌盛路；落实抢险所需的救灾物资：准备足够的沙石并装好备用；准备铁铲、镐头等工具，以做疏通之用；准备绳索以备加固捆绑；准备安全带、救生圈等，以备抢险抢救使用；准备检修工具及救险联络人员，一有险情，随调随到；

3.向同级人民政府、防指和上级住房城乡建设行政主管部门报告应急处置工作进展情况，直至应急处置工作结束；实行24小时值班，分管领导亲自带班，排水防汛（防台）工作组成员全部到岗到位，保持通信畅通。

4.组织检查公共场所积水情况，督导建筑施工单位及时调整施工计划，启动汛期施工组织计划，做好应对降雨的施工组织工作。督促建筑施工单位合理安排工期，并对施工现场进行认真排查。

5.城市排水设施维护管理单位要提前到达责任路段，做好管渠出水口、收水口以及雨水口的清淤，检修维护泵站，抢修损坏的市政设施设备。

6.位于成都路西段，凌河小区的南侧和胜利路与凌云街交汇处的雨水排水泵站工作人员应全部在岗在位，做好抽升设备的维护检修以便及时抽升工作。担负汛期排水功能的城市景观河道管理单位，在主汛期应降低河道水位，根据雨情，提前开启水位节制闸门，腾出河道容量，确保排水通畅。

7.凌河大桥、敖木仑大桥、龙源湖大桥、云鹭桥等桥梁及11条主干道、10条次干路、6条支路城市等道路的维护管理单位应及时巡查和检修设施，随时修复水损部位，排除故障，确保道路通畅。

8.东山公园、南山公园、暴龙遗址公园、乌兰山公园、利州河、大凌河、大凌河西支等设施维护管理单位依时态发展引导游人前往地势高处，提前开启有关水体在暴雨时的排放通道，关停游乐设施。

Ⅲ 级响应

1.县防汛（防台）指挥部办公室在防汛抗旱指挥部的统一指挥下，发出排水防汛（防台）紧急通知，部署排水防汛（防台）各项工作；根据收到的灾情和救援进展情况，必要时派出有关人员和专家赶赴现场，指导、协助落实安全防范措施，开展抢险救灾工作；在规定的时限内向上级政府及防指汇报防灾抗灾具体情况；实行24小时值班。

2.受暴雨灾害、台风威胁的地区接到排水防汛（防台）紧急通知后，主要领导应立即亲自主持召开专题会议，部署排水防汛（防台）各项工作，宣布启动排水防汛（防台）应急预案；

3.各级主管部门在蓝色预警响应的基础上，做好抢险救灾各项准备。提前检查应急物资和器材储备，做好抢险准备。通知应急抢险队伍和排涝设备到达城市积水高风险积水区，随时服从调动。对城市立交桥下、地下构筑物、城市低洼地区、深基坑施工作业周边等重点区域进行检查和维护。建筑施工单位做好预防坑壁坍塌和基坑排水工作准备，暂停户外作业，排水设备准备到位。城市排水、道桥设施维护管理单位对出现的道路桥梁、易涝点积水 30cm 以上时，及时设立警示标志，提醒车辆和行人谨慎通行，并组织好应急排水工作。供水、燃气企业通知抢险、抢修人员，随时待命，做好应对暴雨灾害的准备工作。城市公园、游乐场、水系等设施维护管理单位依时态发展引导游人前往地势高处，提前开启有关水体在暴雨时的排放通道，关停游乐设施。 当有地下工程设施有进水可能或有少量进水时，各主管部门要在防指统一指挥部署下，会同轨道交通、人防、公安、交警等有关部门对地下车库、地下商场等地下工程出入口放置沙袋或挡水板以防止雨水倒灌。依雨势和相关部门专项预案地下通道及管廊必要时应采取封闭措施，并拉置警戒带，派专人值守，禁止行人进入。

4.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导。

5.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨。

6.各媒体及时刊播有关预警信息，加强防汛防台知识宣传。

7.对地下车库、地下商场、地下通道、地下管廊等地下工程出入口放置沙袋或挡水板以防止雨水倒灌。依雨势和相关部门专项预案地下通道及管廊必要时应采取封闭措施，并拉置警戒带，派专人值守，禁止行人进入。

Ⅱ 级响应

1.县防汛（防台）指挥部办公室在防汛抗旱指挥部的统一指挥下，立即向各区域发出防汛抗洪紧急通知，全面部署防洪防台防汛（防台）各项工作；组织有关专家赶赴现场，指导、协助开展抢险救灾工作；根据抢险救灾需要，组织抢险救灾所需的设备、物资及抢险队伍支援灾区；及时向上级政府汇报我县人员伤亡、经济损失和防灾抗灾具体情况；实行24小时值班，分管领导亲自带班，指挥小组成员全部到岗到位，保持通信畅通。

2.监督建筑施工单位停工，在城市危险路段和危险建筑物附近设立警示标志，并加强警戒。

3.城区防汛（防台）办公室及时通知环境处、自来水、交通、电力、燃气、通信等有关单位做好防洪自保工作，为社会抗洪救灾做好相关工作。

4.城区防汛（防台）办公室指导有关区防汛（防台）指挥机构根据预案做好人员撤离的准备，必要时组织转移危险地区人员。

5.城区防汛（防台）指挥部协调民政部门及时救助受灾群众，卫生部门及时派出医疗队。

6.处于危险地带的单位应当停课、停业，采取专门措施保护已到校学生、幼儿和其他上班人员的安全。

7.做好城市防汛（防台）工作，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

8.在黄色预警响应的基础上，做好抢险救灾各项准备。监督建筑施工单位停工，在城市危险路段和危险建筑物附近设立警示标志，并加强警戒。城市排水、道桥设施维护管理单位及时打开道路收水井盖、井篦等，并配合交通主管部门对积水严重的立交桥、低洼路段和出现的水毁设施置警示标志或断交警示标志，并派专人值守，配合交警疏导交通。组织移动泵车、拖车式泵站、综合抢险车等做好应急排水工作。城市照明设施维护管理单位对积水路段进行漏电检测，确保行人安全。城市供水和供气企业要加强对重要供水、供气设施的巡查，发现隐患及时消除，并对危险区域的设施、设备进行必要的防护加固。城市公园、游乐场、水系等设施维护管理单位依时态发展引导游人前往地势高处，提前开启有关水体在暴雨时的排放通道，关停游乐设施。当暴雨强度超出地下工程设施设计重现期，或已有大量进水时，各部门要在防指统一指挥部署下，会同交通、人防、公安、交警及物业等有关部门对地下车库、地下商场等地下工程出入口进行封闭管理，相应设施停运，切断封闭区域电源，组织人员及车辆疏散，并拉置警戒带，派专人值守，禁止进入。

9.各媒体及时刊播有关预警信息，加强防汛防台知识宣传。

Ⅰ 级响应

1.县防汛（防台）指挥部办公室在防汛抗旱指挥部的统一指挥下立即向各区域发出排水防汛（防台）紧急通知，全面部署排水防汛（防台）各项工作；组织有关专家赶赴现场，指导、协助各区域开展抢险救灾工作；根据抢险救灾需要，组织抢险救灾所需的设备、物资及抢险队伍支援灾区；及时向住建部及省政府汇报我县人员伤亡、经济损失和防灾抗灾具体情况；必要时，报请住建部派工作组赶赴灾区指导应急处置工作；实行24小时值班，分管领导亲自带班，指挥小组成员全部到岗到位，保持通信畅通。

2.县防汛（防台）指挥部办公室及时通知自来水、交通、电力、燃气、通信等有关单位做好防洪自保工作，为社会救灾做好相关工作。

3.县防汛（防台）指挥部办公室加强值班力量，密切监视汛情和工情的发展变化，做好预测预报和重点工程调度。

4.县防汛（防台）指挥部办公室指导有关街道防汛（防台）指挥机构根据预案做好人员撤离的准备，必要时组织转移危险地区人员。

5.县防汛（防台）指挥部办公室协调民政部门及时救助受灾群众，卫生部门及时派出医疗队。

6.停止集会、停课、停业(除特殊行业外)。

7.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。

8.各部门在橙色预警响应的基础上，做好抢险救灾各项准备。发生人员伤亡、重大事故、严重财产损失的，应按照有关要求和程序及时向上级主管部门报告情况。组织建筑施工单位撤离施工人员，转移施工物资、设备，确保施工现场及周边安全。城市公园和游乐场所一律停业，确保游人安全。城市排水、道桥、照明等设施维护管理单位在确保抢险人员安全的前提下，继续坚守岗位，配合有关部门做好抢险救灾工作。城市燃气企业备好物资，迅速调集抢险力量，投入抢修抢险，确保设施安全运行和燃气正常供应。当城市因供水水源短缺或被破坏、供水线路中断，供水水质被侵害等原因而出现供水危机时，当地主管部门要紧急启动供水应急预案，供水企业要启动备用水源和应急供水措施，同时迅速调集抢险力量，开展供水抢修，尽早恢复供水正常运行。城市公园、游乐场、水系等设施维护管理单位依时态发展引导游人前往地势高处，提前开启有关水体在暴雨时的排放通道，关停游乐设施。当暴雨强度超出地下工程设施设计重现期，或已有大量进水时，各部门要在防指统一指挥部署下，会同交通、人防、公安、交警及物业等有关部门对地下车库、地下商场等地下工程出入口进行封闭管理，相应设施停运，切断封闭区域电源，组织人员及车辆疏散，并拉置警戒带，派专人值守，禁止进入。

9.各媒体及时刊播有关预警信息，加强防汛防台知识宣传。

  - 响应级别调整或终止

当灾害得到有效控制时，事发地的防汛（防台）指挥机构可视情况变化，宣布结束排水防汛（防台）应急响应。依照有关紧急排水防汛（防台）期间规定征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，在应急响应结束后应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿或者作其他处理。取土占地、砍伐林木的，在应急响应结束后依法向有关部门补办手续；有关地方人民政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。

紧急处置工作结束后，事发地政府要进一步恢复正常生活、生产、 工作秩序，修复水毁基础设施，尽可能减少突发事件带来的损失和影响。

应急避险转移

  - 避险工作措施

提高认识，强化防汛（防台）意识。要认真贯彻安全第一，常抓不懈，以防为主，全力抢险的方针，克服麻痹大意思想和侥幸心理，做好防汛（防台）准备，切实做到防患于未然，确保全区安全度汛。

2、抢险转移工作采取街道、社区干部层层包干负责的办法，实施统一指挥，统一转移，安全第一，对于特殊人群的转移安置必须采取专项措施，并派专人负责。

3、汛期内实行昼夜值班，值班室24小时不离人，值班人员必须坚守岗位，认真做好值班记录，要严格领导带班制度，汛期紧急时，主要领导要亲自值班。

4、各街道要严格按照“谁设障，谁清除”的原则，认真做好明沟、暗渠的疏通清障，民房排险工作。

  - 应急避险场所

应急避险场所是供市民就近紧急疏散和临时安置的场所，也是受灾人员集合并转移到固定避险场所的过渡性场所。主要为空地、绿地、停车场、公园、广场、学校操场、体育场等室外场地。

应急避险场所设立原则：

1、统一规划，综合利用。应结合整体避难规划确定应急避难功能，并与其他类别的应急避难场所综合利用。

2、平灾结合，功能整合。应急避难场所的功能建设应充分考虑平时和灾时的使用需求，各种设施注重平灾功能的平衡与转换。

3、因地制宜，节约实效。应利用自然条件、建设状况，注重科学的建设管理，合理设置应急避难设施。

4、便捷通达，安全美观。应急避难场所在满足安全的情况下，靠近公园绿地出入口；在不影响避难功能条件下，应为使用者提供标识明确、舒适宜人、景观优美的环境。

根据本县实际情况，在全县范围内设立应急避险场所共20个，避险场所设立明显的标志标识，同时需配备必要的防汛（防台）物资。应急避险场所按功能分为应急休息区、应急棚宿区、应急医疗卫生区、应急垃圾储运区、应急物资区、应急管理区、应急停车场、专业救灾队伍场地和应急直升机使用区。

当发生以上应急响应时，指挥部应根据洪涝灾情严重程度与发展趋势、影响及危害程度，启动应急避险场所响应。相关部门及部门责任人应及时疏散群众有序前往避险场所等待救援。

结合喀左县实际情况，按照城区防汛总体安排，在做好各项防汛工作的同时，必须对发生大洪水时的群众疏散工作，提前做好安排部署，确定好逃险路线，以确保万无一失，采取街道，社区干部层层包干负责的办法。

应急避险场所联络单

| 序号 | 避险场所 名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利州广场 | 喀左县龙凤大街 |
| 2 | 凌河游园 | 湖北路与青年街交汇处 |
| 3 | 人民广场 | 湖南路与青年街交汇处 |
| 4 | 天成广场 | 团结路西段（喀左县政府对面） |
| 5 | 新华广场 | 团结路东段（蒙高中对面） |
| 6 | 育才公园 | 新华街下段（喀建幼儿园对面） |
| 7 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第二中学 | 大城子街道健康社区106号 |
| 8 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学 | 大城子街道胜利路西段3号 |
| 9 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三高级中学 | 大城子街道胜利社区胜利路66号 |
| 10 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学 | 大城子街道健康路111号 |
| 11 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第四小学 | 利州街道双桥 社区建设路东段71号 |
| 12 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第五小学 | 大城子街道龙山社区湖北路云鹭桥北50米 |
| 13 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道第二小学 | 利州街道新华社区团结路13号 |
| 14 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道第四初级中学 | 利州街道双桥社区龙凤大街69号 |
| 15 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 第四高级中学 | 利州街道双桥社区建设路30号 |
| 16 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 蒙古族高级中学卓南分校 | 利州街道新华街团结路111号 |
| 17 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 南哨中心小学 | 利州街道梁家营子村2-124 |
| 18 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 职业教育中心 | 利州街道健康路105号 |
| 19 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族高 级中学古塔分校 | 团结路15号蒙古族高级中学古塔分校 |
| 20 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县南哨蒙古 族初级中学 | 利州街道敖木仑社区上海路 |

  - 应急避险方案

结合街道实际情况，按照城区防汛总体安排，特制定如下转移路线:

利州街道转移避险方案

一是红石砬村、碾子沟村、山嘴村、柏沟村、五道营子村、化金沟村、南窑村、白音爱里村、小河湾村、北村组织群众向村委会转移。

二是梁家营子村组织群众向南哨中心小学转移。

三是敖木仑社区和建安社区组织群众向蒙初中和人民广场转移。

四是建设社区和东村组织群众向四高中和客运站转移。

五是古塔社区组织群众向一高中转移。

六是团结社区和新华社区组织群众向二小学、蒙高中和新华广场转移。

七是双桥社区组织群众向职高中转移。

负责转移责任人：于广义    电话：13842130891

大城子街道转移避险方案

一是洞上村、双庙村、小城子村组织群众向村委会转移。

二是西村村组织群众向天成广场转移。

三是大五家子村组织群众向人民广场转移。

四是健康社区组织群众北山公园转移。

五是胜利社区组织群众向二中、三小学转移。

六是民族社区组织群众向凌河游园转移。

七是昌盛社区组织群众向凌河游园转移。

八是龙山社区组织群众向五小学、三初中、三高中转移。

负责转移责任人：黄帅    电话：18642188871

后期处置

当发生洪涝、台风等灾害时配合有关部门做好灾区生活供给、疾病预防控制、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生产和重建家园等善后工作。

  - 灾后救助

住建部门协助其他部门对受灾人员进行生活救助，根据情况紧急疏散、转移、安置受灾人员，及时为受灾人员提供必要的食品、饮用水、衣被、临时住所等应急救助，组织受灾群众自救互救，重建或者修缮因灾损毁的居民住房，对可能造成环境污染的污染物进行清除，对破损的市政设施加以修复。

  - 抢险物资补充

针对当年防汛抢险物资消耗情况，按照分级筹措和常规防汛的要求，及时将物资补充到位。

  - 水毁工程修复

对影响当年防汛安全的水毁工程，应当尽快修复。遭到毁坏的建筑、市政设施及防汛专用通信设施等，应当尽快组织修复，恢复功能。

  - 灾后重建

城区防汛（防台）办公室及相关防汛（防台）责任单位应在每年底针对防汛（防台）工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估，总结经验，找出问题，提出改进建议，以进一步做好防汛（防台）工作。

  - 保险与补偿

鼓励、扶持企事业单位和个人参加排水防汛（防台）保险。在紧急排水防汛（防台）期征用、调用的物资、设备、交通运输工具等，汛期结束后应及时归还或按有关规定给予补偿。调用专业防汛抢险队，给予适当补助。

  - 总结与评估

应急响应结束后，对于发生特大和重大灾害的，各级排水防汛（防台）主管部门应当针对排水防汛（防台）工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估，组建调查组，并聘请有关专家参与。调查组需对城市排水防汛（防台）突发事件发生的原因、过程和损失，以及事前、事发、事中、事后全过程的应对工作，进行全面客观的调查、分析与评估，提出改进措施。引进外部评价机制，征求社会各界和群众对排水防汛（防台）工作的意见和建议，总结经验，找出问题，从排水防汛（防台）工程的规划、设计、运行、管理以及排水防汛（防台）工作的各个方面提出改进建议，以利进一步做好排水防汛（防台）工作。

同时需向上级人民政府及上级防汛（防台）指挥部做出书面总结报告。总结报告包括下列内容：

1.发生暴雨灾害基本情况；

2.发展过程及造成的后果；

3.采取的应急响应级别；

4.抢险救灾处理办法及措施；

5.事故原因分析；

6.调查中尚未解决的问题；

7.经验教训和安全建议。

应急保障

1.部门协作保障。发生超过城市内涝防治标准的降雨时，各级排水防汛主管部门应和当地气象、水利、公安、交通、安监、人防等部门加强沟通协调，通力合作，将人员伤亡和财产损失降到最低。

2.应急经费保障。暴雨灾害发生地人民政府应协调有关部门，提供应急经费，保障应急状态和灾后重建时经费使用。

3.其他保障。各级行政主管部门应加强与相关职能部门的横向联系，确保社会动员、医疗卫生、民政救援物资资金、交通运输、治安、新闻宣传等各项保障措施落实到位。

监督管理

  - 宣传、培训与演练

采取分级负责的原则，由各成员单位配合县防汛（防台）指挥部办公室建立健全防汛（防台）等自然灾害的法律法规和应急管理知识培训制度，每年对辖区内负有应急处置职能的行政机关人员进行培训，同时督促企业加强对应急救援人员进行岗前培训和应急常规性培训，提高应急队伍应对突发事件的能力。培训应当做到合理规范课程、考核严格、分类指导，保证培训质量。培训应当结合实际，采取多种形式。

各成员单位要根据本部门应急预案，定期组织演练或训练，使应急管理机构、人员明确岗位职责，增强与其他部门的配合和协调，提高整体应急反应能力，及时发现预案和程序的缺陷，并根据演练情况和实际需要进一步完善应急预案：

（1）各成员单位应配合县防汛（防台）指挥部办公室定期举行不同类型的应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

（2）专业抢险队伍必须针对当地易发生的各类险情有针对性地进行防汛（防台）抢险演练。

（3）多个部门联合进行的专业演习，一般2～3年举行一次，由城区防汛（防台）指挥部负责组织

  - 奖惩

对在应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或临阵逃脱、擅离职守并造成严重后果的责任者，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛（防台）条例》、《公务员法》追究当事人的责任，并予以处罚，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

  - 预案管理与更新

县防汛（防台）指挥部办公室定期对预案进行评估，视情况变化作相应修改。

各街道办事处根据本预案，制定本辖区城市排水防汛（防台）应急方案，指挥部其他成员单位按各自职责制定工作方案。

街道办事处根据实际制定本辖区排水防汛（防台）应急预案，报上级指挥机构批准后执行。指导并督促村（社区）和企事业单位、学校、建设工程、公共场所、人员密集场所，根据实际需要，制定切实可行、高效简练的排水防汛（防台）应急预案。

  - 解释部门

本预案由喀左县城市防汛（防台）指挥部办公室负责解释。

  - 预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

- 附件：防汛（防台）物资

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 编织袋 |
| 2 | 复膜编织布 |
| 3 | 防管涌土工滤垫 |
| 4 | 围井围板 |
| 5 | 快速膨胀堵漏袋 |
| 6 | 橡胶⼦堤 |
| 7 | 吸水速凝挡水子堤 |
| 8 | 钢丝网兜 |
| 9 | 铅丝网⽚ |
| 10 | 橡皮舟 |
| 11 | 冲锋舟 |
| 12 | 嵌入组合式防汛抢险舟（艇） |
| 13 | 救生衣 |
| 14 | 管涌检测仪 |
| 15 | 液压抛石机 |
| 16 | 抢险照明车 |
| 17 | 应急灯 |
| 18 | 打桩机 |
| 19 | 汽柴油发动机 |
| 20 | 铁铲 |
| 21 | 绳索 |
| 22 | 镐头 |
| 23 | 安全带 |
| 24 | 救生圈 |

- 附件：主要积水位置、河流水系

| 主要积水位置 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 青年街北段 |
| 2 | 青年街南段 |
| 3 | 敖木仑街（临河广场段） |
| 4 | 胜利路东段 |
| 5 | 团结路东段 |
| 6 | 昌盛路北段 |
| 7 | 西出口（腾龙市场北门） |
| 8 | 团结路光明粮店处 |
| 9 | 健康路利州新村门口 |
| 10 | 凌河家园 |
| 河流水系 |  |
| 1 | 利州河 |
| 2 | 大凌河 |
| 3 | 大凌河西支 |
| 4 | 大碾子沟河 |
| 5 | 第二牤牛河 |
| 6 | 羊角沟 |
| 7 | 老爷庙河 |
| 8 | 第二牤牛河 |
| 9 | 十二德堡河 |

- 附件：应急避险场所联络单

| 序号 | 避险场所名称 | 详细地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 利州广场 | 喀左县龙凤大街 |
| 2 | 凌河游园 | 湖北路与青年街交汇处 |
| 3 | 人民广场 | 湖南路与青年街交汇处 |
| 4 | 天成广场 | 团结路西段（喀左县政府对面） |
| 5 | 新华广场 | 团结路东段（蒙高中对面） |
| 6 | 育才公园 | 新华街下段（喀建幼儿园对面） |
| 7 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第二中学 | 大城子街道健康社区106号 |
| 8 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三初级中学 | 大城子街道胜利路西段3号 |
| 9 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三高级中学 | 大城子街道胜利社区胜利路66号 |
| 10 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第三小学 | 大城子街道健康路111号 |
| 11 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第四小学 | 利州街道双桥 社区建设路东段71号 |
| 12 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县第五小学 | 大城子街道龙山社区湖北路云鹭桥北50米 |
| 13 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道第二小学 | 利州街道新华社区团结路13号 |
| 14 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道第四初级中学 | 利州街道双桥社区龙凤大街69号 |
| 15 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 第四高级中学 | 利州街道双桥社区建设路30号 |
| 16 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 蒙古族高级中学卓南分校 | 利州街道新华街团结路111号 |
| 17 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 南哨中心小学 | 利州街道梁家营子村2-124 |
| 18 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道 职业教育中心 | 利州街道健康路105号 |
| 19 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县蒙古族高 级中学古塔分校 | 团结路15号蒙古族高级中学古塔分校 |
| 20 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县南哨蒙古 族初级中学 | 利州街道敖木仑社区上海路 |