附件：                          2026年第二季度生活饮用水检测结果

	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮
	三氯甲烷
	一氯二溴甲烷

	标准限值
	100CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L
	0.06mg/L
	0.1mg/L

	县政府
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.28
	8.2
	0.00513
	＜0.000016

	蒙高中
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	5.6
	0.00206
	＜0.00016

	疾控中心
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	4.6
	0.00916
	＜0.000016

	财政局
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	5.2
	0.00493
	0.00011

	利州街道
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	5.3
	0.00505
	0.00025

	嘉和宾馆
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.38
	5.1
	0.00903
	＜0.000016

	

	


	监测地点
	检测项目

	
	二氯一溴甲烷
	三溴甲烷
	三卤甲烷
	二氯乙酸
	三氯乙酸
	氯酸盐
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH

	标准限值
	0.06mg/L
	0.1mg/L
	＜1
	0.05mg/L
	0.1mg/L
	0.7mg/L
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5

	县政府
	0.00045
	＜0.000041
	0.093
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.021
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.27

	蒙高中
	＜0.00015
	＜0.000041
	0.034
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.020
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.26

	疾控中心
	0.00121
	＜0.000041
	0.173
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.024
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.26

	财政局
	0.00090
	＜0.000041
	0.098
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.027
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.22

	利州街道
	0.00117
	＜0.000041
	0.106
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.024
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.23

	嘉和宾馆
	0.00116
	＜0.000041
	0.170
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.024
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.26


	监测地点
	检测项目

	
	铝
	铁
	锰
	铜
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮
	游离余氯

	标准限值
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L
	≥0.05mg/L

	县政府
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	80
	64
	500
	354
	0.63
	＜0.02
	0.06

	蒙高中
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	79
	62
	503
	352
	0.65
	＜0.02
	0.07

	疾控中心
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	81
	63
	501
	344
	0.64
	＜0.02
	0.08

	财政局
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	11
	62
	497
	348
	0.65
	＜0.02
	0.07

	利州街道
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	81
	62
	502
	354
	0.64
	＜0.02
	0.08

	嘉和宾馆
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	82
	60
	498
	344
	0.66
	＜0.02
	0.07

	

	


附件：                 2026年第二季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮

	标准限值
	100CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L

	草场乡
	60
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.33
	8.7

	东哨镇
	50
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.20
	8.9

	羊角沟镇
	3
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	4.3

	老爷庙镇
	32
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	8.0

	尤杖子乡
	36
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.38
	3.3

	十二德堡镇
	26
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	7.7

	利州街道
	220
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	9.0

	平房子镇
	10
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.38
	8.8

	山嘴子镇
	12
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.47
	8.6

	白塔子镇
	170
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	8.7

	南公营子镇
	170
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.33
	4.1

	坤都乡
	210
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	9.4

	官大海农场
	32
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	6.8

	六官营子镇
	32
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	9.3

	大营子乡
	5
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	8.6

	大城子街道
	30
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	7.9

	兴隆庄镇
	36
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	7.1

	卧虎沟乡
	1
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	6.8

	甘招镇
	280
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	8.6

	水泉镇
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.33
	8.7

	公营子镇
	15
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.35
	9.2

	中三家镇
	26
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	4.0


附件：                    2026年第二季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	铝
	铁
	锰
	铜

	标准限值
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L

	草场乡
	＜5
	0.11
	无
	无
	7.20
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	东哨镇
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.28
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜5
	0.17
	无
	无
	7.22
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.23
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜5
	0.14
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	利州街道
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	平房子镇
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.35
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜5
	0.28
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	白塔子镇
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	南公营子镇
	＜5
	0.27
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	坤都乡
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.21
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	官大海农场
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.22
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	六官营子镇
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.18
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大营子乡
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.36
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大城子街道
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.27
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜5
	0.17
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	甘招镇
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	水泉镇
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.24
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	公营子镇
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	中三家镇
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.20
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02


附件：                   2026年第二季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮

	标准限值
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L

	草场乡
	＜0.20
	42
	60
	475
	352
	0.65
	＜0.02

	东哨镇
	＜0.20
	60
	62
	570
	432
	0.70
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜0.20
	17
	64
	449
	284
	0.63
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜0.20
	78
	58
	603
	406
	0.74
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜0.20
	23
	62
	462
	314
	0.66
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜0.20
	65
	65
	453
	286
	0.61
	＜0.02

	利州街道
	＜0.20
	89
	60
	579
	424
	0.75
	＜0.02

	平房子镇
	＜0.20
	25
	62
	449
	314
	0.65
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜0.20
	32
	64
	510
	354
	0.70
	＜0.02

	白塔子镇
	＜0.20
	92
	60
	588
	416
	0.74
	＜0.02

	南公营子镇
	＜0.20
	70
	60
	576
	416
	0.72
	＜0.02

	坤都乡
	＜0.20
	31
	62
	442
	296
	0.66
	＜0.02

	官大海农场
	＜0.20
	110
	64
	573
	422
	0.70
	＜0.02

	六官营子镇
	＜0.20
	19
	67
	464
	318
	0.74
	＜0.02

	大营子乡
	＜0.20
	59
	60
	564
	404
	0.72
	＜0.02

	大城子街道
	＜0.20
	79
	65
	584
	418
	0.72
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜0.20
	73
	63
	510
	396
	0.67
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜0.20
	49
	63
	555
	416
	0.70
	＜0.02

	甘招镇
	＜0.20
	53
	64
	572
	414
	0.73
	＜0.02

	水泉镇
	＜0.20
	90
	63
	597
	438
	0.75
	＜0.02

	公营子镇
	＜0.20
	168
	72
	852
	398
	0.94
	＜0.02

	中三家镇
	＜0.20
	29
	63
	473
	354
	0.66
	＜0.02


