附件：                          2026年第三季度生活饮用水检测结果

	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮
	三氯甲烷
	一氯二溴甲烷

	标准限值
	100CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L
	0.06mg/L
	0.1mg/L

	县政府
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	7.6
	＜0.000032
	0.00526

	蒙高中
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.23
	5.1
	＜0.000032
	0.00548

	疾控中心
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	4.2
	＜0.000032
	0.00468

	财政局
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.21
	5.1
	＜0.000032
	0.00640

	利州街道
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	5.1
	＜0.000032
	0.00475

	嘉和宾馆
	2
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.33
	4.9
	＜0.000032
	0.00298

	

	


	监测地点
	检测项目

	
	二氯一溴甲烷
	三溴甲烷
	三卤甲烷
	二氯乙酸
	三氯乙酸
	氯酸盐
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH

	标准限值
	0.06mg/L
	0.1mg/L
	＜1
	0.05mg/L
	0.1mg/L
	0.7mg/L
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5

	县政府
	0.00077
	0.01002
	0.166
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.014
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.52

	蒙高中
	0.00085
	0.01013
	0.170
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.015
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.58

	疾控中心
	0.00064
	0.01028
	0.160
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.005
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.56

	财政局
	0.00114
	0.01137
	0.197
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.017
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.55

	利州街道
	0.00069
	0.01143
	0.173
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.016
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.56

	嘉和宾馆
	0.00014
	0.00949
	0.127
	＜0.0037
	＜0.0044
	0.008
	＜5
	0.216
	无
	无
	7.57


	监测地点
	检测项目

	
	铝
	铁
	锰
	铜
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮
	游离余氯

	标准限值
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L
	≥0.05mg/L

	县政府
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02
	＜0.2
	81
	69
	498
	350
	0.64
	＜0.02
	0.06

	蒙高中
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	82
	72
	491
	356
	0.66
	＜0.02
	0.07

	疾控中心
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	80
	70
	493
	348
	0.63
	＜0.02
	0.05

	财政局
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	78
	72
	494
	348
	0.67
	＜0.02
	0.07

	利州街道
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	82
	73
	496
	350
	0.62
	＜0.02
	0.06

	嘉和宾馆
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	＜0.2
	77
	70
	500
	346
	0.66
	＜0.02
	0.07

	

	


附件：                 2026年第三季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	菌落总数
	总大肠菌群
	大肠埃希氏菌
	砷
	镉
	铬
	铅
	汞
	氰化物
	氟化物
	硝酸盐氮

	标准限值
	500CFU/mL
	不应检出
	不应检出
	0.01mg/L
	0.005mg/L
	0.05mg/L
	0.01mg/L
	0.001mg/L
	0.05mg/L
	1.0mg/L
	10mg/L

	草场乡
	36
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	8.6

	东哨镇
	36
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.20
	8.6

	羊角沟镇
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	4.4

	老爷庙镇
	16
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	7.9

	尤杖子乡
	28
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	3.2

	十二德堡镇
	17
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.36
	7.6

	利州街道
	32
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	8.7

	平房子镇
	67
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	8.6

	山嘴子镇
	290
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.47
	8.1

	白塔子镇
	150
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.20
	8.1

	南公营子镇
	220
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.35
	4.1

	坤都乡
	55
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	9.2

	官大海农场
	140
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.25
	6.3

	六官营子镇
	140
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.22
	9.2

	大营子乡
	120
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.24
	8.3

	大城子街道
	56
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.34
	7.6

	兴隆庄镇
	32
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	7.2

	卧虎沟乡
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.23
	6.6

	甘招镇
	30
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.26
	8.6

	水泉镇
	4
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.31
	8.4

	公营子镇
	72
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.37
	8.8

	中三家镇
	110
	未检出
	未检出
	＜0.01
	＜0.005
	＜0.004
	＜0.01
	＜0.001
	＜0.002
	0.32
	4.1


附件：                    2026年第三季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	铝
	铁
	锰
	铜

	标准限值
	15度
	1NTU
	无异臭异味
	无
	≥6.5且≤8.5
	0.2mg/L
	0.3mg/L
	0.1mg/L
	1.0mg/L

	草场乡
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.39
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	东哨镇
	＜5
	0.11
	无
	无
	7.28
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜5
	0.12
	无
	无
	7.35
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜5
	0.16
	无
	无
	7.27
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜5
	0.14
	无
	无
	7.37
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜5
	0.13
	无
	无
	7.50
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	利州街道
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.37
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	平房子镇
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.36
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜5
	0.26
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	白塔子镇
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	南公营子镇
	＜5
	0.25
	无
	无
	7.37
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	坤都乡
	＜5
	0.24
	无
	无
	7.38
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	官大海农场
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.22
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	六官营子镇
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大营子乡
	＜5
	0.20
	无
	无
	7.36
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	大城子街道
	＜5
	0.23
	无
	无
	7.35
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜5
	0.15
	无
	无
	7.26
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜5
	0.16
	无
	无
	7.40
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	甘招镇
	＜5
	0.18
	无
	无
	7.52
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	水泉镇
	＜5
	0.19
	无
	无
	7.25
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	公营子镇
	＜5
	0.21
	无
	无
	7.27
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02

	中三家镇
	＜5
	0.22
	无
	无
	7.30
	＜0.008
	＜0.05
	＜0.05
	＜0.02


附件：                   2026 年第三季度生活饮用水检测结果
	监测地点
	检测项目

	
	锌
	氯化物
	硫酸盐
	溶解性总固体
	总硬度
	高锰酸盐指数
	氨氮

	标准限值
	1.0mg/L
	250mg/L
	250mg/L
	1000mg/L
	450mg/L
	3mg/L
	0.5mg/L

	草场乡
	＜0.20
	38
	60
	524
	332
	0.68
	＜0.02

	东哨镇
	＜0.20
	57
	69
	637
	436
	0.71
	＜0.02

	羊角沟镇
	＜0.20
	18
	66
	497
	290
	0.66
	＜0.02

	老爷庙镇
	＜0.20
	75
	64
	634
	436
	0.78
	＜0.02

	尤杖子乡
	＜0.20
	17
	64
	518
	318
	0.70
	＜0.02

	十二德堡镇
	＜0.20
	63
	63
	495
	304
	0.63
	＜0.02

	利州街道
	＜0.20
	92
	72
	624
	418
	0.78
	＜0.02

	平房子镇
	＜0.20
	30
	74
	529
	316
	0.69
	＜0.02

	山嘴子镇
	＜0.20
	39
	75
	538
	344
	0.74
	＜0.02

	白塔子镇
	＜0.20
	93
	77
	638
	432
	0.77
	＜0.02

	南公营子镇
	＜0.20
	74
	76
	528
	430
	0.74
	＜0.02

	坤都乡
	＜0.20
	31
	73
	505
	294
	0.70
	＜0.02

	官大海农场
	＜0.20
	111
	72
	606
	414
	0.71
	＜0.02

	六官营子镇
	＜0.20
	19
	64
	536
	330
	0.77
	＜0.02

	大营子乡
	＜0.20
	62
	78
	609
	396
	0.74
	＜0.02

	大城子街道
	＜0.20
	81
	68
	624
	424
	0.74
	＜0.02

	兴隆庄镇
	＜0.20
	70
	73
	624
	422
	0.71
	＜0.02

	卧虎沟乡
	＜0.20
	46
	62
	594
	400
	0.74
	＜0.02

	甘招镇
	＜0.20
	55
	66
	628
	430
	0.76
	＜0.02

	水泉镇
	＜0.20
	87
	69
	624
	418
	0.69
	＜0.02

	公营子镇
	＜0.20
	170
	85
	849
	422
	0.95
	＜0.02

	中三家镇
	＜0.20
	29
	64
	558
	356
	0.70
	＜0.02


