## Sheet1
服务161工程第四季度水质检测结果
编号 | 监测地点 | 监测项目 | [6 empty] | 编号 | 监测地点 | [9 empty] | 编号 | 监测地点 | [6 empty] | 编号 | 监测地点
|  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 |  |  | 氰化物 | 铅 | 镉 | 铬 | 砷 | 汞 |  |  | 氟化物 | 硝酸盐 | 高锰酸盐指数 | 亚氯酸盐 | 氨
| 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5≤8.5 |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.005㎎∕L | 0.05㎎∕L | 0.01㎎∕L | 0.001㎎∕L |  | 限值 | 1.0㎎∕L | 10㎎∕L | 3mg/L | 0.7㎎∕L | 0.5㎎∕L
第165号 | 北山配水厂 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.82 | 第165号 | 北山配水厂 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17 | 28 | 208 | 170 | 第165号 | 北山配水厂 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第165号 | 北山配水厂 | 0.13 | 5.96 | 0.4 | ＜0.10 | ＜0.02
第166号 | 凌源市第二高级中学 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.83 | 第166号 | 凌源市第二高级中学 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19 | 30 | 246 | 178 | 第166号 | 凌源市第二高级中学 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第166号 | 凌源市第二高级中学 | 0.14 | 6.55 | 0.3 | ＜0.10 | ＜0.02
第167号 | 东城配水厂 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.03 | 第167号 | 东城配水厂 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 16 | 27 | 191 | 150 | 第167号 | 东城配水厂 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第167号 | 东城配水厂 | 0.16 | 4.85 | 0.4 | 0.1 | ＜0.02
第168号 | 凌源市卫健综合大厦 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.66 | 第168号 | 凌源市卫健综合大厦 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 6 | 5 | 40 | 36 | 第168号 | 凌源市卫健综合大厦 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第168号 | 凌源市卫健综合大厦 | ＜0.10 | 1.85 | 0.4 | ＜0.10 | ＜0.02
第169号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.75 | 第169号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂） | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18 | 29 | 217 | 172 | 第169号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂） | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第169号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂） | 0.16 | 6.02 | 0.4 | ＜0.10 | ＜0.02
第170号 | 凌源中学 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 第170号 | 凌源中学 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 5 | 3 | 26 | 24 | 第170号 | 凌源中学 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第170号 | 凌源中学 | ＜0.10 | 1.61 | 0.3 | ＜0.10 | ＜0.02
第171号 | 万元店供水站 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.45 | 第171号 | 万元店供水站 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 23 | 57 | 343 | 250 | 第171号 | 万元店供水站 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第171号 | 万元店供水站 | 0.63 | 6.89 | 0.3 |  | ＜0.02
第172号 | 禾丰牧业有限公司 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.45 | 第172号 | 禾丰牧业有限公司 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 13 | 22 | 246 | 200 | 第172号 | 禾丰牧业有限公司 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 第172号 | 禾丰牧业有限公司 | 0.49 | 5 | 0.3 |  | ＜0.02
第173号 | 热水汤村委员会 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.31 | 第173号 | 热水汤村委员会 | ＜0.03 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22 | 62 | 373 | 236 | 第173号 | 热水汤村委员会 | ＜0.002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.004 | 0.001 | ＜0.0001 | 第173号 | 热水汤村委员会 | 0.66 | 6.75 | 0.5 |  | ＜0.02
[29 empty] | 制表人： 石磊 | 审核人： | 郑军 | 上报日期：2023年12月11日 | 2024.12.13
备注：