## Sheet1
凌源市2025年第三季度农村水水质监测指标
县区 | 编号 | 监测地点 | 监测项目 | [8 empty] | 编号 | 监测地点 | [9 empty] | 编号 | 监测地点
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） |  |  | 锰 | 铁 | 铜 | 锌 | 铝 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） |  |  | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐（以N计）
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L |  | 限值 | 0.1㎎∕L | 0.3㎎∕L | 1.0㎎∕L | 1.0㎎∕L | 0.2㎎∕L | 250㎎∕L | 250㎎∕L | 1000㎎∕L | 450㎎∕L |  | 限值 | 0.05㎎∕L | 1.2㎎∕L | 20㎎∕L
| 第202507102号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.75 | 1.11 | 0.03 | 第202507102号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22.6 | 65.9 | 379 | 275 | 第202507102号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.3
| 第202507103号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点政府食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.33 | 1.19 | 0.06 | 第202507103号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点政府食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27.7 | 47.4 | 381 | 273 | 第202507103号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点政府食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8
| 第202507100号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.55 | 1.17 | 0.05 | 第202507100号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 23.4 | 68 | 375 | 276 | 第202507100号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.8
| 第202507101号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点东北人自助饭末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 1.18 | 0.04 | 第202507101号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点东北人自助饭末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26.1 | 65.4 | 391 | 274 | 第202507101号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点东北人自助饭末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.7
| 第202507098号 | 四合当村梁杖子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.84 | 1.17 | 0.05 | 第202507098号 | 四合当村梁杖子供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 29.6 | 54.9 | 388 | 276 | 第202507098号 | 四合当村梁杖子供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.3
| 第202507099号 | 四合当村梁杖子供水点水利站末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.8 | 1.19 | 0.06 | 第202507099号 | 四合当村梁杖子供水点水利站末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30.7 | 89 | 398 | 275 | 第202507099号 | 四合当村梁杖子供水点水利站末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.6
| 第202507096号 | 三家子天盛号8、9组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.62 | 1.17 | 0.06 | 第202507096号 | 三家子天盛号8、9组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31.8 | 48.7 | 392 | 274 | 第202507096号 | 三家子天盛号8、9组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.5
| 第202507097号 | 三家子天盛号8、9组供水点修车行末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.44 | 1.23 | 0.04 | 第202507097号 | 三家子天盛号8、9组供水点修车行末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 33.3 | 71 | 378 | 272 | 第202507097号 | 三家子天盛号8、9组供水点修车行末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.8
| 第202507094号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 1.19 | 0.04 | 第202507094号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28.1 | 65.2 | 377 | 272 | 第202507094号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.9
| 第202507095号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点孙秀商店末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.85 | 1.19 | 0.05 | 第202507095号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点孙秀商店末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27.4 | 69.9 | 369 | 275 | 第202507095号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点孙秀商店末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 6.5
| 第202507092号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.56 | 1.19 | 0.06 | 第202507092号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28.9 | 56.1 | 375 | 264 | 第202507092号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.1
| 第202507093号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点陈贺林家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.81 | 1.1 | 0.05 | 第202507093号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点陈贺林家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25.4 | 47.2 | 382 | 264 | 第202507093号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点陈贺林家末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.6
| 第202507090号 | 刀尔登供水站供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.84 | 1.16 | 0.04 | 第202507090号 | 刀尔登供水站供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28.7 | 44.2 | 382 | 270 | 第202507090号 | 刀尔登供水站供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.5
| 第202507091号 | 刀尔登供水站供水点刀尔登中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.57 | 1.13 | 0.04 | 第202507091号 | 刀尔登供水站供水点刀尔登中学食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 29.7 | 72.8 | 379 | 274 | 第202507091号 | 刀尔登供水站供水点刀尔登中学食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.7
| 第202507088号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.62 | 0.95 | 0.05 | 第202507088号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 27.1 | 59.4 | 385 | 279 | 第202507088号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.8
| 第202507089号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点邻里超市末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.82 | 0.98 | 0.07 | 第202507089号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点邻里超市末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30.4 | 93 | 390 | 275 | 第202507089号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点邻里超市末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.9
| 第202507086号 | 东营子东庄西庄供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.34 | 1.15 | 0.04 | 第202507086号 | 东营子东庄西庄供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 24.1 | 68.1 | 393 | 273 | 第202507086号 | 东营子东庄西庄供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.8
| 第202507087号 | 东营子东庄西庄供水点政府食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.76 | 0.99 | 0.06 | 第202507087号 | 东营子东庄西庄供水点政府食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25.9 | 63.8 | 379 | 272 | 第202507087号 | 东营子东庄西庄供水点政府食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.6
| 第202507084号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.3 | 1.16 | 0.05 | 第202507084号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 32.2 | 71.4 | 375 | 277 | 第202507084号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.3
| 第202507085号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点关继富家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.62 | 1.13 | 0.07 | 第202507085号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点关继富家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31.4 | 77.7 | 381 | 262 | 第202507085号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点关继富家末梢水 | ＜0.002 | 0.3 | 7.8
| 第202507082号 | 三道河子镇三道河子村四道河子出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.84 | 1.15 | 0.03 | 第202507082号 | 三道河子镇三道河子村四道河子出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19.4 | 90.8 | 387 | 272 | 第202507082号 | 三道河子镇三道河子村四道河子出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 6.9
| 第202507083号 | 三道河子镇三道河子村四道河子刘国树家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.64 | 1.16 | 0.05 | 第202507083号 | 三道河子镇三道河子村四道河子刘国树家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18.2 | 63.6 | 392 | 268 | 第202507083号 | 三道河子镇三道河子村四道河子刘国树家末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.4
| 第202507080号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.82 | 1.07 | 0.05 | 第202507080号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22.1 | 60.1 | 385 | 273 | 第202507080号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.3 | 7.23
| 第202507081号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点孟献文家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.55 | 1.09 | 0.07 | 第202507081号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点孟献文家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 23.3 | 67.9 | 393 | 272 | 第202507081号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点孟献文家末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.52
| 第202507078号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.49 | 1.11 | 0.07 | 第202507078号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 33.5 | 88.1 | 382 | 276 | 第202507078号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 3.4
| 第202507079号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点华鑫商店末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.74 | 1.07 | 0.05 | 第202507079号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点华鑫商店末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 34.4 | 84.1 | 371 | 270 | 第202507079号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点华鑫商店末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 6.7
| 第202507076号 | 北炉乡北炉村西街供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.94 | 1.21 | 0.06 | 第202507076号 | 北炉乡北炉村西街供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 37.4 | 66.9 | 387 | 269 | 第202507076号 | 北炉乡北炉村西街供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 8
| 第202507077号 | 北炉乡北炉村西街供水点张云龙家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 1.24 | 0.06 | 第202507077号 | 北炉乡北炉村西街供水点张云龙家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 36.3 | 63.6 | 369 | 272 | 第202507077号 | 北炉乡北炉村西街供水点张云龙家末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.2
| 第202507074号 | 半里杖子村供水点1#井出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.66 | 1.04 | 0.06 | 第202507074号 | 半里杖子村供水点1#井出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25.7 | 114 | 395 | 269 | 第202507074号 | 半里杖子村供水点1#井出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.3
| 第202507075号 | 半里杖子村供水点1#井王淑英家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.51 | 1.06 | 0.05 | 第202507075号 | 半里杖子村供水点1#井王淑英家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 26.4 | 96.8 | 389 | 267 | 第202507075号 | 半里杖子村供水点1#井王淑英家末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.6
| 第202507072号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.53 | 1.19 | 0.04 | 第202507072号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 31.6 | 95.7 | 390 | 275 | 第202507072号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.4
| 第202507073号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点左经强家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.74 | 1.13 | 0.05 | 第202507073号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点左经强家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 30.4 | 66.3 | 398 | 270 | 第202507073号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点左经强家末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.1
| 第202507070号 | 三十家子供水点北街出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.86 | 1.25 | 0.03 | 第202507070号 | 三十家子供水点北街出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 33.7 | 101 | 395 | 278 | 第202507070号 | 三十家子供水点北街出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.2
| 第202507071号 | 三十家子供水点三十家子中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.82 | 1.26 | 0.06 | 第202507071号 | 三十家子供水点三十家子中学食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 34.9 | 75.7 | 389 | 272 | 第202507071号 | 三十家子供水点三十家子中学食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.4
| 第202507068号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.81 | 1.25 | 0.04 | 第202507068号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 25.1 | 112 | 391 | 278 | 第202507068号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.2
| 第202507069号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村鑫盛源超市末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.66 | 1.2 | 0.05 | 第202507069号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村鑫盛源超市末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 28.1 | 83 | 388 | 267 | 第202507069号 | 刘杖子镇主水源井郭杖子村鑫盛源超市末梢水 | ＜0.002 | 0.1 | 7
| 第202507066号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.77 | 1.1 | 0.06 | 第202507066号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 22.8 | 90.4 | 383 | 271 | 第202507066号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.7
| 第202507067号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点华鑫超市末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.5 | 1.37 | 0.05 | 第202507067号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点华鑫超市末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 23.7 | 138 | 379 | 274 | 第202507067号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点华鑫超市末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 6.9
| 第202507064号 | 万元店供水站铁匠炉村出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.87 | 1.05 | 0.03 | 第202507064号 | 万元店供水站铁匠炉村出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17 | 42.7 | 388 | 271 | 第202507064号 | 万元店供水站铁匠炉村出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 7.5
| 第202507065号 | 万元店供水站万元店中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.64 | 1.11 | 0.06 | 第202507065号 | 万元店供水站万元店中学食堂末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18.9 | 52.5 | 379 | 270 | 第202507065号 | 万元店供水站万元店中学食堂末梢水 | ＜0.002 | 0.3 | 8.5
| 第202507062号 | 小城子镇小城子村12357组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.65 | 1.18 | 0.06 | 第202507062号 | 小城子镇小城子村12357组供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 19.3 | 75.7 | 395 | 270 | 第202507062号 | 小城子镇小城子村12357组供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.1 | 8.9
| 第202507063号 | 小城子镇小城子村12357组供水点任义家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.76 | 1.18 | 0.04 | 第202507063号 | 小城子镇小城子村12357组供水点任义家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 20.4 | 40.9 | 391 | 271 | 第202507063号 | 小城子镇小城子村12357组供水点任义家末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.7
| 第202507060号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.46 | 1.17 | 0.03 | 第202507060号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点出厂水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 17.3 | 66.2 | 379 | 274 | 第202507060号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点出厂水 | ＜0.002 | 0.2 | 7.9
| 第202507061号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点杨树忠家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.8 | 1.11 | 0.05 | 第202507061号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点杨树忠家末梢水 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.2 | ＜0.05 | ＜0.008 | 18.4 | 61.6 | 382 | 275 | 第202507061号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点杨树忠家末梢水 | ＜0.002 | 0.2 | 8.2
注：上表菌落总数、氟化物、硝酸盐（以N计）和浑浊度指标限制按小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限填写，如不受限，需重新填写限值。 | [5 empty] | “＜+数值”代表小于检出限。