## Sheet1
2026年第二季度凌源市农村水水质监测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 3NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L
| 第011号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第012号 | 乌兰白镇乌兰白村白西组供水点聚贤楼末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.36 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第013号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.44 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第014号 | 东西街里、东西十家子、小房申供水点东北人自助盒饭末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第015号 | 四合当村梁杖子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.05 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第016号 | 四合当村梁杖子供水点文利饭店末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.97 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第017号 | 三家子天盛号8、9组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.8 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第018号 | 三家子天盛号8、9组供水点国文林家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.71 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第019号 | 半里杖子村供水点1#井出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.31 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第020号 | 半里杖子村供水点1#井赵纬家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 2.66 | 无 | 无 | 7.34 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第021号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.53 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第022号 | 沟门子镇碾房杖子村古桥子、宣杖子供水点孙秀商店末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.6 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第023号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.67 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第024号 | 河坎子乡河坎子村河坎子供水点水利服务站末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.72 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第025号 | 刀尔登供水站供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.81 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第026号 | 刀尔登供水站供水点刀尔登中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.78 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第027号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.64 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第028号 | 杨杖子镇杨杖子2-9组供水点金源超市末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.53 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第029号 | 东营子东庄西庄供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第030号 | 东营子东庄西庄供水点政府食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.33 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第031号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.11 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第032号 | 松岭子镇松岭子村四合店供水点关继富家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.12 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第039号 | 三道河子镇三道河子村四道河子出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.98 | 无 | 无 | 7.15 | 0.7 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第040号 | 三道河子镇三道河子村四道河子武科学家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 2 | 无 | 无 | 7.65 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第041号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 1.03 | 无 | 无 | 7.86 | 0.8 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第042号 | 前进乡邹杖子村孟家窝铺供水点邹井峰家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 2.5 | 无 | 无 | 7.87 | 0.7 | ＜0.02 | 0.05
| 第043号 | 三十家子供水点北街出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.7 | 无 | 无 | 7.63 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第044号 | 三十家子供水点三十家子中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.97 | 无 | 无 | 7.71 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第045号 | 刘杖子乡主水源井郭杖子村出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.52 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第046号 | 刘杖子乡主水源井郭杖子村农家院末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.51 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第047号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.81 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第048号 | 大河北镇大河北村黄酒管西供水点政府食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.79 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第049号 | 万元店供水站铁匠炉村出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.49 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第050号 | 万元店供水站万元店中学食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.53 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第051号 | 小城子镇大杖子村东西供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.73 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第052号 | 小城子镇大杖子村东西供水点刘文军家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.76 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第053号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.04 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第054号 | 大王杖子乡大王杖子村小王杖子、河东供水点赵国明家家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.02 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第057号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.77 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第058号 | 瓦房店镇瓦房店村瓦西组供水点华鑫商店末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.82 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第059号 | 北炉乡北炉村西街供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.59 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第060号 | 北炉乡北炉村西街供水点张云生家末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.7 | 0.4 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第061号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.65 | 无 | 无 | 7.51 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第062号 | 宋杖子镇段杖子村1-3组供水点大厦超市末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 2.2 | 无 | 无 | 7.54 | 0.5 | ＜0.02 | ＜0.05
注：上表菌落总数、浑浊度指标限制按小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限填写，如不受限，需重新填写限值。