## Sheet1
2026年第二季度凌源市市政水水质监测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁 | 二氧化氯
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L | 0.1≤二氧化氯≤0.8（出厂）0.02≤二氧化氯≤0.8（末梢）
| 第055号 | 凌源市职业教育中心水房出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.92 | 0.6 | ＜0.02 | ＜0.05 | 0.26
| 第056号 | 凌源市职业教育中心食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.95 | 0.7 | ＜0.02 | ＜0.05 | 0.12
住：如无这项检测指标，空格内填“ /”。