## Sheet1
2026年第三季度凌源市市政水水质监测指标
县（区） | 编号 | 监测地点 | 监测项目
|  |  | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | 臭和味 | PH | 高锰酸盐指数（以O2计） | 氨（以N计） | 铁
|  | 限值 | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU | 无 | 无 | ≥6.5且≤8.5 | 3㎎∕L | 0.5㎎∕L | 0.3㎎∕L
| 第145号 | 东城配水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.2 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第146号 | 凌源鸿顺供水服务有限公司（净水厂）出厂水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.14 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第149号 | 凌源市第二高级中学末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.81 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第150号 | 北山配水厂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.77 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第151号 | 凌源市职业教育中心水房末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.54 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第152号 | 凌源市职业教育中心食堂末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 7.49 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第153号 | 凌源中学末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.08 | 0.2 | ＜0.02 | ＜0.05
| 第154号 | 凌源市卫健综合大厦水房（5楼）末梢水 | 未检出 | 未检出 | ＜5 | ＜0.50 | 无 | 无 | 8.2 | 0.3 | ＜0.02 | ＜0.05
注：如无这项检测指标，空格内填“ /”。