## Sheet1
样品编号 | 采样详细地点 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 亚氯酸盐 | 样品编号 | 采样详细地点 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 样品编号 | 采样详细地点 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度（以CaCO3计） | 高锰酸盐指数（以Ｏ２计） | 氨（以N计）
'057 | 凌源市第二高级中学食堂 | 0 | 4 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.34 | 0.14 | '057 | 凌源市第二高级中学食堂 | -1 | 0 | 0 | 7.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '057 | 凌源市第二高级中学食堂 | 58 | 427 | 340 | 0.5 | -1
'063 | 凌源中学食堂 | 0 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | -1 | 0.34 | -1 | '063 | 凌源中学食堂 | -1 | 0 | 0 | 7.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '063 | 凌源中学食堂 | 59 | 460 | 340 | 0.6 | -1
'065 | 净水厂水房 | 0 | 17 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 | 0.1 | '065 | 净水厂水房 | -1 | 0 | 0 | 7.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '065 | 净水厂水房 | 59 | 461 | 348 | 0.6 | -1
'066 | 凌源疾控中心水房 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | -1 | '066 | 凌源疾控中心水房 | -1 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '066 | 凌源疾控中心水房 | 59 | 450 | 344 | 0.7 | -1
'064 | 东城配水厂泵房 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 | -1 | '064 | 东城配水厂泵房 | -1 | 0 | 0 | 7.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '064 | 东城配水厂泵房 | 59 | 438 | 340 | 0.6 | -1
'058 | 北山配水厂化验室 | 0 | 9 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 | 0.14 | '058 | 北山配水厂化验室 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '058 | 北山配水厂化验室 | 58 | 430 | 332 | 0.6 | -1
'056 | 小城子镇小城子村大新房子立明超市 | 0 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.54 |  | '056 | 小城子镇小城子村大新房子立明超市 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '056 | 小城子镇小城子村大新房子立明超市 | 11 | 240 | 200 | 0.4 | -1
'055 | 小城子镇小城子村大新房子 | 0 | 11 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.47 |  | '055 | 小城子镇小城子村大新房子 | -1 | 0 | 0 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '055 | 小城子镇小城子村大新房子 | 12 | 231 | 200 | 0.4 | -1
'054 | 万元店中学 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.58 |  | '054 | 万元店中学 | -1 | 0 | 0 | 7.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '054 | 万元店中学 | 49 | 350 | 234 | 0.4 | -1
'053 | 万元店镇铁匠炉村 | 0 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.59 |  | '053 | 万元店镇铁匠炉村 | -1 | 0 | 0 | 7.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '053 | 万元店镇铁匠炉村 | 49 | 343 | 242 | 0.4 | -1
'052 | 大王杖子乡山嘴村李友元家 | 0 | 73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.3 |  | '052 | 大王杖子乡山嘴村李友元家 | -1 | 0 | 0 | 7.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '052 | 大王杖子乡山嘴村李友元家 | 48 | 506 | 238 | 0.4 | -1
'051 | 大王杖子乡山嘴村 | 0 | 67 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.31 |  | '051 | 大王杖子乡山嘴村 | -1 | 0 | 0 | 7.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '051 | 大王杖子乡山嘴村 | 44 | 499 | 242 | 0.5 | -1
'050 | 宋杖子镇平房村郭杖子徐庆和家 | 0 | 96 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.44 |  | '050 | 宋杖子镇平房村郭杖子徐庆和家 | -1 | 0 | 0 | 7.49 | -1 | -1 | 0.03 | -1 | -1 | '050 | 宋杖子镇平房村郭杖子徐庆和家 | 187 | 571 | 234 | 0.4 | -1
'049 | 宋杖子镇平房村郭杖子 | 0 | 98 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.49 |  | '049 | 宋杖子镇平房村郭杖子 | -1 | 0 | 0 | 7.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '049 | 宋杖子镇平房村郭杖子 | 186 | 579 | 236 | 0.4 | -1
'038 | 松岭子镇松岭子村四合店关继富家 | 0 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 |  | '038 | 松岭子镇松岭子村四合店关继富家 | -1 | 0 | 0 | 6.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '038 | 松岭子镇松岭子村四合店关继富家 | 28 | 516 | 280 | 0.4 | -1
'037 | 松岭子镇松岭子村四合店 | 0 | 37 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 |  | '037 | 松岭子镇松岭子村四合店 | -1 | 0 | 0 | 6.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '037 | 松岭子镇松岭子村四合店 | 28 | 523 | 282 | 0.4 | -1
'040 | 三道河子镇三道河子村四道河子魏连海家 | 0 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 |  | '040 | 三道河子镇三道河子村四道河子魏连海家 | -1 | 0 | 0 | 7.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '040 | 三道河子镇三道河子村四道河子魏连海家 | 25 | 328 | 292 | 0.4 | -1
'039 | 三道河子镇三道河子村四道河字 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 |  | '039 | 三道河子镇三道河子村四道河字 | 0.93 | 0 | 0 | 7.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '039 | 三道河子镇三道河子村四道河字 | 26 | 333 | 294 | 0.3 | -1
'042 | 前进乡三道杖子村北荒西荒杨淑琴家 | 0 | 7 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 |  | '042 | 前进乡三道杖子村北荒西荒杨淑琴家 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '042 | 前进乡三道杖子村北荒西荒杨淑琴家 | 9 | 372 | 326 | 0.3 | -1
'041 | 前进乡三道杖子村北荒西荒 | 0 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 |  | '041 | 前进乡三道杖子村北荒西荒 | -1 | 0 | 0 | 7.4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '041 | 前进乡三道杖子村北荒西荒 | 10 | 369 | 326 | 0.4 | -1
'044 | 大河北乡大河北村龙河小吃 | 0 | 41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.78 |  | '044 | 大河北乡大河北村龙河小吃 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '044 | 大河北乡大河北村龙河小吃 | 28 | 332 | 298 | 0.3 | -1
'043 | 大河北乡大河北村 | 0 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.76 |  | '043 | 大河北乡大河北村 | -1 | 0 | 0 | 7.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '043 | 大河北乡大河北村 | 26 | 326 | 294 | 0.4 | -1
'046 | 刘杖子乡郭杖子村乔少伟家 | 0 | 13 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 |  | '046 | 刘杖子乡郭杖子村乔少伟家 | -1 | 0 | 0 | 7.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '046 | 刘杖子乡郭杖子村乔少伟家 | 46 | 420 | 296 | 0.4 | -1
'045 | 刘杖子乡郭杖子村 | 0 | 8 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 |  | '045 | 刘杖子乡郭杖子村 | -1 | 0 | 0 | 7.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '045 | 刘杖子乡郭杖子村 | 46 | 403 | 282 | 0.4 | -1
'048 | 三十家子中学 | 0 | 93 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.97 |  | '048 | 三十家子中学 | -1 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '048 | 三十家子中学 | 22 | 283 | 236 | 0.2 | -1
'047 | 三十家子镇北街 | 0 | 21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.95 |  | '047 | 三十家子镇北街 | -1 | 0 | 0 | 7.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '047 | 三十家子镇北街 | 22 | 279 | 232 | 0.2 | -1
'011 | 四官营子镇四官村 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.46 |  | '011 | 四官营子镇四官村 | -1 | 0 | 0 | 7.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '011 | 四官营子镇四官村 | 40 | 524 | 422 | 0.7 | -1
'012 | 四官营子镇四官村丛玉海家 | 0 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.57 |  | '012 | 四官营子镇四官村丛玉海家 | -1 | 0 | 0 | 7.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '012 | 四官营子镇四官村丛玉海家 | 40 | 507 | 414 | 0.7 | -1
'016 | 乌兰白镇太平沟村一二三组单英奎家 | 0 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.59 |  | '016 | 乌兰白镇太平沟村一二三组单英奎家 | -1 | 0 | 0 | 7.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '016 | 乌兰白镇太平沟村一二三组单英奎家 | 11 | 277 | 262 | 0.5 | -1
'015 | 乌兰白镇太平沟村一二三组 | 0 | 71 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.55 |  | '015 | 乌兰白镇太平沟村一二三组 | -1 | 0 | 0 | 7.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '015 | 乌兰白镇太平沟村一二三组 | 9 | 283 | 268 | 0.7 | -1
'022 | 刀尔登中学 | 0 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.23 |  | '022 | 刀尔登中学 | -1 | 0 | 0 | 7.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '022 | 刀尔登中学 | 26 | 386 | 352 | 0.8 | -1
'021 | 刀尔登镇北营子 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 |  | '021 | 刀尔登镇北营子 | -1 | 0 | 0 | 7.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '021 | 刀尔登镇北营子 | 26 | 382 | 348 | 0.9 | -1
'026 | 沟门子镇双庙村黑沟店韩印家 | 0 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.44 |  | '026 | 沟门子镇双庙村黑沟店韩印家 | 0.81 | 0 | 0 | 8.17 | -1 | 0.07 | -1 | -1 | -1 | '026 | 沟门子镇双庙村黑沟店韩印家 | 18 | 380 | 82 | 1.1 | -1
'025 | 沟门子镇双庙村黑沟店 | 0 | 96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.45 |  | '025 | 沟门子镇双庙村黑沟店 | 0.77 | 0 | 0 | 8.14 | -1 | 0.05 | -1 | -1 | -1 | '025 | 沟门子镇双庙村黑沟店 | 18 | 387 | 80 | 1 | -1
'032 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟马季家 | 0 | 99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.41 |  | '032 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟马季家 | -1 | 0 | 0 | 7.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '032 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟马季家 | 42 | 636 | 240 | 1 | -1
'031 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟 | 0 | 97 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.41 |  | '031 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟 | 0.6 | 0 | 0 | 7.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '031 | 瓦房店镇榆树林村小老虎沟 | 46 | 644 | 242 | 1.1 | -1
'034 | 北炉乡北炉村北街李小东牛场 | 0 | 96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.28 |  | '034 | 北炉乡北炉村北街李小东牛场 | -1 | 0 | 0 | 7.56 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '034 | 北炉乡北炉村北街李小东牛场 | 7 | 300 | 236 | 0.6 | -1
'033 | 北炉乡北炉村北街 | 0 | 99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.33 |  | '033 | 北炉乡北炉村北街 | -1 | 0 | 0 | 7.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '033 | 北炉乡北炉村北街 | 7 | 297 | 232 | 0.6 | -1
'014 | 四合当镇四合当村白杨家 | 0 | 59 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.94 |  | '014 | 四合当镇四合当村白杨家 | -1 | 0 | 0 | 7.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '014 | 四合当镇四合当村白杨家 | 47 | 372 | 116 | 0.8 | 0.04
'013 | 四合当镇四合当村 | 0 | 37 | 0.002 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.97 |  | '013 | 四合当镇四合当村 | -1 | 0 | 0 | 7.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '013 | 四合当镇四合当村 | 46 | 389 | 120 | 0.7 | 0.04
'018 | 三家子乡天盛号村8，9组韩金明家 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.53 |  | '018 | 三家子乡天盛号村8，9组韩金明家 | -1 | 0 | 0 | 7.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '018 | 三家子乡天盛号村8，9组韩金明家 | 98 | 481 | 280 | 0.6 | -1
'017 | 三家子乡天盛号村8，9组 | 0 | 26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.47 |  | '017 | 三家子乡天盛号村8，9组 | -1 | 0 | 0 | 7.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '017 | 三家子乡天盛号村8，9组 | 88 | 499 | 288 | 0.7 | -1
'020 | 杨杖子镇杨杖子村香源餐厅 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 |  | '020 | 杨杖子镇杨杖子村香源餐厅 | -1 | 0 | 0 | 7.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '020 | 杨杖子镇杨杖子村香源餐厅 | 38 | 345 | 274 | 0.7 | -1
'019 | 杨杖子镇杨杖子村 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.29 |  | '019 | 杨杖子镇杨杖子村 | -1 | 0 | 0 | 7.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '019 | 杨杖子镇杨杖子村 | 39 | 337 | 280 | 0.5 | -1
'024 | 佛爷洞乡佛爷洞政府食堂 | 0 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.26 |  | '024 | 佛爷洞乡佛爷洞政府食堂 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '024 | 佛爷洞乡佛爷洞政府食堂 | 38 | 370 | 342 | 0.8 | -1
'023 | 佛爷洞乡佛爷洞 | 0 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.25 |  | '023 | 佛爷洞乡佛爷洞 | -1 | 0 | 0 | 7.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '023 | 佛爷洞乡佛爷洞 | 38 | 378 | 344 | 0.7 | -1
'028 | 河坎子乡河坎子村水利服务站 | 0 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.16 |  | '028 | 河坎子乡河坎子村水利服务站 | -1 | 0 | 0 | 7.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '028 | 河坎子乡河坎子村水利服务站 | 28 | 279 | 262 | 0.7 | -1
'027 | 河坎子乡河坎子村 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.2 |  | '027 | 河坎子乡河坎子村 | -1 | 0 | 0 | 7.91 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '027 | 河坎子乡河坎子村 | 30 | 288 | 260 | 0.7 | -1
'036 | 牛营子半里杖子村王淑英家 | 0 | 12 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.19 |  | '036 | 牛营子半里杖子村王淑英家 | -1 | 0 | 0 | 7.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '036 | 牛营子半里杖子村王淑英家 | 45 | 436 | 410 | 0.5 | -1
'035 | 牛营子半里杖子村 | 0 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.24 |  | '035 | 牛营子半里杖子村 | -1 | 0 | 0 | 7.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | '035 | 牛营子半里杖子村 | 44 | 443 | 422 | 0.6 | -1