朝环审〔2024〕14号

关于国能建平新能源发展有限公司国能

辽宁建平沙海200MW风电项目

环境影响报告书的批复

国能建平新能源发展有限公司：

你单位报送的《国能建平新能源发展有限公司国能辽宁建平沙海200MW风电项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、国能建平新能源发展有限公司国能辽宁建平沙海200MW风电项目（以下简称“项目”），建设地点分布在辽宁省朝阳市建平县沙海镇、青峰山镇、红山街道。拟安装28台单机容量5.0MW风电机组和10台单机容量6.0MW风电机组，每台风电机组设置一台箱式变压器。新、改扩建道路总长度42.13km，集电线路总长约115.3km。新建一座220kV升压站，配套建设20MW/40MWh的储能设施。项目总投资132000.04万元，其中环保投资703万元，占总投资的0.53%。

项目符合国家产业政策，经建平县发改局核准批复（建发改发〔2023〕135号），经建平县自然资源局用地预审，项目符合建平县国土空间用途管制要求，从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治、生态保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中须重点做好以下工作：

（一）施工期应严格规划运输线路，采取有效防尘、降噪措施，禁止施工扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理，禁止排入沿线地表水体。

（二）严格控制施工作业范围，施工道路、施工场地等应尽量远离生态保护红线，尽量减少对地表植被的扰动，妥善保存剥离表土并及时回填复垦。施工结束后，改扩建道路恢复至原有宽度、新建道路恢复为不大于3.5m宽，临时占地及时清理、复耕、复植，播撒草籽进行绿化，加强日常养护，确保生态恢复和绿化效果。

（三）做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故油池预防漏油风险，产生的废油、废蓄电池等危险废物应交由具有资质单位安全处置。升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。升压站投入运行后，产生的工频电场强度和工频磁感应强度需满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的标准限值要求。

（四）运营期项目噪声、光影防护距离不小于600米，你单位在建设中要严格按照《报告书》要求落实平面布局，保证风机等与敏感目标的位置关系，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作，保证不在防护距离内建设居民住宅等环境敏感建筑。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、我局于2022年12月2日批复的《关于辽宁建平沙海200MW风电项目变更环境影响报告书的批复》（朝环审〔2022〕25号）同时废止。

六、请朝阳市生态环境局建平县分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2024年11月6日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局建平分局