## 月
城市 | 行政区 | 污水厂名称 | 监测日期 | 监测项目 | 浓度 | 单位 | 标准 | 是否超标 | 超标倍数
朝阳市 | 双塔区 | 朝阳海里远达水务有限公司 | 2025-02-13 | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 50 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | pH值 | 7.50 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.0 | mg/L | 10 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总氮（以N计） | 9.58 | mg/L | 15 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 动植物油 | 0.14 | mg/L | 1 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 石油类 | 0.26 | mg/L | 1 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总磷（以P计） | 0.21 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 氨氮（NH3-N） | <0.025 | mg/L | 8 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
|  |  | 2025-02-13 | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 | 双塔区 | 朝阳远达环保水务有限公司（凤凰新城处理厂） | 2025-02-13 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.0 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | <0.05 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总氮（以N计） | 7.25 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 氨氮（NH3-N） | <0.025 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 石油类 | 0.39 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 50 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 动植物油 | 0.24 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总磷（以P计） | 0.23 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | pH值 | 7.53 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 | 龙城区 | 朝阳远达环保水务有限公司（什家河污水处理厂） | 2025-02-10 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.2 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 氨氮（NH3-N） | 0.03 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总氮（以N计） | 8.02 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | pH值 | 7.20 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 50 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总砷 | 0.0009 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 动植物油 | 0.21 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总磷（以P计） | 0.16 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 石油类 | 0.28 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.06 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 | 建平县 | 建平碧水源环境工程有限公司 （原建平县城镇污水处理厂） | 2025-02-11 | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 氨氮（NH3-N） | 0.19 | mg/L | 5 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总磷（以P计） | 0.19 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 五日生化需氧量（BOD5） | 0.7 | mg/L | 10 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 粪大肠菌群 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总氮（以N计） | 8.88 | mg/L | 15 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.07 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | pH值 | 7.57 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 动植物油 | 0.36 | mg/L | 1 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 50 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | 石油类 | 0.21 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 | 喀左县 | 喀左县城市污水处理厂 | 2025-02-13 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总磷（以P计） | 0.04 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | pH值 | 7.58 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 五日生化需氧量（BOD5） | 4.8 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 粪大肠菌群数 | 86 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 化学需氧量 | 27 | mg/L | 50 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.09 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 氨氮（NH3-N） | <0.025 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 动植物油 | 0.10 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 总氮（以N计） | 2.76 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-13 | 石油类 | 0.20 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 | 北票市 | 北票市污水处理有限公司 | 2025-02-11 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 五日生化需氧量（BOD5） | 0.8 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-11 | pH值 | 7.45 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 氨氮（NH3-N） | <0.025 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总氮（以N计） | 8.34 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 动植物油 | 0.14 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 悬浮物 | 8 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 阴离子表面活性剂 | 0.08 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 石油类 | 0.33 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总磷（以P计） | 0.05 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 50 | 未超标
朝阳市 | 凌源市 | 凌源净源水务有限公司 | 2025-02-10 | 总氮（以N计） | 11.6 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 化学需氧量 | 23 | mg/L | 50 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 阴离子表面活性剂 | 0.06 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.3 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 动植物油 | 0.25 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总砷 | 0.0010 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总磷（以P计） | 0.13 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | pH值 | 7.38 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 石油类 | 0.38 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-10 | 氨氮（NH3-N） | 0.06 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 | 凌源市 | 凌源远达水务有限公司 | 2025-02-10 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.8 | mg/L | 10 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | pH值 | 7.73 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 氨氮（NH3-N） | 0.05 | mg/L | 5 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 50 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总砷 | 0.0011 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 动植物油 | 0.27 | mg/L | 1 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 石油类 | 0.33 | mg/L | 1 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总磷（以P计） | 0.28 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总氮（以N计） | 10.4 | mg/L | 15 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
|  |  | 2025-02-10 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 | 双塔区 | 朝阳市北水净源水务有限公司 | 2025-02-11 | 总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | pH值 | 7.41 | 无量纲 | 6~9 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总磷（以P计） | 0.15 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总铜 | <0.001 | mg/L | 0.5 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 色度 | 2 | 倍 | 30 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 动植物油 | 0.17 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 粪大肠菌群数 | <10 | 个/L | 1000 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 石油类 | 0.25 | mg/L | 1 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 氨氮（NH3-N） | 0.66 | mg/L | 8 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 总氮（以N计） | 9.89 | mg/L | 15 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 五日生化需氧量（BOD5） | 1.6 | mg/L | 10 | 未超标
朝阳市 |  |  | 2025-02-11 | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 50 | 未超标