朝环审〔2025〕20号

关于辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司

（平房矿）空闲地可用资源发电项目

环境影响报告表的批复

北票同鑫新能源有限公司：

你公司报送的《辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目（以下简称“项目”），建设地点位于北票市西官营镇河北村辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司平房矿矿区内。项目拟安装1台单机容量10MW的风力发电机组，配套新建一台10KV箱式变压器。项目总投资4952.82万元，其中环保投资为49.5万元，占总投资的1%。

项目符合国家产业政策，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、污染防治和生态保护措施进行建设。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上，建设运营过程中应重点做好以下工作：

（一）项目风机噪声、光影防护距离不小于600米，你公司在建设中要严格按照《报告表》要求落实平面布局，保证风机与敏感目标的位置关系，并保证各敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，同时配合地方政府做好项目周边地区规划建设工作，保证不在防护距离内建设居民住宅等环境敏感建筑。

（二）做好风机及箱式变压器的全面检查与维护，保障设备安全稳定运行。设备维修过程中产生的废矿物油为危险废物，需委托有资质的单位回收处置。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、请朝阳市生态环境局北票分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2025年7月7日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局北票分局

朝阳市生态环境局                        2025年7月7日印发

朝文备注3908                                               共印11份