朝环审〔2025〕 号

关于凌源温氏农牧有限公司宋杖子生猪养殖小区建设项目环境影响报告书的批复

凌源温氏农牧有限公司：

你公司报送的《凌源温氏农牧有限公司宋杖子生猪养殖小区建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：

一、凌源温氏农牧有限公司宋杖子生猪养殖小区建设项目(以下简称“项目”），建设地点位于凌源市宋杖子镇西高杖子村。2020年5月25日，凌源市环境保护局以“凌环审〔2020〕020号”文对《关于凌源温氏农牧有限公司宋杖子生猪养殖场建设项目环境影响报告书》进行了批复，项目占地1240.45亩，设计年出栏猪仔20万头、商品猪10万头。但因生猪市场和疫情影响等原因项目未开工建设。本项目属于重新报批，在原占地范围内选取500亩，建设标准化猪舍55000平方米（26栋），办公用房500平方米，值班室、道路绿化等附属设施7500平方米，固液分离间、覆膜沼气池、沼液储存池等环保设施12000平方米，并购置生产所需设备30套。项目总投资10500万元，其中环保投资538.26万元，占总投资的5.13%。

项目符合国家产业政策。从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告书》中的污染防治、防止生态破坏和风险防范等各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强施工期生态环境保护工作，严格落实施工期的扬尘、废水、噪声及固体废物污染防治措施，保证各类污染物达标排放。

（二）运营期应加强生产管理，严格对无组织排放源的监控，防止跑冒滴漏，减少无组织排放废气产生，同时落实环评提出的无组织废气治理措施，确保无组织废气达标排放。项目猪舍、集水池、覆膜沼气池和沼液储存池无组织排放的H2S、NH3应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准新改扩建厂界标准限值要求；臭气浓度应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”要求。

（三）项目生猪饲养过程产生的猪舍粪便水经覆膜沼气池进行发酵处理，处理后的沼肥泵入沼液储存池，在施肥季用于消纳地施肥，产生的沼液应满足《农用沼液》（GB/T 40750-2021）、《肥料中有毒有害物质的限量要求》（GB 38400-2019）和《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）等要求。项目粪沟、污水管道、覆膜沼气池、沼液储存池等环境风险区域必须严格落实防渗措施，同时结合厂区平面布置采取分区防渗措施。开展地下水环境跟踪监测，防控地下水污染。

（四）项目应合理布局，选取低噪声设备并对工业场地主要噪声源采取基础减振、建筑隔声等措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准要求。

（五）严格按照“资源化、减量化、无害化”原则，对各类固体废物实施分类收集、规范处置。运营期产生的固体废物主要为病死猪体、防疫废物、干粪和废脱硫剂。病死猪在暂存间的冰柜中暂存，定期由建平县易衍能环保科技有限公司收集、转运处理；防疫废物由上门服务的防疫人员直接带走；干粪临时贮存于干粪棚，外售给有机肥厂；废脱硫剂由设备厂家更换直接回收处置。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

四、强化环境风险防范、规范环保设施安全生产管理。严格落实应急物资储备要求，按规定编制突发环境事件应急预案并完成备案；针对可能发生的突发环境事件，制定详细应急响应流程、处置措施及救援资源保障方案，做好与当地政府及相关部门应急预案的衔接，定期组织应急培训和演练，有效防范化解环境风险。严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等安全生产相关法律法规及部门规章，压实环保设备设施安全生产责任，健全企业内部污染防治设施稳定运行管理责任制；委托具备相应资质的设计单位开展重点环保设施设计，定期开展环保设备设施安全风险辨识评估与隐患排查治理，及时向相关部门报告有关情况。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

- 凌源市环境保护局于2020年5月25日《关于凌源温氏农牧有限公司宋杖子生猪养殖场建设项目环境影响报告书的批复》（凌环审〔2020〕020号）同时废止。

七、请朝阳市生态环境局凌源分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2025年11月10日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局凌源分局

朝阳市生态环境局                       2025年11月10日印发

朝文备注3908                                               共印11份