朝环审〔2026〕5号

关于中能国宏100MW/200MWh独立储能电站项目环境影响报告表的批复

中能国宏（朝阳）储能科技有限公司：

你公司报送的《中能国宏100MW/200MWh独立储能电站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、中能国宏100MW/200MWh独立储能电站项目（以下简称“项目”），位于朝阳市龙城区边杖子镇新房村，新建20套5MW/10MWh磷酸铁锂电化学储能系统，每套磷酸铁锂电池储能系统对应1套PCS系统。同步建设220kV升压站，包括综合电气预制舱、120MVA（220kV）主变压器、GIS。同步建设集中控制、消防等储能电站相关辅助系统。项目总投资28000万元，环保投资106.5万元，环保投资占项目总投资的0.38%。

项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目施工运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）施工期严格执行《辽宁省大气污染防治条例》相关要求，场地封闭管理，土方作业、物料堆放采取洒水抑尘、密闭遮盖等措施，确保施工扬尘达标排放。优先选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时段，禁止夜间施工，施工期厂界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中规定的限值。运营期选用低噪声环保型设备，对储能舱、变压器等声源采取减振、隔声、吸声等措施，优化设备布局。运营期厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（二）施工期产生的建筑垃圾应分类收集，合规转运至指定建筑垃圾消纳场所处置；生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置，严禁随意倾倒；一般固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求；危险废物贮存点须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；危险废物转运应符合《危险废物转移联单管理办法》相关要求。

（三）严格落实电磁防护措施。做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保升压站建成投运后产生的工频电场、工频磁场符合《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）相关标准限值要求。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。按照相关规定开展突发环境事件应急预案的编制和备案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、由朝阳市生态环境保护综合行政执法队负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年2月25日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境保护综合行政执法队

朝阳市生态环境局                      2026年2月 25日印发

朝文备注3908                                                       共印11份