
             朝环审〔2026〕9号
关于非金属废料和碎屑加工处理项目环境影响报告表的批复

凌源市禾润废品回收站：

你单位报送的《非金属废料和碎屑加工处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

一、非金属废料和碎屑加工处理项目（以下简称“项目”），建设地点位于凌源市东城街道五里堡村。项目占地面积4532.61平方米，总建筑面积2513平方米，建设非金属破碎废料分选生产线两条及其他附属设备若干。项目以水桶、酱油桶、醋桶为原料，通过分拣、破碎、甩干、分离、清洗等生产工艺，年产塑料片材1万吨。项目总投资500.00万元，其中环保投资41万元，占总投资8.2%。

项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求。从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）施工期须严格落实围挡、物料苫盖、优化运输路线、洒水抑尘等措施，有效减轻扬尘对环境的影响。运营期破碎工序采用湿法作业，并设置自动喷淋降尘装置，厂界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。污水处理站各池体应采取密闭措施，并定期喷洒生物除臭剂，厂界氨、硫化氢及臭气浓度应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关规定。

（二）项目清洗废水经“调节+沉淀+气浮+BAF生化处理+反渗透”处理后回用于生产清洗工序，不外排。产生的不可回用浓盐水收集暂存于浓盐水池，定期委托有相应资质及处理能力的单位清运处置。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，并对主要噪声源设备采取基础减振、隔声、吸声等降噪措施。项目东、西、北侧厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，南厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准要求。

（四）项目一般固体废物为杂质、污水处理设施污泥和废反渗透膜。项目分选过程中产生的少量杂质（主要为废纸屑、金属盖、密封圈和橡胶塞等），全部外售；污泥送至辽宁德汇废弃物回收利用有限公司处置；废反渗透膜由设备厂家定期回收更换处置。项目危险废物为废润滑油，暂存于危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。

三、强化环境风险防范和环保设施安全生产。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等相关要求执行地下水分区防渗措施。做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及其相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理。

四、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

你单位应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

五、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局凌源分局对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年4月22日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境局凌源分局                                         
朝阳市生态环境局                       2026年4月21日印发  
朝文备注3908                                                         共印11份

4

