朝环审〔2026〕14号

关于朝阳燕凌生态环境治理有限公司一般工业固废治理项目环境影响报告书的批复

朝阳燕凌生态环境治理有限公司：

你公司报送的《朝阳燕凌生态环境治理有限公司一般工业固废治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，批复如下：

一、朝阳燕凌生态环境治理有限公司一般工业固废治理项目(以下简称“项目”），建设地点位于辽宁省朝阳县杨树湾镇报马村，新建Ⅱ类一般工业固体废物填埋场1座，总占地面积100236.5m2，设计总库容280万m3，填埋物为钢渣、水渣、钛渣、脱硫石膏、铸造砂废砂、其他各类无定量来源且符合Ⅱ类场入场要求的一般工业固体废物等，均为性质稳定的无机物废物，进场后直接填埋，不需要预处理。服务年限为10年。主要建设内容为填埋工程、防渗工程、渗滤液收集导排系统、封场覆盖工程等。项目总投资1700万元，其中环保投资170万元，占总投资的10%。

项目符合国家产业政策。从环境保护角度分析，同意按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施进行建设。

二、项目建设和运营期间，应严格落实《报告书》中的污染防治、防止生态破坏和风险防范等各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

（一）加强大气污染防治工作。施工期扬尘排放应符合《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）要求。运营期填埋作业区及时覆土、膜覆盖，洒水降尘；运输车辆密闭、出场冲洗；非作业区常态化覆盖，控制无组织扬尘。填埋作业产生的无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，恶臭应符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。

（二）强化水污染防治管理。严格落实雨污分流，建设截洪沟、排水系统；生活污水、车辆冲洗水经处理后回用，不外排。

（三）地下水污染防控。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）要求落实防渗工程，重点防渗区采用单人工复合衬层（HDPE土工膜+粘土）防渗结构。一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求落实。

（四）落实固体废弃物收集处置措施。施工期建筑垃圾及时外运，送至市政部门要求的指定地点合理处置。生活垃圾定期由环卫部门统一进行清运处理。

（五）生态与封场落实边坡防护，水土保持；填埋期满后严格按照规范开展封场及生态恢复，做好后期环境监管。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目排污前，应按照《排污许可管理条例》和《排污许可管理办法》等相关法律法规，及时履行排污许可相关手续。

四、强化环境风险防范和环保设施安全生产。制订环境风险应急预案，落实各项环境风险防范与应急措施，建立健全环境事故应急体系，定期开展应急联合演练，确保环境安全。严格依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，扎实开展安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，及时向相关部门报告有关情况。

五、此批复仅限于《报告书》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

六、请朝阳市生态环境局朝阳县分局负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年5月26日

（此件主动公开）