朝环审〔2026〕15号

关于朝阳国宏100MW储能项目220千伏

送出工程项目环境影响报告表的批复

国网辽宁省电力有限公司朝阳供电公司：

你公司报送的《朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及有关规定，依据评估意见，经研究，批复如下：

- 朝阳国宏100MW储能项目220千伏送出工程项目（以下简称“项目”），位于辽宁朝阳市龙城区边杖子镇新房村、朱杖子村。项目线路工程为220kV架空线路5.1千米，通信光缆10.2千米；单回架空线路，线路亘长5.1千米，新建杆塔21基。起点为马山220kV变电站，迄点为国宏100MW储能站。项目总投资1653万元，其中环保投资142万元，占项目总投资的8.6%。

项目在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，对环境影响较小，从环境保护角度分析，同意按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和污染防治措施进行建设。

- 项目施工运营期间，应严格落实《报告表》中的污染防治和风险防范措施，并重点做好以下工作：

（一）强化电磁污染防控，优化升压站及输电线路布局，落实工频电场、工频磁场污染防治相关环保措施，做好设施运维管理并定期开展环境监测，确保本项目建成投运后，升压站、输电线路产生的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众曝露控制限值要求，即工频电场4000V/m、工频磁场100μT。

（二）施工期严格执行《辽宁省大气污染防治条例》相关要求，施工区域连续设置硬质密闭围挡，土石方、建材运输车辆密闭加盖；塔基开挖、土方堆存、建材堆放等区域全覆盖苫盖。临近居民区、自然保护区路段进一步强化扬尘管控，最大限度削减无组织废气影响。施工扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）。

（三）施工期优先选用低噪声设备，合理布置牵张场、塔基施工区等作业点位，远离居民区、自然保护区等敏感区域。合理安排施工时段，禁止夜间施工，施工场界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的限值。运营期加强线路巡检与设备维护，降低电晕噪声，线路沿线区域声环境须执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

三、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。你公司应当按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、此批复仅限于《报告表》确定的建设内容，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

五、由朝阳市生态环境保护综合行政执法队负责对本项目进行监督管理。

朝阳市生态环境局

2026年6月18日

（此件主动公开）

抄送：朝阳市生态环境保护综合行政执法队

朝阳市生态环境局                       2026年6月18日印发

朝文备注3908                                                        共印11份