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朝环审〔2026〕号  
朝阳市生态环境局同意设置喀左县城市
生活污水处理厂入河排污口的决定

喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局：
你单位报送喀左县城市生活污水处理厂入河排污口设置的有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意设置喀左县城市生活污水处理厂入河排污口。入河排污口设置相关内容见附件。

附件：喀左县城市生活污水处理厂入河排污口设置决定表
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附件
喀左县城市生活污水处理厂
入河排污口设置决定表

	入河排污口类型
	工矿企业入河排污口
工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
☑城镇污水处理厂入河排污口
其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	喀左县城市生活污水处理厂入河排污口

	入河排污口编码
	211324134CBBAA

	设置类型
	☑新设  改设  扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体1名称：喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局

	详细地址
	辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县利州街道湖南路190号

	统一社会信用代码
	11211324MB1E166056

	法定代表人及联系电话
	姓名：李树坤                 联系电话：15104225441

	行业类别
	4620 污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	/

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇章京营子村

	
	排入水体名称：大凌河

	
	所在流域：大凌河流域

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：119.819250
纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：41.129378

	污水排放方式
	☑连续 
间歇
	入河
方式
	明渠  ☑管道
泵站  涵闸
箱涵  其他：_______

	是否共用
	是
☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑圆形截面：d=1.5m，S=1.767m2

	
	方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（__月至__月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	COD
	50
	1460
	730
	
	

	NH3-N
	5（8）
	
	73（116.8）
	
	

	TN
	15
	
	219
	
	

	TP
	0.5
	
	7.3
	
	

	BOD5
	10
	
	146
	
	

	SS
	10
	
	146
	
	

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话等信息应以☑标识牌/二维码/显示屏_______等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
该入河排污口对应的责任主体喀喇沁左翼蒙古族自治县住房和城乡建设局应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括：加强风险防控管理，落实风险防控相关规定要求，不断优化改进事故分级响应和应急处置预案，并定期开展应急演练，防止各类污染事故发生。

	
水生态环境保护措施：
为降低该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：
（一）全面落实喀左县城市污水处理厂入河排污口设置论证报告提出的水生态环境保护措施。
（二）加强污染防治设施运行维护，采取有效措施实现稳定达标排放。按《入河入海排污口监督管理技术指南监测》（HJ 1387-2024）开展自行监测工作，加强计量及水质监测设施运行维护。
（三）定期巡查维护排污通道、门口以及附属设施等；发现他人借道排污等情形的，应当立即向所在地生态环境主管部门报告并留存证据。
（四）按《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ 1309—2023）开展入河排污口规范化建设，在入河排污口处设立标志牌。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
无

	
其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等保护措施要求。
（二）采取措施确保环保设施正常运行，尾水稳定达标排放。
（三）该入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的，应当自变更之日起三十日内，向我局申请办理决定书变更手续。
（四）该入河排污口不再使用的，责任主体应当自行拆除或者关闭入河排污口，并自拆除或者关闭之日起三十日内，申请注销决定书或者登记表。



